## 2-1渠水通道段河流项目情况表
附2-1
渠水通道县段河流改造项目基本情况表
河流规划名称：湖南省怀化市通道侗族自治县水能资源规划报告
序 号 | 项目名称 | 电站统计年报代码 | 项目单位 | 所在县市 | 投产 年份 | 是否符合河流规划 | 水库 除险 加固 情况 | 河流生态改造 |  |  |  | 电站增效扩容改造 | [7 empty] | 改造 总投资 | 资金来源
[8 empty] | 改造前 | 改造后 |  |  | 改造前 |  |  |  | 改造后 |  |  |  |  | 项目单位自筹 | 中央财政奖励 | 地方 配套 | 其他
[8 empty] | 减脱水 河段 | 修复减脱水河段 | 新增生态机组装机容量 | 新增生态机组年发电量 | 装机 容量 | 近3年平均年发电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积 | 装机 容量 | 年发 电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积
[8 empty] | (m) | (m) | (kW) | (万kWh) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元)
总 计 | [5 empty] | 6 | 2 | 2000 | 2000 | 200 | 57.85 | 1875 | 601.3 | 313 | 530 | 3135 | 1162.35 | 313 | 530 | 1219.38 | 802.505 | 333.5 | 83.375
（一）河流生态改造项目 |  |  |  | 合 计 |  | 1 |  | 2000 | 2000 | 200 | 57.85 | [8 empty] | 65.37 | 40.37 | 20 | 5
1 | 长岔江水电站 | 431230000028 | 通道县长岔江水电站 | 通道县 | 1973年 | 1 |  | 2000 | 2000 | 200 | 57.85 | [8 empty] | 65.37 | 40.37 | 20 | 5
（二）电站增效扩容改造项目 |  |  |  | 合 计 |  | 6 | 2 |  |  |  |  | 1875 | 601.3 | 313 | 530 | 3135 | 1162.35 | 313 | 530 | 1154.01 | 762.135 | 313.5 | 78.375
其中已完成水库除险加固的电站 |  |  |  | 小 计 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 500 | 202.3 | 205 | 300 | 725 | 300 | 205 | 300 | 184.54 | 58.255 | 72.5 | 18.125
1 | 金竹滩水电站 | 431230000022 | 通道县金竹滩电业有限责任公司 | 通道县 | 1980年 | 是 | 否 |  |  |  |  | 750 | 285 | 90 | 150 | 1260 | 465.1 | 90 | 150 | 589.08 | 431.58 | 126 | 31.5
2 | 六田水电站 | 431230000018 | 通道侗族自治县恩科村六田电站 | 通道县 | 1981年 | 是 | 否 |  |  |  |  | 250 | 26.1 | 3 | 0 | 625 | 225.8 | 3 | 0 | 246.46 | 168.335 | 62.5 | 15.625
3 | 长岔江水电站 | 431230000028 | 通道侗族自治县长岔江水电站 | 通道县 | 1973年 | 是 | 否 |  |  |  |  | 125 | 16.9 | 1 | 80 | 200 | 57.85 | 1 | 80 | 65.37 | 40.37 | 20 | 5
4 | 江源水电站 | 431230000011 | 通道侗族自治县江口乡江源电站 | 通道县 | 1979年 | 是 | 是 |  |  |  |  | 250 | 88.7 | 139 | 120 | 325 | 158 | 139 | 120 | 98.88 | 58.255 | 32.5 | 8.125
5 | 坪头水电站 | 431230000039 | 通道县金竹滩电业有限责任公司坪头电站 | 通道县 | 1974年 | 是 | 是 |  |  |  |  | 250 | 113.6 | 66 | 180 | 400 | 142 | 66 | 180 | 85.66 | 35.66 | 40 | 10
6 | 车江水电站 | 431230000027 | 通道县兴发小水电经营站 | 通道县 | 1978年 | 是 | 否 |  |  |  |  | 250 | 71 | 14 | 0 | 325 | 113.6 | 14 | 0 | 68.56 | 27.935 | 32.5 | 8.125
注：1．同时实施增效扩容改造和河流生态改造的电站，生态改造项目单列。 2．总计、合计、小计项，“是否符合河流规划”填写符合规划的项目数，“水库除险加固情况”填写已完成水库除险加固的电站座数。

## 2-4绩效考核表 (hidden)
附表2-4
_______河流改造绩效目标考核表
评价内容 | 评价指标 |  | 基准分值 权重 | 绩效 目标 | 实际 完成值 | 评 分 标 准 | 得 分
合计 |  |  | 100 |  |  | /
改造效果 (40分) | 改造后装机容量(kW) |  | 8 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
| 改造后年发电量(万kWh) |  | 8
| 修复脱水断流河段长度(m) |  | 14
| 巩固和新增水库库容(万m3) |  | 5
| 巩固和新增灌溉面积(亩) |  | 5
改造工程 完成情况 (35分) | 生态改造 完成情况 | 增设无节制放流设施(处) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
|  | 新建生态堰坝(个) | 5
|  | 增设监测、调度所需 设备(台、套) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×各项实际完成值之和/各项目标值之和。
电站报废(座)
新增生态机组(台)
| 电站 增效扩容 改造工程 完成情况 | 更换、改造水轮机(台) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
|  | 更换、改造发电机(台) | 5
|  | 自动控制设备(台、套) | 5
|  | 高低压开关柜(台、套) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×各项实际完成值之和/各项目标值之和。
升压变压器(台)
送出线路(km)
闸门及启闭设备 (台、套)
引水渠、隧洞(km)
压力管(m)
改造厂房面积(m2)
新增生态机组(台)
实施管理 (13分) | 建设管理 |  | 5 |  |  | (1)所有改造项目都按规定执行、管理规范得满分。 (2)有项目存在不规范情况时，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
| 资金管理 |  | 5
| 档案资料管理 |  | 3
长效机制 建设 (12分) | 河流水量生态调度 |  | 4 |  |  | 已制订水量生态调度方案并落实得4分，已制订水量生态调度方案尚未落实得2分，未制订水量生态调度方案得0分。
| 电力梯级联合调度 |  | 4 |  |  | 已制订梯级联合调度方案并落实得4分，已制订梯级联合调度方案尚未落实得2分，未制订梯级联合调度方案得0分。
| 安全生产标准化建设 |  | 4 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
注：1．改造后装机容量和年发电量包括生态机组。 2．未验收或验收不合格的项目，相应指标不计入实际完成值。 3．建设管理、资金管理、档案资料管理、安全生产标准化建设等绩效目标值为改造项目总数，实际完成值为达到符合要求的改造项目数。

## 2-2渠水通道县段河流改造绩效目标考核表
附2-2
渠水通道县段河流改造绩效目标考核表
评价内容 | 评价指标 |  | 基准分值 权重 | 绩效 目标 | 实际 完成值 | 评 分 标 准 | 得 分
合计 |  |  | 100
生态改造 （40分） | 小计 |  | 40
| 修复减脱水河段长度(m) |  | 20 | 2000 |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分为零。
| 新建改建生态流量泄放闸孔(处) |  | 20 |  |  | 将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项，得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项，得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。
新建生态堰坝(个)
增设监测、调度所需设备(台、套)
电站报废(座)
| 新增生态机组(台) |  |  | 1
| 新增生态机组装机容量(kW) |  |  | 200
| 新增生态机组年发电量(万kWh) |  |  | 57.85
电站增效 扩容改造 (40分) | 小计 |  | 40
| 改造后装机容量(kW) |  | 4 | 3135 |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
| 改造后年发电量(万kWh) |  | 12 | 1162.35
| 巩固和新增水库库容(万m3) |  | 4 |  |  | 将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项，得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项，得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。
巩固和新增灌溉面积(亩)
| 更换水轮机(台) |  | 4 | 11 |  | (1)实际完成值之和高于目标值之和或与目标值之和一致的，得满分。 (2)实际完成值之和低于目标值之和，得分=基准分值权重×实际完成值之和/目标值之和。
改造水轮机(台)
| 更换发电机(台) |  | 4 | 11
改造发电机(台)
| 自动控制设备(台、套) |  | 4 | 11 |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
| 高低压开关柜(台、套) |  | 8 | 11 |  | 将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项，得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项，得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。
| 升压变压器(台) |  |  | 6
送出线路(km)
| 闸门及启闭设备(台、套) |  |  | 11
引水渠、隧洞(km)
| 压力管(m) |  |  | 1300
| 改造厂房面积(m2) |  |  | 350
实施管理 与长效机 制建设 (20分) | 小计 |  | 20
| 实施管理 | 建设管理 | 5 |  |  | (1)所有改造项目都按规定执行、管理规范得满分。 (2)有不规范的项目时，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
|  | 资金管理 | 5
|  | 档案资料管理 | 1
| 长效机制 | 河流水量生态调度 | 3 |  |  | 已制订水量生态调度方案并落实得3分，已制订水量生态调度方案尚未落实得1分，未制订水量生态调度方案得0分。
|  | 电力梯级联合调度 | 3 |  |  | 已制订梯级联合调度方案并落实得3分，已制订梯级联合调度方案尚未落实得1分，未制订梯级联合调度方案得0分。
|  | 安全生产标准化建设 | 3 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
注：1．改造内容和工程量调整未履行变更手续，相应指标不计入实际完成值。 2．未验收或验收不合格的项目，相应指标不计入实际完成值。 3．建设管理、资金管理、档案资料管理等绩效目标值为改造项目总数，实际完成值为验收合格项目中，管理规范、符合有关规定要求的项目数。 4．安全生产标准化建设的绩效目标值为增效扩容改造电站数，实际完成值为验收合格项目中，安全生产标准化达标电站数。

## 3-1通道县改造工程量情况表
附3-1
通道县改造工程量情况表
序 号 | 河流 名称 | 实施的项目数 |  |  | 河流生态改造 | [7 empty] | 电站增效扩容改造
|  | 合计 | 河流生态改造 | 电站增效扩容改造 | 修复减脱水河段长度 | 新建改建生态流量泄放闸孔 | 新建 生态 堰坝 | 增设监测、调度所需设备 | 电站 报废 | 新增 生态 机组 | 新增生态机组容量 | 新增生态 机组年 发电量 | 改造后装机容量 | 改造后年发电量 | 巩固和 新增水 库库容 | 巩固和 新增灌 溉面积 | 更换 水轮机 | 改造 水轮机 | 更换 发电机 | 改造 发电机 | 自动 控制 设备 | 高低压 开关柜 | 升压 变压器 | 送出 线路 | 闸门及启闭设备 | 引水渠、隧洞 | 压力 管道 | 改造 厂房 面积
|  | (个) | (个) | (个) | (m) | (处) | (个) | (台、套) | (座) | (台) | (kW) | (万kWh) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (台) | (台) | (台) | (台) | (台、套) | (台、套) | (台) | (km) | (台、套) | (km) | (m) | (m2)
合 计 |  | 6 | 1 | 6 | 2000 |  |  |  |  | 1 | 200 | 57.85 | 3135 | 1162.35 |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 | 6 |  | 11 |  | 1300 | 350
1 | 渠水通道县段 | 6 | 1 | 6 | 2000 |  |  |  |  | 1 | 200 | 57.85 | 3135 | 1162.35 |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 | 6 |  | 11 |  | 1300 | 350

## 3-2通道县改造目标及投资情况表
附3-2
通道县改造目标及投资情况表
序 号 | 河流名称 | 项目数 |  |  | 河流生态改造 |  |  |  | 电站增效扩容改造 | [11 empty] | 改造 总投资 | 资金来源
|  | 合计 | 河流生 态改造 | 电站增效扩容改造 | 改造前 | 改造后 |  |  | 改造前 |  |  |  | 改造后 |  |  |  | 其中水库已完成除险加固 |  |  |  |  | 项目单位自筹 | 中央财政奖励 | 地方 配套 | 其他
[5 empty] | 减脱水 河段 | 修复减脱水河段 | 新增生态机组装机容量 | 新增生 态机组年发电量 | 装机容量 | 近3年平均年发电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积 | 装机 容量 | 年发 电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积 | 电站 座数 | 改造前 装机 容量 | 改造后 装机 容量 | 水库 库容
|  | (个) | (个) | (个) | (m) | (m) | (kW) | (万kWh) | (万kWh) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (座) | (kW) | (kW) | (万m3) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元)
合 计 |  | 6 | 1 | 6 | 2000 | 2000 | 200 | 57.85 | 1875 | 601.3 | 313 | 530 | 3135 | 1162.35 | 313 | 530 | 2 | 500 | 725 | 313 | 1219.38 | 802.505 | 333.5 | 83.375
1 | 渠水通道县段 | 6 | 1 | 6 | 2000 | 2000 | 200 | 57.85 | 1875 | 601.3 | 313 | 530 | 3135 | 1162.35 | 313 | 530 | 2 | 500 | 725 | 313 | 1219.38 | 802.51 | 333.5 | 83.375

## 3-3通道县改造项目基本情况表
附3-3
通道县改造项目基本情况表
序 号 | 项目所在 河流名称 | 项目名称 | 电站统计年报代码 | 项目单位 | 所在县市 | 投产 年份 | 是否符合河流规划 | 水库 除险 加固 情况 | 河流生态改造 |  |  |  | 电站增效扩容改造 | [7 empty] | 改造 总投资 | 资金来源
[9 empty] | 改造前 | 改造后 |  |  | 改造前 |  |  |  | 改造后 |  |  |  |  | 项目单位自筹 | 中央财政奖励 | 地方 配套 | 其他
[9 empty] | 减脱水 河段 | 修复减脱水河段 | 新增生态机组装机容量 | 新增生态机组年发电量 | 装机 容量 | 近3年平均年发电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积 | 装机 容量 | 年发 电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积
[9 empty] | (m) | (m) | (kW) | (万kWh) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元)
总 计 | [8 empty] | 2000 | 2000 | 200 | 57.85 | 1875 | 601.3 | 313 | 530 | 3135 | 1162.35 | 313 | 530 | 1219.38 | 802.505 | 333.5 | 83.375 | 0
1 | 渠水通道县段 | 金竹滩电站 | 431230000022 | 通道县金竹滩电业有限责任公司 | 通道县 | 1980年 | 是 | 否 |  |  |  |  | 750 | 285 | 90 | 150 | 1260 | 465.1 | 90 | 150 | 589.08 | 431.58 | 126 | 31.5
2 | 渠水通道县段 | 六田电站 | 431230000018 | 通道侗族自治县恩科村六田电站 | 通道县 | 1981年 | 是 | 否 |  |  |  |  | 250 | 26.1 | 3 | 0 | 625 | 225.8 | 3 | 0 | 246.46 | 168.34 | 62.5 | 15.62
3 | 渠水通道县段 | 长岔江电站 | 431230000028 | 通道侗族自治县长岔江水电站 | 通道县 | 1973年 | 是 | 否 | 2000 | 2000 | 200 | 57.85 | 125 | 16.9 | 1 | 80 | 200 | 57.85 | 1 | 80 | 130.74 | 80.74 | 40 | 10
4 | 渠水通道县段 | 江源电站 | 431230000011 | 通道侗族自治县江口乡江源电站 | 通道县 | 1979年 | 是 | 是 |  |  |  |  | 250 | 88.7 | 139 | 120 | 325 | 158 | 139 | 120 | 98.88 | 43.25 | 44.5 | 11.13
5 | 渠水通道县段 | 坪头电站 | 431230000039 | 通道县金竹滩电业有限责任公司坪头电站 | 通道县 | 1974年 | 是 | 是 |  |  |  |  | 250 | 113.6 | 66 | 180 | 400 | 142 | 66 | 180 | 85.66 | 35.66 | 40 | 10
6 | 渠水通道县段 | 车江电站 | 431230000027 | 通道县兴发小水电经营站 | 通道县 | 1978年 | 是 | 否 |  |  |  |  | 250 | 71 | 14 | 0 | 325 | 113.6 | 14 | 0 | 68.56 | 28.56 | 32 | 8