# 通道侗族自治县木结构房屋连片村寨

# 消防条例（草案•征求意见稿 ）

第一条 为了加强和规范木结构房屋连片村寨消防工作，预防火灾和减少火灾危害，保护人身、财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《湖南省实施<中华人民共和国消防法>办法》等法律法规，结合通道侗族自治县（以下简称自治县）实际，制定本条例。

第二条 自治县行政区域内木结构房屋连片村寨消防工作，适用本条例。

本条例所称木结构房屋连片村寨（以下简称村寨）是指三十栋以上木结构或者砖木结构房屋布局密集的村寨。

自治县人民政府建立村寨名录，实行动态管理。村寨名录由乡镇人民政府申报，自治县住房和城乡建设部门认定，报自治县人民政府批准，向社会公布。

第三条 自治县人民政府应当制定和完善村寨消防规划，并负责组织实施。村寨消防规划包括村寨消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备、农村电网改造等。

第四条 自治县人民政府应当在本级财政预算中安排村寨消防经费，主要用于消防基础设施的建设、消防器材的维护更新和消防队伍建设等。

第五条 自治县人民政府相关部门除依法履行法律、法规规定的职责外，还应当履行下列职责：

- 消防救援机构应当加强对乡（镇）、村消防队伍的业务培训、消防演练。指导乡镇人民政府组织实施村寨消防安全检查，督促乡（镇）、村加强村寨消防设施日常检查和维护；

- 应急管理部门应当加强村寨烟花爆竹和汽油、柴油、液化石油气等危险化学品储存、运输、经营中的消防安全监督管理；

（三）市场监督管理部门应当加强电线、电器产品、燃气用具、消防产品质量监督工作；

（四）教育部门应当将村寨消防安全教育内容纳入中小学校消防安全教育范围；

第六条村寨所在地的乡镇人民政府除依法履行法律、法规规定的职责外，还应当履行下列职责：

（一）落实村寨消防规划，加强消防基础设施建设，改善农村消防条件；

（二）按照国家有关标准建立乡镇专职消防队、消防工作站，充实村寨消防救援力量；

（三）每年应当组织负责辖区内供电的企业、消防站对村寨用电用气安全进行集中检查；

（四）在重大节假日、传统节庆期间以及火灾多发季节，组织开展有针对性的村寨消防安全检查、应急消防演练；

（五）建立扑灭火联动机制，组织召开联席会议，研究解决消防安全突出问题；

（六）设置消防宣传栏或者固定宣传牌，设立防火警示标志；

（七）协助消防救援机构开展村寨消防安全举报、投诉的处理工作。

第七条 供电企业应当指导、协助村寨农户对用电线路、电表箱等电力设施器材进行检测、改造，排查、消除用电安全隐患，规范室内用电线路，安全用电。

第八条 村寨所在地的村民委员会在村寨消防工作中应当开展下列工作：

（一）村寨内应当合理设置一个以上的消防蓄水池。每年对村寨的消防水池、管道等消防设施进行维护；

（二）对鼓楼、风雨桥、戏台等公共场所配备必要的消防设施，安排专人对消防安全进行监督管理。督促餐饮、酒店、民宿等经营场所按照消防安全要求加强消防安全防范，消除火灾隐患；

（三）设置消防器材室，安排专人保管维护消防水带、水枪、机动泵等消防器材。消防器材不足或者破损的，应当及时补充和更新；

（四）组织村民会议制定村规民约，内容包括用火用电行为、防火措施、奖惩办法等。组织侗款款师宣讲消防款约，提高村民的防火安全意识。运用应急广播和巡寨喊寨等方式有针对性的开展消防宣传教育，发现火情立即报警、组织扑救；

（五）落实精神疾病患者、智力障碍者等人员登记管理制度，督促监护人或者其他责任人加强对留守儿童、独居老人、精神疾病患者、智力障碍者、重度残疾人等的用火用电监护；

（六）鼓励村民购买房屋、家庭财产保险及个人意外伤害保险；鼓励村民自愿购买消防器材，开展自发性火灾预防和自救。

第九条 村民应当自觉维护消防安全，主动预防火灾，遵守下列要求：

- 主动拆除危房、废弃圈舍，预留为防火隔离带；

- 村民自建房新建、改建和扩建时应当留足防火间距；

- 对长期无人居住的房屋应当切断电源；

（四）积极配合、参与消防应急演练，整改消防安全隐患。

第十条 任何单位和个人不得有下列影响村寨消防安全的行为：

（一）损坏或者擅自移动、圈占、埋压、拆除消防设施、器材，遮挡防火标志；

（二）占用、堵塞防火隔离带、消防车通道；

（三）堆放易燃物品的场所未与住房保持安全距离，堆放可燃物未与明火保持安全距离；

（四）使用不符合标准的电器产品、燃气用具，或者超负荷使用电器；

（五）在有木质楼板的室内使用明火烘烤衣物、腊肉等；

（六）私拉乱接电气线路或者在电气线路上搭、挂物品；

（七）法律法规禁止的其他行为。

第十一条 违反本条例第十条第一项至第二项规定的，由消防救援机构责令改正，对个人和单位依照相关法律法规进行处罚；违反本条例第十条第三至第五项规定尚未造成火灾事故的，由村委会教育改正，并依照村规民约有关防火安全要求处理；违反本条例第十条第六项规定的，由电力管理等部门依法处理。

违反本条例第十条规定，造成火灾事故的，依法追究责任。

精神疾病患者、智力障碍者等人员违反本条例第十条规定的，对其监护人依照相关法律法规处理。

第十二条【施行日期】 本条例自 年 月 日起施行。