怀化市通道侗族自治县集中式饮用水源

保护区突发环境事件应急预案

第二部分 应急预案

目    录

1  总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.2.1 法律法规、规章	1

1.2.2 相关预案及文件	1

1.2.3 其他资料	2

1.3 事件分级	2

1.3.1 特别重大突发环境事件	2

1.3.2 重大突发环境事件	2

1.3.3 较大突发环境事件	2

1.3.4 一般突发环境事件	3

1.4 适用范围	3

1.5 工作原则	3

1.6 预案衔接	4

1.6.1 风险应急预案的衔接	4

1.6.2 风险防范措施的衔接	4

1.6.3 与水厂应急预案的衔接	5

2 应急组织机构与职责	6

2.1 应急组织体系	6

2.2 应急组织组成及职责	6

2.2.1 应急领导小组	6

2.2.2 应急办公室	6

2.2.3 应急指挥部	7

2.3 各部门职责	8

2.4 突发环境事件责任单位职责	10

3  预防与预警	11

3.1 预防	11

3.2 预防与应急准备工作	11

3.2.1水源地基本情况调查	11

3.2.2 饮用水水源地水质监测	12

3.2.3 饮用水水源保护区污染防治	12

3.2.4 应急联动机制建设	12

3.3 饮用水水源地环境风险防范	12

3.3.1 划定水源地	12

3.3.2 风险源管理	12

3.3.3 特殊时期水源地污染风险防范	13

3.3.4 风险排查制度	15

3.4 预警	15

3.4.1 预警分级	15

3.4.2 预警的发布与解除	16

3.4.3 预警措施	16

3.4.4 预警支持系统	17

4  应急响应与处置	18

4.1 响应程序	18

4.2 信息报告和通报	18

4.2.1 信息报告内容	18

4.2.2 报告时限	19

4.2.3 报告方式	19

4.3 应急处置	20

4.3.1 先期处置工作	20

4.4.2 现场调查	20

4.4.3 应急处置措施	21

4.4 安全防护	21

4.4.1 应急人员的安全防护	21

4.4.2 受灾群众的安全防护	22

4.5 应急终止	22

4.5.1 应急终止的条件	22

4.5.2 应急终止程序	22

4.5.3 应急终止后的行动	22

5 后期处置	24

5.1 善后处置	24

5.2 总结与评估	24

5.3 饮用水水源地环境修复	24

6 应急保障	25

6.1 人员保障	25

6.2 财力保障	25

6.3 物资保障	25

6.4 交通运输保障	26

6.5 医疗卫生保障	26

6.6 通讯与信息保障	26

7 监督管理	27

7.1 应急宣传	27

7.2 应急培训	27

7.2.1应急小组培训	27

7.2.2应急指挥人员培训	27

7.3 环境应急演练	28

7.3.1 演练目的	28

7.3.2 演练计划	28

7.3.3 演练内容	28

7.3.4 演练组织保障	29

7.4 奖励与责任追究	29

7.4.1 奖励	29

7.4.2 责任追究	29

7.5 预案修订	30

7.5.1 预案管理	30

7.5.2 预案的修订	30

7.6 预案发布	30

8  附则	31

8.1 名词解释	31

8.2 预案解释	31

# 1  总则

## 1.1 编制目的

为确保全县饮用水水源地水质，保障全县居民饮用水安全卫生，保障人民群众生命健康和财产安全，提高政府应对饮用水水源地突发性污染事件的能力，维护社会稳定，制定本预案。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律法规、规章

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日通过，2007年11月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订通过，2015年1月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订，2008年6月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日发布并实施）；

（5）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日修订通过，2002年10月1日起施行）；

（6）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，2011年2月16日修订通过，2011年12月1日起施行）；

（7）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2012年12月22日修订）

（8）《生活饮用水卫生监督管理办法》（中华人民共和国建设部、卫生部令第53号）

（9）《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护部令第17号）

### 1.2.2 相关预案及文件

（1）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；

（2）《水利部应对重大突发水污染事件应急预案》（水汛[2009]488号）；

（3）《重大水污染事件报告办法》（水资源[2008]104号）；

（4）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010，2011年1月1日实施）；

（5）《湖南省突发环境事件应急预案》（湘政办发[2012]40号）；

（6）《怀化市突发环境事件应急预案》（怀政办函[2015]18号）。

（7）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（8）《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2017]107号）；

（9）《集中式饮用水水源环境保护指南 (试行》（国家环保部 2012年）；

（10）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）；

### 1.2.3 其他资料

（1）《饮用水水源保护区划分技术报告》

## 1.3 事件分级

依据《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）、《湖南省突发环境事件应急预案》（湘政办发[2012]40号）、《怀化市突发环境事件应急预案》（怀政办函[2015]18号）等文件，通过对可能存在的突发环境事件及危险性的分析，根据危险事件可能引起的环境污染、经济损失以及人员伤亡情况，按照突发事件严重性和紧急程度，将通道县1000人以上集中式饮用水源保护区突发环境事件分级为：特别重大环境事件、重大环境事件、较大突发环境事件及一般突发环境事件。

### 1.3.1 特别重大突发环境事件

指因危险化学品(含剧毒品)贮运中发生泄漏或补给水源严重污染，导致城区主要饮用水源地取水中断，严重影响正常的经济、社会活动和人民群众正常生活的污染事故。

### 1.3.2 重大突发环境事件

指因环境突发事件造成饮用水源污染，导致重要河流、水库大面积污染使主要城镇饮用水源地取水中断，使当地经济、社会活动受到较大影响的污染事故。

### 1.3.3 较大突发环境事件

指因饮用水水源地水质污染使主要乡镇饮用水水源地取水中断的污染事故。

### 1.3.4 一般突发环境事件

因饮用水水源地污染造成村饮用水水源地取水中断的污染事故。

## 1.4 适用范围

1）按地域

本应急预案为湖南省怀化市通道县1000人以上集中式饮用水源保护区（河流型、地下式型和水库型）突发环境事件应急预案，具体包括以下饮用水源保护区：

二水厂、溪口集镇青山口小溪、播阳集镇梁家山小溪、阳角冲小溪、临口河（通道河临口河段）、牙屯堡集镇猫竹、冲小溪、金殿村野猪冲小溪、独坡乡集镇瓜冲溪、独坡乡小寨村罗家、冲溪、独坡乡上岩村、坪寨村三省坡、石壁村横溪水源地、独坡乡骆团村、骆团村、菁芜洲集镇集中式饮用水水源地、陇城镇陇城集镇集中饮用水水源地、陇城镇洞雷村饮用水源地（成衙山）、陇城镇张里村集中饮用水水源地为（成务山）、马龙乡长安堡村(北片山取水点)、坪阳乡蓝水冲、晒口水库、县溪镇黄茫村集中饮用水水源地为八为溪水井、县溪镇江口村新起冲、小溪。

（2）按类别

1）由于工矿企业安全事故、交通事故、公共设施和设备事故使得化学品、有毒有害物质进入水源地造成的水污染事件；

2）由于暴雨、洪水、地震、泥石流等自然灾害的发生使得污染物进入水源地造成的水污染事件，或由于上述原因使得水源地水利工程受到影响从而供水困难；

3）由于恐怖事件等人为因素使得污染物进入水源地造成的水污染事件，或者因上述原因使得水源地水利工程遭受破坏使得供水困难；

4）由于水源地富营养化引起的供水困难事件；

5）其它意外事件造成的水污染事故，以及供水设施破损事故等。

## 1.5 工作原则

（1）坚持以人为本的原则。切实履行政府的社会管理和公共服务职能，把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大限度地降低饮用水水源地突发性污染事件造成的危害。

（2）坚持预防为先的原则。把应对饮用水水源地突发性污染事件的各项工作落实在日常管理之中，加强预防措施，完善信息网络建设，增强预警分析，做好预警演练。

（3）坚持科学处置的原则。实行条块结合、属地为主、专业处置。建立应急指挥机构，形成分级负责、分类指挥、综合协调的科学应急体系。

（4）坚持依法管理的原则。加强有关法律宣传，维护公众的合法权益，使应对饮用水水源地突发性污染事件的工作规范化、制度化、法制化。

（5）坚持依靠科技优先原则。加强饮用水水源地安全科学研究和技术开发，采用先进的监测、预测、预警、预防和应急调度等技术措施。充分发挥专家队伍和专业人员的作用，提高应对饮用水水源地突发性污染事件的科技水平和指挥能力。

（6）坚持快速反应协同应对原则。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，充分发挥各部门的应急力量，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

## 1.6 预案衔接

### 1.6.1 风险应急预案的衔接

本预案与怀化市突发环境事件应急预案相衔接，增加事故应急能力。

（1）应急组织机构、人员的衔接

当发生突发环境事件时，各乡镇负责协调的人员应及时承担起与各职能管理部门的应急总指挥机构的联系，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门报告；相关部门编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

（2）应急救援保障的衔接

公共救援力量：可以联系通道县安监局	、通道县公安局、通道县卫计局、通道县环保局、通道县交通运输局、通道县水利局	、通道县林业局及各相关职责部门，请求救援力量、设备的支持。

（3）公共教育的衔接

对于饮用水水源地附近的公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好地防护污染。

### 1.6.2 风险防范措施的衔接

（1）污染治理措施的衔接

当饮用水源保护区突发环境事件超过所在区域对其处理范围后，及时向通道县相关单位请求救援，帮忙收集及控制，以免风险事故发生扩大。

（2）应急救援物资的衔接

当饮用水源保护区范围内的应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心的协调下向相关部门请求救援，以免事故的扩大。

### 1.6.3 与水厂应急预案的衔接

当水源地发生突发环境事件时，如污染因子超标，水厂作为第一知情单位，应立即采取如下措施：

（1）停止取水；

（2）启动水厂应急预案；

# 2 应急组织机构与职责

## 2.1 应急组织体系

县人民政府设立由县长任组长，分管环保、城建、水利、安全常务副县长、公安局长任副组长任，成员由环保局、城建局、水利局、卫计局、安监局、交通运输局局长、疾控中心主任、有关乡镇乡镇长和供水单位等行政单位负责人组成的应急领导小组

应急领导小组下设应急办公室，由环保局局长任办公室主任；突发事件发生后，在事发地设立现场指挥部。

## 2.2 应急组织组成及职责

### 2.2.1 应急领导小组

组 长：县人民政府县长

副组长：分管环保、城建、水利、安全的副县长、公安局长。

成 员：环保局、城建局、水利局、卫计局、安监局、交通运输局局长、疾控中心主任、有关乡镇乡镇长和供水单位负责人。

主要职责：组织建立相应的应急办公室和应急现场指挥部以及下属机构。建立突发性水源污染事故应急处置网络;做好污染事故信息上报工作，提供和解决处置应急事故所需人员、设备、车辆、物资等;统一协调，做好污染事故应急处置组织和技术准备;组建污染事故应急处置专家组，提供科学决策意见;减少污染对周围环境的危害，保护饮用水源安全；建立健全污染事故应急处置技术档案，组织监察和监测人员进行相关知识、技能培训；负责与上下级和其它相关部门的报告、指示和协调工作;统一对外发布环境污染事故所造成环境污染的信息。

### 2.2.2 应急办公室

主任：环保局局长

副主任：分管环境监察、监测工作的局领导

成员：监察大队、监测站有关人员

主要职责：制定应急响应方案，负责组织环保系统内部的应急准备工作；负责饮用水源地污染事件的接报工作，执行24小时电话值班制度;传达和执行应急领导组的指令，通道县县环保系统的应急工作，怀化市市环保局、怀化市市政府、省环保厅和有关部门的联络和信息交换工作，编写事件处置情况报告。

应急办公室设在环保局，值班电话为：0745-8622316

### 2.2.3 应急指挥部

应急指挥部根据事件类型设置事故发生地现场。

指 挥长：县人民政府县长

副指挥长：县人民政府副县长

成员：环保、水利、住建、卫计、疾控中心、公安、交通负责人、乡镇长和供水单位负责人。

主要职责：调度人员、设备、物资等，组织应急处置组赶赴现场，指挥应急处置组展开行动;通知应急监测组按照“应急监测预案”进行监测分析，确定污染物类型及程度;根据现场调查结果并参考专家意见，确定事故处置的技术措施;指挥各部门指定人员进行现场调查、取证工作;指挥污染区域的警戒工作，指挥污染物的处置工作;负责临时居民饮用水的调度工作，负责向应急指挥部报告现场处置情况及对外协调沟通、事故分析、信息上报工作。

应急指挥部下设10个应急处置工作小组，具体组成及职责见表2.1-1。

表2.3-1  应急处置小组一览表

| 序号 | 应急处置组 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专家咨询小组 | 由有关科研机构和单位的专家组成，主要涉及应急管理、环境监测、生态环境保护、安全、水利水文、疾病预防、气象和化工等相关专业，其成员由县环境保护局根据具体情况确定。 | 为通道县饮用水源地突发环境事件的预防、预警工作提供意见和建议；根据通道县 饮用水源地突发环境事件现场调查和监测结果及相关信息，综合分析和评估通道县饮用水源地突发环境事件影响及发展趋势，预测事件后果，提出控制措施和防范意见；对应急处置工作组进行技术指导，向通道县环境应急指挥部提供科学有效的参考方案；对应急处理结果以及事件的中长期环境影响进行技术评估。 |
| 2 | 宣传报道小组 | 由县委宣传部牵头，县人民政府及其有关职能部门配合工作。 | 负责应急处置信息宣传报道的组织工作；收集整理有关资料；组织新闻发布会；向有关部门通报情况；加强舆情收集分析，正确引导社会舆论。 |
| 3 | 综合协调小组 | 保护局牵头，发改局、住建局、水利局、公安局、水务公司等配合工作。 | 配合上级部门进行事件调查工作，为上级部门事故调查小组提供有关情况；履行会议组织、信息汇总、综合协调和资料管理等职责；处理现场指挥部日常事务。 |
| 4 | 应急监测小组 | 由环境保护局牵头，卫计局、水利局、水务公司、县气象局、住建局、国土局等配合工作 | 负责开展应急监测工作，分析污染现状及可能造成的影响，判断事件的变化趋势；根据监测结果，会同专家咨询小组综合分析、预测、预报事件的发展和变化趋势，向现场指挥部提出控制和消除影响的科学建议。 |
| 5 | 污染控制小组 | 由县人民政府办公室牵头，环境保护局、住建局、公安消防支队、安监局、交通运输局、水务公司、农业局、畜牧局、水利局、气象局和事发单位等配合工作 | 采取合理措施，及时妥善地清除或控制污染物的泄漏、扩散，处置通道县饮用水源地突发环境事件本身和救援过程产生的污染，尽可能地减少环境损害。 |
| 6 | 医疗救治小组 | 由县卫计局牵头，县相关单位配合工作。 | 责紧急救治因通道县饮用水源地突发环境事件造成健康受损的群众和工作人员；必要时将伤病员转往医院做进一步的治疗；负责事故现场的卫生防疫和卫生监督工作；及时向通道县环境应急指挥部报告人员伤亡、抢救、防疫、监督等情况。 |
| 7 | 治安维护小组 | 由公安局牵头，交通运输局等配合工作。 | 负责事故现场警戒，包括责任人控制、道路控制，保障救援道路畅通，使各抢险队伍、抢险机械快速到达事故场地；保证事故现场安全和救援秩序。 |
| 8 | 后勤保障小组 | 由县人民政府办公室和发改局牵头，住建局、财政局、民政局、交通运输局、工信委、公安局和供电公司等配合工作。 | 按需准备抢险物资，包括抢险使用的各类用品和工具、器具；组织调集应急救援装备；提供应急救援资金；保障抢险现场电力供应；负责现场应急处置工作人员的食宿等基本生活保障。负责调查供水情况，必要时负责紧急实施或调整应急送水、集中供水方案，调集应急送水车辆，将自来水送达各无水小区适当地点，及时向无水区域居民发出通告等。 |
| 9 | 善后处理小组 | 由县人民政府办公室牵头，民政局配合工作。 | 负责做好伤亡人员家属的安抚、抚恤、理赔工作；负责处理伤亡人员的有关善后工作。 |
| 10 | 事故调查小组 | 由县人民政府办公室和监察局牵头，环境保护局、安监局、公安局、水利局、住建局、交通运输局、水务公司等配合工作 | 深入调查事件发生的原因，做出调查结论，评估事件影响，提出事件防范意见；负责追究造成突发环境事件责任单位和责任人的行政责任；调查处理应急处置工作中有关违规违纪等行为。 |

## 2.3 各部门职责

相关单位具体职责见表2.3-1。

表2.3-1  通道县用水水源地突发环境事件单位职责分工表

| 序号 | 成员单位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 县环保局 | （1）负责饮用水水源地水质监测，控制污染源对水质的影响，并在新闻媒体定期发布水质报告； （2）对由于环境污染事故造成的饮用水水源地突发性污染事件，提出事件性质，等级和危害的意见，会同相关部门分析原因，确定污染源和污染物，提出处理意见，防止污染扩大； （3）负责对污染事故调查取证，依法对污染事故责任单位作出处罚； （4）负责跟踪污染动态情况，对建立和解除污染警报的时间、区域提出建议； （5）负责对环境恢复、生态修复提出建议措施。 |
| 2 | 县政府应急办 | （1）承接饮用水源污染事件报告，请示县人民政府主管领导启动应急预案，通知指挥部有关成员单位赶赴事故现场，协调各专业力量实施应急处置行动，及时向县委、县人民政府报告应急处置进展情况，落实上级部门和领导关于集中式饮用水源污染事件应急处置的指示和批示。 |
| 3 | 县水利局 | （1）负责公共供水行业监督管理工作，组织规划后备水源地必要的取水和应急供水能力建设，督促自来水企业采用特殊的自来水处理措施，如减压供水，改路供水、停水等，确保饮用水安全；会商有关部门制定应急供水水量削减方案，督促区域供水达到水质标准； （2）出现饮用水水源地水污染危机时，督促采取各种措施确保必须的供水量和出厂水达到饮用水水质标准。 |
| 4 | 县公安局 | （1）负责指导、协调、组织重、特大涉及饮用水水源地突发性污染事件发生地对事件涉嫌刑事犯罪的侦查； （2）负责维护事件现场治安秩序，参与事件现场处置调查、群众疏散，保障区域社会治安的稳定和交通道路的通畅。 |
| 5 | 县住房和城乡建设局 | 负责监管县自来水公司做好入厂水和出厂水的水质常规监测，加强对饮用水源保护区的巡查。 |
| 6 | 县民政局 | （1）负责根据事故危害和受损害程度，做好符合救援条件的困难群众的生活救助工作； （2）配合作好死亡人员的遗体处理工作。 |
| 7 | 县畜牧水产局 | （1）负责对饮用水源地发生鱼类污染中毒事件进行现场监督、监测和综合分析，对渔业生态环境的破坏及恢复提出处理意见，并制定相应的应急处理措施； （2）负责对饮用水源保护区内畜禽养殖业污染的调查处理。 |
| 8 | 县安监局 | （1）负责危险化学品在生产、使用、贮存、经营等活动中导致危险化学品泄漏所引发的突发事故； （2）协助环境保护部门进行突发环境事件调查处理； （3）负责加强对全县各类工矿商贸、重点高危行业的安全监管，督促企业采取措施，实现限水、停水期间的安全生产。 |
| 9 | 县食品药品工商质量监督局 | 负责组织协调和配合开展由饮用水源污染引起的食品安全重大应急救援工作。 |
| 10 | 县气象局 | （1）负责做好饮用水水源地突发性污染事件发生地气象资料的监测，采集，及时提供天气实况； （2）根据需要制作发布天气预报和气象要素预报服务产品； （3）根据需要和天气条件适时组织开展人工影响天气作业。 |
| 11 | 县发改局 | 负责协调饮用水水源地突发性事件处置物资的调拨和紧急供应，协助组织工业企业地下水源井的应急供水能力恢复和取水设施的储备和维护。 |
| 12 | 县卫计局 | 负责医疗救治和卫生防疫工作，提出可能产生的疫情和防治信息。 |
| 13 | 县公安消防支队 | 负责应对饮用水源突发事件中的抢险、救援处置工作。 |
| 14 | 县农业局 | 参与饮用水水源地水域的善后处置和生态恢复 |
| 15 | 县林业局 | 参与饮用水水源地水域的善后处置和生态恢复 |
| 16 | 县财政局 | 负责预警和应急所需经费的审核、划拨及其监督管理。 |
| 17 | 县交通运输局 | 负责饮用水水源地相关饮用水源地的交通秩序维护和管理，加强危险化学品运输管理，并协助做好饮用水源地污染事故的应急处置工作。 |
| 18 | 县电力局 | 负责保障应急处置、指挥、通讯和信息传输所需要的电力供应。 |
| 19 | 县电信局 | 负责保证应急通讯系统的正常运行，确保通信和信息传输的畅通。 |
| 20 | 县政府新闻办 | （1）负责把握全县的舆论导向，指导各新闻单位做好相关报道工作； （2）协调、监督饮用水水源地突发性污染事件的预报、预警以及公众信息的引导、传播工作。 |
| 21 | 县自来水公司 | 负责调度和保障涉及饮用水源突发环境事件发生地的群众饮用水供应工作，制定水体污染后应急处置措施，保障人民饮用水的安全。 |
| 22 | 各乡镇 | 各乡镇对本辖区的交通道路、人员比较熟悉。应急时主要负责为各应急处置小组提供信息，协调各应急处置小组与当地的衔接。 |

## 2.4 突发环境事件责任单位职责

负责提供与环境事件有关的详实资料，组织相关专业技术人员研究应急措施，并配合有关部门工作；承担污染物的消（清）除责任。

# 3  预防与预警

## 3.1 预防

为有效预防通道县饮用水水源保护区环境污染事故的发生，应急领导小组共同职责：积极参加学习、教育和演练，主动接受应急知识培训，不断提高应对处置突发事件的能力；积极做好应急准备，加强应急救援装备和物资的储备、维护、保养。

应急领导小组各成员单位按照各自职责开展突发环境事件的预防工作，详见表3.1-1。

表3.1-1预防工作职责分工

| 序号 | 单位 | 预防工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道县人民政府 | （1）加强水源保护区界标、警示牌的维护，设置路面径流引导设施，避免污水直接排入水体内； （2）每月要进行不定期巡查整治，禁止居民在饮用水水源保护区陆域保护区两岸种植农作物、洗衣，禁止在一级保护区内网箱养殖、旅游、游泳、垂钓等其他可能污染水源的行为； （3）管理单位及相关抢险单位应常备突发性水污染事件抢险物资，定期对消耗的应急物资进行补充； （4）针对水源保护区周边生活区的污水收集治理工作，定期开展排查，及时维护。 |
| 2 | 通道县环境监测站 | 每月组织1次对饮用水源的全面监测，随时掌握水质情况。 |
| 3 | 公安派出所、交警中队 | （1）在水源保护区交通道路上设置减速标志，提醒司机注意安全，减速行驶； |
| 4 | 污染处置组 | （1）根据不同的污染程度和情况，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所； （2）协调外部救援力量参与应急处置 |

## 3.2 预防与应急准备工作

### 3.2.1水源地基本情况调查

对辖区内饮用水水源保护区基本情况进行调查。调查内容包括：

（1）水质状况调查

水质状况调查内容包括水源地水质月报数据、水质类别、主要超标项目、超标倍数、超标频次及超标原因等。

（2）风险源调查

根据通道县饮用水水源保护区一级保护区、二级保护区的地理属性，调查风险源的性质和规模。风险源包括固定风险源、流动风险源和非点源。

（3）管理状况调查

管理状况调查内容包括管理机构设置及人员配置、管理制度建设、饮用水水源保护区划分及批复、标志设置、环境监测、环境监察执法、水源环境事件和应急响应等情况。

### 3.2.2 饮用水水源地水质监测

由县环境监测站队饮用水源地水质状况进行监测，建立常规监测制度，按监测项目及频次要求，定期对水源地水质、水量开展常规监测，并与卫生、水利、水务等部门的监测数据加强沟通联动。

### 3.2.3 饮用水水源保护区污染防治

县环保局按照水污染防治法有关要求，对一级保护区、二级保护区实行分级防治；依据饮用水水源地保护的有关法律法规，对工业污染源实施最严格的整治措施；

按照有关要求，环保局、水利局、畜牧局等部门对种植业、养殖业、生活污水、固体废物等农业污染源进行合理整治。

### 3.2.4 应急联动机制建设

人民政府组织形成环保、水利、城建、卫生、安监等多部门联动机制。通过签订协议，确定环保、水利等部门“一岗双责”机制；通过联合发文，形成“并行管理”局面；通过定期会晤、联合执法、案件移送、联合演练等形式，将联动机制落到实处。

## 3.3 饮用水水源地环境风险防范

### 3.3.1 划定水源地

目前，通道县水源划分已经完成，需尽快落地理界标和警示标志的设立。

### 3.3.2 风险源管理

通道县环保局建立风险源目标化管理模式，明确责任人和监管任务，严格审批，禁止在水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在水源保护区内建设工业固废集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；坚决依法取缔水源地内的重污染行业企业。管线所属企业在设计阶段应尽量避让水源地；无法避让确需跨越水源地的，要完善风险防范措施。

公安、交通部门严格控制运输危险化学品、危险废物及其它影响饮用水安全等物质进入水源地，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏等设施。

### 3.3.3 特殊时期水源地污染风险防范

在地震、汛期、旱期、雨雪冰冻等特殊时期，环保部门及时向当地政府提出工作建议。

3.3.3.1 地震

地震灾害期间饮用水环境安全保障工作应参照环境保护部印发的《地震灾区集中式饮用水水源保护技术指南（暂行）》、《地震灾区饮用水安全保障应急技术方案（暂行）》、《地震灾区地表水环境质量与集中式饮用水水质监测技术指南（暂行）》开展。

震后通常选择水源的顺序是：水井、山泉、江河、水库、湖泊、池塘。当水质出现异常时，监测部门应立即对保留的分析样品进行复查，采取巡视、加强处置等措施，并及时报告。

在水源地范围内，不得掩埋尸体，及时清理动物尸体、粪坑、禽畜养殖围栏等有机污染源，必要时采取臭味处理技术、浊度处理技术、消毒处理技术、除藻技术、清淤处理等应急处理技术。

禁止向重点保护水域倾倒工业废渣、灾后生活和建筑垃圾、粪便及其他废弃物，防止病原体的污染。

对水源地范围进行标识，并加强对水源地的巡查和保护宣传；在水源地设置简易导流沟，避免雨水或污水携带大量污染物直接进入水源地及其上游地区。

3.3.3.2 汛期

针对重大汛情，环保部门组织对水源地周边重点污染源进行全面排查，督促企业整改。重点监控、防范企业趁汛期偷排超标污水；增加企业监测频次；对水利工程调蓄方式提出建议，避免对水质造成大的影响；联合卫生等部门加强水源地水质监测工作，重点监测细菌总数、大肠菌群、浊度、重金属等。

汛期饮用水异常，判断可能是水源被污染时，环保部门建议政府查找原因并科学应对，通过设立警示牌、清除主要污染源、建设治污截污工程、强化环境监管等措施，保障水源地的水质安全。

当发生泥石流等自然灾害时，环保局对现有水源地进行评估，按照水量充足、水质良好、取水便捷安全等条件，判断现有水源地是否可以继续使用。对水源地加强防护，并纳入清淤重点；建立水源保护制度，专人定期巡查，防止人为破坏。在人口聚集区附近现有水源地不安全的情况下，可考虑应急水源，除现场的环境卫生调查外，可使用快速检测仪器分析水源水质情况。在水源极度匮乏的特殊情况下，可考虑收集降水作为水源，并在收集池附近修建简单的沉淀、净化处理设施，收集池周围修置排水沟，防止地表径流污染水源。

3.3.3.3 重大旱情

严密监控水质变化。经常受重大旱情影响的地区，环保部门加大与供水企业、卫生等部门的沟通联系，对辖区内旱情严重地区的主要水源地加密监测，及时掌握水质变化情况。

防止新增污染负荷。环保部门集中力量开展水源地周边隐患排查工作，对辖区内重点污染企业、污水处理厂、垃圾处理场、尾矿库和危险化学品企业全面排查，督促整改，必要时实施区域减排措施。加强对流动源的监管，减少或避免对水源地造成影响。

保障新增水源水质安全。供水单位新开辟的水塘、河、沟等应急水源，选点尽量处于生活用水点和牲畜用水点的上游，取水口尽量设在河道、湖泊的中心位置，必要时采取澄清、过滤、消毒、打捞等处理措施。实施调水工程时，环保部门应建议政府加强对调水工程沿线的排查力度，以及水源地周边环境及水质监测频次，及时掌握水质变化情况并报告。

3.3.3.4 雨雪冰冻时期

积极应对雨雪冰冻灾害。环保部门、供电、供水、气象等部门加强信息沟通，了解灾害性天气信息。灾害期间，环保部门加强对风险源排放口、取水口附近地表水的水质监测，增加可溶性盐类和亚硝酸盐的监测。对地表水和水源地在线监测设施采取保护措施，防止因低温发生运行故障。

相关企业加强风险防范。环保部门督促环境风险较大的企业做好污水污泥管道、转动设施、在线监测设备以及各种存贮罐体阀门的防冻工作，防止污染处理设施因冰冻损坏或运转不正常；禁止以冰冻为由停止污染治理设施运转，或借雨雪天偷排污染物。危险化学品企业应认真落实安全措施，防范因冰冻造成泄漏。

### 3.3.4 风险排查制度

建立各水源保护区风险排查制度，半年排查一次，排查的主要内容为：

（1）饮用水水源保护区应急物资储备情况

（2）水源保护区水质情况

（3）周边农田农药化肥使用情况

（4）重点企业的排污情况

## 3.4 预警

### 3.4.1 预警分级

按照国家有关规定及通道县饮用水源地的实际情况，根据通道县饮用水源地突发环境事件的影响范围和严重程度，将通道县饮用水源地突发环境事件分为四级：预警级别由高到低依次为I级（特别重大，红色）、II级（重大，橙色）、III级（较大，黄色）和IV级（一般，蓝色），根据事态发展情况，预警可升、降级或解除。

图3.4-1  水源地环境污染事件预警分级示意图

### 3.4.2 预警的发布与解除

表3.4-1  预警发布与解除一览表

| 事件级别 | 预警发布 | 预警解除 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 县应急管理办公室立即报告通道县人民政府，并报请怀化市人民政府和湖南省人民政府确认，由通道县人民政府立即发布红色预警公告。 | 通道县人民政府 |
| Ⅱ级 | 县应急管理办公室立即报告通道县人民政府，并报请怀化市人民政府确认，由通道县人民政府立即发布橙色预警公告。 |  |
| Ⅲ级 | 县应急管理办公室立即报告通道县人民政府，并报请怀化市人民政府确认，由通道县人民政府立即发布黄色预警公告。 |  |
| IV级 | 县应急管理办公室立即报告通道县人民政府，由通道县人民政府立即发布蓝色预警公告。 |  |

### 3.4.3 预警措施

进入预警状态后，通道县环境应急指挥部采取以下措施：

（1）立即启动相关等级的应急响应；

（2）通知通道县环境应急处置工作组中的综合协调小组及时收集、报告有关信息，应急监测组迅速对饮用水水源地水质进行加密监测，密切注意外部条件变化对饮用水水源地水质的影响，同时向社会公布反映通道县饮用水源地突发环境事件信息的渠道，加强对突发环境事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作；

（3）通知通道县环境应急指挥部会同专家咨询小组及时汇总分析从各个渠道获得的突发环境事件隐患和预警信息，并对信息进行评估，判断发生突发环境事件可能性的大小、影响范围和强度；

（4）宣传报道组按照有关规定，及时向社会发布与公众有关的通道县饮用水源地突发环境事件预测信息和分析评估结果，并对相关信息的报道工作进行管理；

（5）治安维护组及时向社会发布可能受到通道县饮用水源地突发环境事件危害的公告，宣传避免、减轻危害的常识，公布咨询电话；

（6）后勤保障组根据事件情况迅速落实备用水源及自来水应急处理措施，采取轮产、限产、停产等手段，减少自来水的消耗和污染物的排放；

（7）污染控制组针对事件可能造成的危害，依法封闭、隔离或限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

### 3.4.4 预警支持系统

通道县环境保护部门应做好通道县饮用水源地预警系统的建设。

（1）监测预警

主要在二水厂水源地设置自动监测断面预警系统，预警监测因子包括COD、BOD、SS、氨氮、石油类、粪大肠菌群数等，在其他水源地建立水质预警点。预警信息与相关部门共享。

（2）环境监管预警

充分利用环境监察等日常监管信息，进行监管预警。环境监管信息包括风险源现场监察、12369环境投诉举报、网络举报、企业环境监督员监督等。

# 4  应急响应与处置

## 4.1 响应程序

图4.1-1  应急响应程序图

## 4.2 信息报告和通报

### 4.2.1 信息报告内容

突发事件发生后，县有关部门(单位)和事发地乡镇人民政府要按照相应应急预案规定的分级标准，在组织抢险救援的同时，及时汇总突发事件信息并迅速报告，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。报告内容主要包括事发时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等情况。应急处置过程中要及时续报有关情况。

### 4.2.2 报告时限

突发环境事件责任单位及责任人发现或获知突发环境事件后，应在0.5小时向县人民政府、县应急办公室报告。县应急办公室在接到突发环境事件报告后，立即组织人员现场调查和确认；根据现场调查结果，较大和一般污染环境事件在1小时内报告上一级环境保护部门，重大和特别重大污染环境事件在2小时向省人民政府、省环保厅。

### 4.2.3 报告方式

突发性水污染事故的报告分为初报、确报和处理结果报告三类。初报为发现污染事故后的立即上报，确报为到达污染事故现场后报告确切事故信息，处理结果报告在事故处理完毕后以书面报告的形式上报。

初报的内容主要包括污染事故的发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员伤害情况、事故潜在的危害程度等初步情况。相关单位在接到事故报警后，必须详细做好记录，并立即向应急指挥部报告，应急指挥部应立即通知应急管理办公室及各相关专业小组开展先期处置工作，控制事态发展。必要时通知下游相关地区采取必要的措施，以及时减小受害范围。事故初报见表4.2-1。

表4.2-1 事故报告表（初报）

| 水源地名称 |  | 事故发现人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 |  | 时间 |  | 污染源 |  |
| 主要污染物质 |  |  |  | 人员受伤情况 |  |
| 事故潜在的危害程度 |  |  |  |  |  |
| 事故处理情况描述 |  |  |  |  |  |
| 报告人 |  | 报告人审核 |  | 报告时间 |  |

确报是在初报的基础上报告事故相关的确切信息，包括事故原因、过程、进展情况以及采取的应急措施等基本情况。确保具体情况见表4.2-2。

表4.2-2 事故报告表（确报）

| 水源地名称 |  | 事故发现人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 |  | 时间 |  | 污染源 |  |
| 主要污染物质 |  |  |  | 人员受伤情况 |  |
| 事故潜在的危害程度 |  |  |  |  |  |
| 事故处理情况简述 |  |  |  |  |  |
| 处置进展情况简述 |  |  |  |  |  |
| 事故对环境影响程度 |  |  |  |  |  |
| 采取应急措施简述 |  |  |  |  |  |
| 措施效果简述 |  |  |  |  |  |
| 处置效果简述 |  |  |  |  |  |
| 报告人 |  | 报告人审核 |  | 报告时间 |  |

处理结果报告是在事故处理完毕后报告事故处理的措施、过程和结果，事故直接或间接的危害、转化方式、社会影响等。

## 4.3 应急处置

### 4.3.1 先期处置工作

应急办公室当接到突发环境事件举报时应第一时间赶赴事发现场，了解污染情况，组织进行先期处置。

（1）未知泄漏源头，已知泄漏点时，立即围堵泄漏点，关闭污染区域取水口，通知、涉及乡镇政府、通道县政府，启动应急预案；

（2）未知泄漏源，未知泄漏点时，立即关闭污染区域取水口，涉及乡镇政府、通道县政府，启动应急预案；

（3）已知泄漏源，立即围堵泄漏点，通知泄漏源所属单位围堵泄漏源，关闭污染区域取水口，涉及乡镇政府、通道县政府，启动应急预案。

### 4.4.2 现场调查

（1）通道县政府、通道县环保局、通道县环境监测站等相关单位到达现场后，应迅速调查了解现场的基本情况、事件发生的过程、产生的后果以及已采取的措施，根据事件的发生发展情况，开展现场调查，采取控制措施。

（2）现场调查内容：

① 事件发生的地点、时间、原因、过程以及当事人。

② 污染物的来源、品名、种类、性状、数量、污染途径、范围及程度，以及污染的扩散趋势。

（3）环境监测站对生活饮用水源水、取水口进行水质检测，结合现场调查的相关情况，以确定主要污染源和污染物。

（4）做好现场监督检查记录，规范制作各类执法文书，收集相关证据材料。

### 4.4.3 应急处置措施

（1）经现场调查和监测，初步分析确定主要污染源和污染物时，现场环境应急救援指挥部指挥各应急救援队伍采取一切措施控制、消除污染物污染的范围、程度，如切断泄漏源、关闭闸门、打捞污染物、引水冲洗等，必要时通知自来水厂和居民停止取用水。制定水质应急监测方案，及时掌握取水口水质污染趋势和动态变化。

（2）当确定饮用水水源受污染时，镇政府通知水厂迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如源水污染以现有净化工艺不能控制时，各取水单位应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。

（3）当水源保护区水污染危及人群健康时，通道县政府协助当地卫生院迅速开展医疗救治工作。如污染造成环境恶化，危及居民健康时应建议组织疏散人群。

（4）根据水源保护区水污染情况，由通道县政府委托通道县监测站增加对水源地各断面的监测样本和监测频次，加大监测力度，及时掌握水质变化趋势，向应急处置提供有力的决策依据。

（5）在水源保护区水污染得到有效控制，供水单位可恢复取水时，各供水单位应对取水、输水、净水、蓄水和配水等设备、设施进行清洗消毒，经对出厂水、末梢水检测合格后方可正式供水。

本预案针对各类水源地的不同风险源制定了应急处置卡，见附件4。

## 4.4 安全防护

### 4.4.1 应急人员的安全防护

参与现场处置的应急救援人员应根据不同类型的环境事件性质，配备好相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行安全操作程序，避免不必要的人员伤亡。

应急人员主要的安全防护工具包括防护服、防护眼面具、防护手套和呼吸用品等，安全防护措施主要有：

（1）不挥发的有毒液体：采用隔离服防护；

（2）易挥发的有毒、有害液体：采用全身防护，包括防护服、正压式呼吸器等；

（3）易燃液体、气体的防护：采用阻燃服、正压式呼吸器等。

### 4.4.2 受灾群众的安全防护

最早抵到达事发现场的应急救援队伍，在处置环境突发事件的同时，要迅速做好事发地群众的安全防护工作。

根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施。

根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，组织好群众安全疏散与撤离；在事发地安全边界以外，设立临时紧急避难场所。

## 4.5 应急终止

### 4.5.1 应急终止的条件

凡符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场危险状态得到控制，事件发生条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内，且事件所造成的危害已经被消除，无继发可能，特征污染物监测持续稳定达标；

（3）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（4）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且保持在尽量低的水平。

### 4.5.2 应急终止程序

（1）经有关专家分析论证，认为满足应急结束的条件时，并按照“谁启动、谁终止”的原则报请相应机构确认，由指挥部宣布应急响应终止；

（2）根据县应急指挥部的决定，向现场应急处置工作组及各专业应急救援队伍下达应急终止命令，解除应急状态；

（3）应急状态终止后，县应急指挥部相关成员单位，继续对事故及受影响区域进行环境监测和评价工作，直至无需采用其他补救措施，转入常态管理为止。

### 4.5.3 应急终止后的行动

（1）县应急指挥部事故调查小组及有关部门、责任单位深入调查事件发生原因，做出调查结论，评估事件影响；追究造成通道县饮用水源地突发环境事件责任单位和责任人的行政责任；调查处理应急处置工作中有关违规违纪等行为。

（2）总结评估报告应包括事件发生过程、应急救援处置情况、处置效果、事件影响、经验教训、事件启示等。

（3）根据实践经验，县应急指挥部成员单位，负责组织对本部门应急预案进行评估，并及时修订相关应急预案。

# 5 后期处置

## 5.1 善后处置

县政府会同通道县环境应急处置工作组中善后处理小组及有关部门，积极稳妥、认真细致地做好善后工作，弥补损失，消除影响，总结经验，改进工作，进一步落实应急防范措施。

## 5.2 总结与评估

事发地乡镇人民政府要对突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训等问题进行调查分析和总结评估，并向县人民政府作出报告。应急办公室要组织县环保局、水利局和水源地乡（镇）政府于每年2月底前对上年度突发事件发生情况进行总结评估。

## 5.3 饮用水水源地环境修复

针对不同环境事件类型、发生地点及持续时间等要素，分别采取科学有效的措施对污染的通道县水源进行环境修复。

# 6 应急保障

各级各有关部门(单位)要按照职责分工和相关应急预案，做好应对突发事件的人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生、通信保障等工作，保证突发事件发生后应急救援工作需要和灾区群众的基本生活，确保恢复重建工作的顺利进行。

## 6.1 人员保障

（1）按照统一领导、管理规范，平战结合、军地两用，专兼并存、社会参与，规模适度、优势互补，协调有序、指挥灵便，反应快速、保障有力的原则，构建突发事件应急救援队伍体系。

（2）依托公安消防等专业队伍，建立综合应急救援队伍，承担综合性应急救援任务，协助有关专业应急救援队伍做好相关救援工作。

## 6.2 财力保障

（1）县财政局保障突发事件应急准备和救援工作所需资金。企业设立本单位突发事件应急工作专项资金。

（2）全县性重大、特别重大突发事件应急处置所需经费，按现行事权、财权划分原则，分级负担。对受突发事件影响较大和财政困难的乡镇，县人民政府根据事发地实际情况向上级财政部门请求给予支持。对受突发事件影响较大的行业、企事业单位和个人，县有关部门(单位)要及时研究提出相应的补偿或救助办法，报县人民政府审批。

（3）县财政、审计部门要对突发事件财政应急保障资金的使用和效果进行监管和评估。

（4）县政府支持各保险机构推广针对应急工作的险种；有关生产经营单位应当依法向保险机构办理法定保险；鼓励公民、组织购买财产保险和人身意外伤害等商业保险;企事业单位应当依法为从业人员办理有关社会保险。县有关部门(单位)和乡镇人民政府应当为专业应急救援机构人员购买人身意外伤害保险，减少应急救援人员的人身风险。

## 6.3 物资保障

（1）县人民政府和乡镇人民政府要建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、调拨及紧急配送体系，完善应急物资保障工作程序，确保突发事件应急处置期间所需物资和生活用品的及时供应。

（2）县发改局要会同相关物资储备的部门(单位)负责全县应急物资储备的综合管理工作，建立应急救援物资、生活必需品基本储备制度。县经信科技和商务粮食及有关部门(单位)要按照职能分工，负责基本生活用品的应急供应及重要生活必需品如肉、糖等的储备管理和成品油保障供应工作。

（3）)县人民政府和乡镇人民政府根据有关法律、法规、规章和应急预案的规定，做好物资储备工作。加强对突发事件应急储备物资的管理，防止被盗用、挪用、流散;一旦出现上述情况，应当依法查处并及时予以补充;对过期失效的应当及时予以更新。

## 6.4 交通运输保障

（1）县、乡镇人民政府要加强交通战备建设，依法制定紧急情况社会交通运输工具的征用办法，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。

（2）县交通运输、公路、高速公路、民航、铁路等有关部门(单位)要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行；交通设施受损时，要迅速组织专业队伍进行抢修，尽快恢复，确保运输安全畅通。

（3）根据突发事件应急处置工作需要，有关部门(单位)应对事发现场及相关通道实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作顺利开展。

## 6.5 医疗卫生保障

县卫计局要会同有关部门(单位)根据应急预案和相关职责，建立医疗卫生应急专业技术队伍和保障系统，根据需要及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作，及时提供必要的药品、器械等卫生和医疗设备援助。

## 6.6 通讯与信息保障

参与突发事件应急处置工作的县有关部门(单位)、应急保障专业队伍以及各应急指挥机构，应当至少确保1部专用固定电话24小时有人值守，并明确带班领导，确保应急期间通讯联络畅通。

# 7 监督管理

## 7.1 应急宣传

通道县镇政府和涉及乡镇政府开展面向全社会的宣传教育，强化饮用水水源保护区周边居民及危险化学品运输从业人员的法律法规和环保知识的培训，预防和减少饮用水水源保护区突发环境事件的发生。

- 宣传内容：宣传预防饮用水水源保护区突发环境事件的知识，宣传卫生、环保科普知识。

- 培训内容：环境污染事故的报警程序、什么情况下要疏散、如何疏散，疏散过程中的注意事项、个体防护基本知识。

（3）培训时间：每年不少于2 次，每次不少于1小时。

（4）宣传培训方式：利用广播、影视、报刊、互联网、手册等多种形式对公众进行宣传、普及教育；培训主要包括发放宣传册、应急救援知识讲座等。

## 7.2 应急培训

镇政府及相关专业指挥机构应加强通道县饮用水水源保护区环境事件专业技术人员的日常培训和重要目标工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。

### 7.2.1应急小组培训

（1）培训内容：应急响应程序、现场警戒、紧急处理、拦截污水水体和洗消污染源的训练、监测设备的使用、防护用品的佩戴及使用、现场处置方法的基本知识等内容。

（2）培训时间：每年不少于10小时。

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

### 7.2.2应急指挥人员培训

（1）培训内容：邀请专家就环境突发事故的指挥、决策、各部门、各应急小组配合等内容。

（2）培训时间：每年不少于2次，每次不少于2小时。

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

## 7.3 环境应急演练

### 7.3.1 演练目的

定期演练，增强能力。在实战演练中发现问题，检验预案，锤炼队伍，提高能力。加强对应急设施及物资的检查和储备。

检验人民政府、环保、交通等部门应对突发环境事件的应急处置工作准备情况、应急组织、指挥协调能力和处置能力。

### 7.3.2 演练计划

表7.3-1  演练计划表

| 序号 | 水源地名称 | 演练事件 | 演练时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二水厂 | 危险化学品运输过境时发生泄露事故 | 第二季度 | 一年一次， |

### 7.3.3 演练内容

7.3.3.1 突发事件的发现与报告

（1）演练要点：环保部门接到突发事件报告后，核实以后按照相关规定和要求用电话向有关部门报告，并作好记录，结束后交评价小组。

（2）演练要求：

1）收集突发事件信息及时、完整；

2）各种信息要有记录；

3）上报突发事件信息及时、内容完整；

4）接到报告后的处理符合要求。

7.3.3.2 指挥系统及物质保障

（1）演练要点：

1）启动应急预案，

2）建立指挥系统机构，

3）抽调机动队，

4）作好物资、车辆、技术准备。

（2）演练要求：

1）工作程序井然有序；

2）人员到位及时；

3）信息传递准确；

4）物质准备要充足。

7.3.3.3 应急处置现场

（1）演练要点：

抵达现场后，立即行动开展饮用水污染事件控制工作，报告的发生生活饮用水污染事件时间、地点、单位、污染范围、受影响的供水人群、中毒（患病）人数、可疑污染物、事件原因的判定、危害程度及采取的主要措施，需要解决的问题和要求等。

（2）演练要求：

1）现场处理的程序：布置警示标志；

2）工作人员的着装要规范整齐；

3）现场处理井然有序。

### 7.3.4 演练组织保障

按照应急保障的内容，各部门做好应急保障工作。

## 7.4 奖励与责任追究

### 7.4.1 奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体、和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

### 7.4.2 责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；其中，对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员，分别由任免机关或者监察机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

## 7.5 预案修订

### 7.5.1 预案管理

本预案由通道县人民政府负责制定，并报通道县环保局备案。

### 7.5.2 预案的修订

应急办公室负责对本预案进行维护，根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指南或者编制框架指南对通道县饮用水水源保护区突发环境事件应急预案进行修订，并每年对本预案进行一次检查和评估、进行一次演练，必要时对本预案进行修订。

## 7.6 预案发布

本预案由通道县人民政府组织有关环保、交通、水利、财务等部门对《预案》进行审定后，由通道县人民政府发布。

# 8  附则

## 8.1 名词解释

（1）饮用水水源保护区：指各级政府已经划定的一、二级地表饮用水源保护区，以及没有划定保护区的具有集中式地表饮用水供水功能的取水点及其周边一定区域，区域范围参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）划分。

（2）饮用水水源管理部门：指各级政府赋予的具有集中式地表饮用水水源管理职责的部门。各地承担该项职责的部门不同，主要有环保、水利、城建、卫生等部门。

（3）风险源：可能向饮用水水源保护区释放有毒有害物质，造成饮用水水源水质恶化的污染源，包括但不限于工矿企业、事业单位以及输送石化、化工产品的管线等点源；运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水水源安全物质的车辆、船舶等流动源；有可能对水源地水质造成影响的无固定污染排放点的畜禽、水产养殖污水等非点源。

（4）固定风险源：指排放有毒有害物质造成或可能因突发环境污染事件，对饮用水水源造成严重环境危害的固定风险源，包括工矿企事业单位、石油化工企业及运输石化、化工产品的管线、污（废）水处理厂、垃圾填埋场、危险品仓库、装卸码头等。

（5）流动风险源：指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水水源地安全的车辆、船舶等交通工具。

（6）非点源：指有可能对水源地水质造成影响的，没有固定污染排放点的畜禽水

（7）应急监测：环境应急情况下，为发现和查明污染物质的种类、浓度、污染范围、发展变化趋势及其可能的危害等情况而进行的环境监测。包括制定应急监测方案（确定监测范围、监测点位、监测项目、监测频次、监测方法）、采样与分析、监测结果与数据处理、监测过程质量控制、监测过程总结等。

## 8.2 预案解释

本预案最终解释权归通道县人民政府。