目录

一、建设项目基本情况	1

1.1项目由来	1

1.2风能资源概况	2

1.3工程建设的必要性	4

1.4工程内容及规模	6

1.5工程平面内容	15

1.6施工组织设计	21

1.7工程占地和拆迁	26

1.8土石方工程	27

1.9劳动定员及施工工期	34

1.10施工总进度	34

1.11工程投资	34

1.12与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	34

二、建设项目所在地环境简况	36

2.1自然环境简况	36

2.2生态敏感区和生态红线情况	43

三、环境质量状况	45

3.1建设项目所在地区域环境质量现状	45

3.2主要环境保护目标	49

四、评价适用标准	53

五、建设项目工程分析	54

5.1工艺流程及排污节点分析	54

5.2主要污染工序	57

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	66

七、环境影响分析	68

7.1施工期环境影响分析	68

7.2运营期	83

7.3对当地社会稳定风险评估	90

7.4环境风险分析	92

7.5环境效益分析	96

八、建设项目拟采取的防治措施及治理效果	98

8.1施工期污染防治措施	100

8.2运营期污染防治措施	103

8.3生态保护措施	105

九、项目产业政策和选址可行性	114

9.1项目与国家产业政策、发展规划及当地规划相符性分析	114

9.2项目选址合理性及风电场装机规模可行性分析	126

9.3弃渣场选址合理性分析	128

9.4表土堆置场合理性分析	129

9.5道路选线合理性分析	129

9.5集电线路路径合理性分析	130

9.6风机布置合理性分析	131

9.7升压站选址合理性分析	132

9.8依托可行性	132

十、环境监测及环境管理	135

十一、环保投资估算与环境损益分析	144

十二、结论与建议	148

12.1结论	148

12.2建议	152

附件

附件1委托书；

附件2怀化市生态环境局通道分局关于本项目执行标准的复函；

附件3质保单及监测报告；

附件4湖南省发展和改革委员会《关于下达2017年全省风电开发建设方案的通知》（湘发改能源[2017]292号）；

附件5湖南省发展和改革委员会《关于同意沅江龙潭沟风电场等6个项目核准文件延期的批复》（湘发改能源[2019]867号）；

附件6湖南省环境保护厅《关于通道侗族自治县三省坡风电场工程环境影响报告表的批复》（湘环评表[2017]48号）；

附件7通道县国土资源局《关于通道县三省坡风电场二期建设项目用地审查的意见》；

附件8怀化市国家安全局涉及国家安全事项行政许可决定；

附件9通道县文物局关于本项目不涉及文物的证明；

附件10通道县水利局《关于通道县三省坡风电场二期工程水土保持方案的批复》；

附件11通道县环保局《关于通道县三省坡风电场二期项目有关情况说明的函》；

附件12通道县林业局《关于同意通道县三省坡风电场二期项目选址的复函》；

附件13通道县三省坡风电场二期项目建设用地压覆矿产资源查询结果；

附件14黎平县国土资源局《关于通道三省坡风电场二期项目用地有关情况的说明》；

附件15黎平县环保局《关于通道三省坡风电场二期项目》有关情况的说明；

附件16通道侗族自治县水利局《关于通道县三省坡风电场二期项目地质条件对植被恢复影响的说明》（通水函[2019]25）号；

附件17怀化市生态环境局《关于湖南省通道县三省坡风电场二期工程项目生态保护红线查询说明》；

附件18通道侗族自治县林业局《关于通道三省坡风电场二期工程建设项目使用林地的选址意见》；

附件19  电磁环境现状监测报告；

附件20  专家意见及签到表。

附图

附图1通道县三省坡风电场二期项目地理位置图；

附图2项目区域水系图；

附图3环境保护目标及环境现状监测点位图

附图4项目施工总平面图；

附图5风机布置示意图；

附图6集电线路走向图；

附图7升压站总平面布置图；

附图8  评价区卫星影像图；

附图9  评价区植被类型图；

附图10  评价区土地利用类型图；

附图11  评价区重点保护动植物与古树名木分布图；

附图12  评价区保护林地分布图；

附图13  调查线路与样方点位分布图；

附图14  评价区生态保护措施示意图；

附图15  本项目与新丰、骆团饮用水源位置关系图；

附图16  本项目与通道侗族自治县各生态敏感区的位置关系图；

附图17  通道县三省坡风电场二期项目评价区生态红线分布图；

附图18 风机水平距离500m范围内包络线图。

附图19  山顶植被现状图。

附表

附表1建设项目大气环境影响评价自查表；

附表2建设项目环境风险简单分析内容表；

附表3地表水环境影响评价自查表；

建设项目环评环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 通道县三省坡风电场二期项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 通道新天绿色能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆阳 |  |  | 联系人 | 赵强 |  |  |
| 通讯地址 | 通道侗族自治县双江镇礼雅路 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17731308808 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 418500 |  |
| 建设地点 | 怀化市通道侗族自治县独坡乡境内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湖南省发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 湘发改能源[2017]292号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 风力发电/D4414 |  |  |
| 占地面积（m2） | 永久：8200；临时：314100 |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  |  |
| 总投资(万元) | 38141.39 （动态） | 其中：环保投资(万元) |  | 459 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.20% |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 |  | 2021年4月 |  |  |  |
| 1.1项目由来 能源是社会经济发展的重要物质基础。随着全球经济的快速增长，能源需求量日益增大，煤炭、石油储量有限，供应不足，且开采和消耗对环境的影响也日益严重，所以可再生能源的开发和利用刻不容缓。风能是清洁的、储量极为丰富的可再生能源，风力发电是新能源开发领域中技术成熟、具备规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。《中华人民共和国可再生能源法》已于2006年1月1日起实施，《可再生能源法》鼓励和支持风电的开发利用。近两年，国家发改委和各省、市发改委相继出台了一系列政策措施推动风电发展。 通道侗族自治县风能资源较为丰富，风速频率分布也较好，可用于并网型风力发电，具有良好的开发前景。按照国家新能源发展战略，通道新天绿色新能源有限公司已在通道侗族自治县独坡乡境内投资建设了通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程），该项目已获得了湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）关于《通道侗族自治县三省坡风电场工程环境影响报告表的批复》（湘环评表[2017]48号）。一期工程总装机容量为44MW，该项目当前正处于建设阶段。 为了更好的开发通道侗族自治县的风能资源，通道新天绿色新能源有限公司拟在通道侗族自治县独坡乡境内建设通道县三省坡风电场二期项目。通道县三省坡风电场二期项目总装机容量为48MW。受建设单位的委托，北京恒华伟业科技股份有限公司于2016年12月完成了《通道县三省坡风电场二期项目可行性研究报告》。2017年4月10日，湖南省发展和改革委员会下发了《关于下达2017年全省风电开发建设方案的通知》（湘发改能源[2017]292号），根据该通知核准内容，通道县三省坡风电场二期项目核准装机容量为50MW。核准规模后，建设单位与工可单位沟通，在原有设计方案的基础上进行风机点位优化，筛选出24台风机位作为通道县三省坡风电场二期项目的建设内容，单机功率2.0MW，装机总规模48MW。 通道县三省坡风电场二期项目的升压站和进场道路依托一期工程的110kV升压站和进场道路。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，通道新天绿色新能源有限公司委托湖南天瑶环境技术有限公司（以下简称“我公司”）承担该项目的环境影响评价工作（委托函见附件1）。我公司接受委托后，组织人员进行了现场调查、踏勘和资料收集等工作，根据调查结果和环评技术导则的要求，结合工程的实际情况，编制了《通道县三省坡风电场二期项目环境影响报告表》。 本次评价仅针对通道县三省坡风电场二期项目建设内容的环境影响进行评价，不包括输变线路送出工程。 1.2风能资源概况 1.2.1风电场概述 通道县三省坡风电场二期项目位于怀化市通道侗族自治县独坡乡境内，地处北纬26°04'～26°08'，东经109°27'～109°31'。场址区东西宽约5.85km、南北长约6.18km，总面积约35km2，海拔高度在450m～1000m之间。场址距通道侗族自治县城区道路里程约为31km。 目前，通道县规划有11座风电场，如表1.2-1所示。其中，临口风电场和传素风电场已于2015年投产发电，已完成环保验收；播阳风电场一期、天堂界和三省坡风电场一期工程等3座在建风电场；其他6个风电场为拟建项目；通道县风电场距离本项目较近的风电场主要为通道县三省坡风电场一期工程（临近），具体情况见下表。 表1.2-1通道县已投产、在建、拟建风电场项目表 序号; 风电场名称; 规模（MW）; 开发建设单位; 建设地点; 所处阶段; 核准时间; 环评批复; 环保验收. 1; 通道临口风电场; 48; 中国风电集团; 万佛山镇; 投产; 2015; 已批复; 已验收. 2; 通道传素风电场; 50; 协和风电投资有限公司; 双江镇; 投产; 2015; 已批复; 已验收. 3; 通道天塘界风电场; 50; 通道鸿殿风能开发有限公司; 溪口镇; 在建; 2016; 已批复; --. 4; 三省坡风电场一期; 44; 通道新天绿色能源有限公司; 三省坡乡; 在建; 2015; 已批复; ---. 5; 三省坡风电场二期; 48; 三省坡乡; 待建; 2017; 未批复; --. 6; 通道大高山风电场; 50; 广东粤电湛江风力发电有限公司; 大高坪乡; 待建; 2016; 已批复; --. 7; 播阳一期风电场; 50; 国家电投集团通道风力发电有限公司; 播阳镇; 在建; 2016; 已批复; --. 8; 播阳二期风电场; 50; 播阳镇; 待建; 2017; 已批复; --. 9; 通道登云山风电场; 50; 深能南京控股有限公司; 江口乡; 待建; 2017; 未批复; --. 10; 画笔山风电场; 50; 通道子舞风能开发有限公司; 溪口镇; 待建; 未核准，评价上网; 未批复; --. 11; 彭莫山风电场; 100; 通道弛远新能源开发有限公司; 牙屯堡镇; 待建; 已核准; 已批复; --. 合计; 590; --; --; --; --; --; --. 1.2.2风能资源概况 通道县三省坡风电场二期项目位于怀化市通道侗族自治县独坡乡境内，风电场至通道侗族自治县城区公路里程约31km，海拔高度在450m~1000m之间。通道三省坡风电场场址内及附近布设了2座测风塔，编号分别为0503#、0516#。测风塔具体基本情况见下表。 表1.2-2测风塔基本情况一览表 塔号; 0503#; 0516#. 位置; N26°4'55.74"; N26°6'6.29". E109°29'42.36"; E109°29'41.22". 高程（m）; 986; 903. 风速仪（m）; 10/40/60/70; 10/30/50/70/80. 测风时段; 2015.5.21～2016.11.20; 2016.7.7～2016.11.20. 通过统计分析各代表测风塔测风成果，：0503#测风塔代表年50m、80m、85m、100m高度的全年平均风速分别为4.82m/s、5.29m/s、5.35m/s、5.52m/s；相应的风功率密度分别为121.5W/m2、160.4W/m2、166.3W/m2、183.1W/m2。0516#测风塔代表年50m、85m、100m、120m高度的全年平均风速分别为5.26m/s、5.49m/s、5.56m/s、5.65m/s；相应的风功率密度分别为168.9W/m2、192.2W/m2、199.9W/m2、209.0W/m2。 根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）风功率密度等级评判标准，通道县三省坡风电场二期项目区域风功率密度等级为1级，接近2及，风能资源尚可，具备一定的开发价值。 本风电场工程区域主导风向为NNE，次主导风向为SSW，风能密度最大方向为SSW，风能密度次大方向为S。风向和风能分布规律比较一致，主导风向及主导风能方向明显，风能分布较为集中，有利于风能资源的有效利用。本风电场平均风速在3.0m/s~12.0m/s之间，风功率密度在6.0m/s~15.0m/s之间。根据国际电工协会IEC61400-1(2005)标准判定本风电场可选用ⅢB类及以上等级的风机。 1.3工程建设的必要性 湖南省是作为我国内陆省份，在国家对风力发电的政策支持下，目前湖南省的风能资源开发利用已初见成效。本项目风能资源条件较好，且其开发建设条件也相对较好，具有较好的可开发潜力，而且本项目的建设，在有效利用当地风能资源进行清洁发电的同时，对于带动地区风电旅游、促进经济发展，也将起到积极的作用。本项目建设的必要性主要体现在以下几方面： （1）通道县三省坡风电场二期项目基本具备并网型风力发电开发条件 通道侗族自治县境属亚热带季风湿润性气候区，四季分明，但夏天酷暑，冬少严寒。气温年较差小，日较差大，春温回升迟，秋温降得早。三省坡风电场二期项目可布机位点100m高度年平均风速为5.52m/s，年平均风功率密度为183.1W/m2；50m高度平均风速为4.82m/s，年平均风功率密度为121.5W/m2。通道县三省坡风电场二期项目工程开发条件较好，具备建设并网型风电场的场址条件。 （2）风电场的建设符合可持续发展的原则，是国家能源战略的重要体现 随着化石资源（石油、煤炭）的大量开发，不可再生资源保有储量越来越少，因此应遵循可持续发展的原则，采取途径减少不可再生资源消耗的比重。目前，国家已将新能源的开发提到了战略高度，风能、太阳能等再生能源将是未来一段时间新能源发展的重点。从现有的开发技术和经济性看，风能开发具有一定的优势，随着风电机组国产化进程加快，风电机组的价格进一步降低，风电的竞争力将大大增强。开发风电是降低国家化石资源消耗比重的重要措施，有利于调整湖南省的能源结构，促进湖南省经济的可持续发展。 风能被誉为二十一世纪最有开发价值的绿色环保新能源之一。我国是风能蓄量较丰富的地区，开发绿色环保新能源成为能源产业发展方向，作为绿色环保新能源之一的风力发电场的开发建设是十分必要的。同时风电的开发，特别是风电设备的国产化，能拉动、可促进机械、电器、制造业、服务业及相关产业的快速发展。通过“市场换技术”的合作方式，可以获得国外风电现代化技术，迅猛提升风电设备的制造水平和生产能力。 （3）有利于缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展 保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。 本风电场装机容量48MW，年上网电9469.7万kW·h。与目前的燃煤火电厂相比，按消耗标准煤326g/kWh计，每年可为国家节约标准煤3.10万吨；按消耗纯净水3.1L/kw.h计，每年可节水29.47万吨，同时还可极大的节约建设火电厂所需要的永久征地和灰渣储存所用的土地。与目前的火力发电厂相比，若烟尘排放量按0.718g/kW•h计，SO2排放量按5.744g/kW•h计，NOx排放量按8.617g/kW•h计，CO2排放量按789.98g/kW•h计，灰渣排放量按119.45g/kW•h计。则本工程减少的污染物排放量：烟尘68吨/年，SO2546吨/年，NOx819吨/年，CO27.51万吨/年，灰渣1.14万吨/年。可见通道县三省坡风电场二期项目的建设将有利于改善当地的系统电源结构，缓解电力行业较大的环境保护压力，实现经济与环境协调发展。 1.4工程内容及规模 1.4.1项目基本情况 项目名称：通道县三省坡风电场二期项目； 建设性质：新建； 建设单位：通道新天绿色能源有限公司； 建设地点：通道县三省坡风电场二期项目位于怀化市通道侗族自治县独坡乡境内，地处北纬26°04'～26°08'，东经109°27'～109°31'。场址区东西宽约5.85km、南北长约6.18km，总面积约35km2，海拔高度在450m～1000m之间。场址距通道侗族自治县城区道路里程约为31km。 建设规模：本项目安装24台单机容量为2000kW的风机，根据风机安全等级，风机选用115m叶轮直径，轮毂高度为100m，风电场总规划容量为48MW。本风电场预计年理论发电量为13262.2kW·h，上网电量为9469.7万kW·h，平均单机上网电量为394.6kW·h，年等效满负荷小时数为1973小时，平均容量系数为0.225。本项目与通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用一座110kV升压站和进场道路。 工程占地：项目总占地面积32.23hm2。其中永久占地面积0.82hm2，临时占地31.41hm2。 项目投资：工程总投资38141.39万元，其中工程静态投资37530.88万元。 建设进度：工程建设总工期为10个月。 1.4.2工程等级 根据《风电场工程等级划分及设计安全标准(试行)》（FD002-2007），按照升压站电压等级划分，其工程等别为IV等，工程规模为小型；风电机组地基基础设计等级为1级。升压站内建筑物、构筑物级别为2级，升压站内建筑物、构筑物的结构安全等级均为二级。主要建、构筑物的抗震设防类别为丙类，次要建、构筑物的抗震设防类别为丁类，基本抗震设防烈度为Ⅵ度。 1.4.3项目工程特性 通道县三省坡风电场二期项目设计安装24台单机容量2000kW的风力发电机组，总装机容量48MW，预计项目年上网电量为9469.7万kW·h。工程特性见下表。 表1.4-1通道县三省坡风电场二期项目工程特性表 名称; 单位(型号); 数量; 备注. 风电 场场 址; 海拔高度; m; 450~1000m. 经度(东经); 109°27'～109°31'; 场址中心. 纬度(北纬); 26°04'～26°08'. 年平均风速（100m）; m/s; 5.52. 风功率密度（100m）; W/m2; 183.1. 盛行方向; SSW、NNE. 主要 设备; 风电场主要机电设备; 风电机组; 台数; 台; 24. 额定功率; kW; 2000. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 115. 扫掠面积; m2; 10434.4. 切入风速; m; 2.5. 额定风速; m/s; 9. 切出风速; m/s; 19. 安全风速; m/s; 52.5; 3s. 轮毂高度; m; 100. 发电机容量; kW; 2000. 发电机功率因数; 容性0.95；感性0.95. 额定电压; V; 690. 箱式变电站; 数量; 台; 24. 型号; 2200kVA37±2×2.5%/0.69V，Dyn11， Uk=6.5%. 电压; V; 37/0.69kV. 35kV高压开关柜; 出线回数; 2; 扩建. 电压等级; kV; 35. 土 建 施 工; 风机基础; 台数; 台; 24. 型式; 底部为直径20m圆形扩展基础. 地基特性; 天然地基. 箱变基础; 台数; 台; 24. 型式; /; 4m×5m×2.3m. 征地; 工程永久占地; hm2; 0.81. 工程数量; 土石方开挖; 万m3; 25.21. 土石方回填; 万m3; 22.08. 混凝土; 万m3; 1.3577. 设备基础钢筋; t; 1332. 站内主干路; km; 16. 施工期限; 总工期; 月; 10. 投 资 指 标; 静态投资（编制/年）; 万元; 37530.88. 工程总投资; 万元; 38141.39. 单位千瓦静态投资; 元/kW; 7818.93. 单位千瓦动态投资; 元/kW; 7946.12. 施工辅助工程; 万元; 871.54. 设备及安装工程; 万元; 27860.99. 建筑工程; 万元; 4003.40. 其他费用; 万元; 3701.80. 基本预备费; 万元; 1093.13. 建设期利息; 万元; 610.51. 经 济 指 标; 装机容量; MW; 48. 年上网电量; 万kWh; 9469.7. 年等效满负荷小时; h; 1973. 平均上网电价（不含增殖税）; 元/kW·h; 0.5128. 平均上网电价（含增值税 ）; 元/kW·h; 0.6000. 盈利能力指标; 总投资收益率; %; 6.5. 资本金净利润率; %; 18.9. 投资财务净现值; 万元; 5794.87. 资本金财务内部收益率; %; 18.04. 资本金财务净现值; %; 7254.81. 资本金财务内部收益率; %; 10.24. 投资回收期（税后）; 年; 9.21. 清偿能力; 资产负债率（最大值）; %; 80.00. 1.4.4项目组成及建设内容 1.4.4.1项目组成 通道县三省坡风电场二期项目由风机基础区、集电线路区、110kV升压站区、交通道路区、弃渣场和施工生产生活区等项目组成。各工程组成见下表。 表1.4-2本工程项目组成及建设内容 项目组成; 建设内容. 主体工程; 风机基础; 24台单机容量为2000kW的WTG2000C机型的风力发电机组，叶片数3片，叶轮直径115m，轮毂高度100m，基础底部为半径10m的圆形，边缘高度为1.0m；上部为直径7m的圆柱体，高为1.4m；之间为过渡段，高为1.0m。混凝土设计强度等级为C40。基底下设100mm厚C15素混凝土垫层，承台基坑开挖深度为3.1m，开挖边坡拟采用1：0.5。. 箱式变电站; 每台风机组设置一座箱式变电站，箱式变内安装一台容量2200kVA的油浸式变压器，电压组合为35/0.69kV；全站24台风机组设置箱式站24座。基础形式为砖砌箱式基础，基础底板混凝土采用C30混凝土，基础壁板采用砖砌结构，垫层采用C15素混凝土垫层，基础埋深1.8m。. 110kV升压站; 本项目和通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用一座110kV升压站，升压站内设置有1台容量为100MVA的主变压器。升压站总平面围墙内布置尺寸为90.0m×105.0m，围墙内占地面积为9450.00m2。升压站生活区四周为2.50m高实体围墙，进站大门设置于东侧围墙（本项目依托一期工程110kV升压站）。. 集电线; 24台风电机组-箱式变分2组，经35kV直埋铝芯电缆接入110kV升压站，升压站35kV侧为单母线接线方式。集电线路总长度约为27.8km，采用直埋式。直埋电缆的埋设深度为800mm，沟底铺细砂或筛过的土，且沿全长以砖或水泥板遮盖。集电线路区占地为5.08hm2，全部为临时占地。. 道路工程; 施工道路; 进场道路接一期工程场内道路，场内新建道路16km，路基宽6m，路面宽5.5m。本项目改建道路0km。. 临时工程; 施工生产生活区; 包括混凝土拌和站、砂石料堆场、综合加工厂、综合仓库、机械停放场、维修车间、设备仓库、临时生活办公区等，总占地0.62hm2。. 弃渣场区; 本项目共设弃渣场3处，总弃渣量约为3.13万m3。总占地面积0.94万m2，全部为临时占地. 表土堆存场区; 本项目设场内道路的表土临时堆置区，共堆置表土0.66万m3，本项目共设5处表土堆存场，占地面积0.29hm2，全部为临时占地。. 风机安装场地; 共24处，临时占地5.28hm2，施工结束后进行植被恢复. 公用工程; 供电; 升压站用电由风电场提供，其用电采用双电源，一回从35kV母线上引接，另一回由110kV施工电源在施工完成后改造成备用电源。站用电配电系统采用单母线分段接线方式。. 供水; 采用地下水供水，在升压站附近打一眼深井，通过加压泵加压，经供水管网直接送至升压站生活水箱和消防水池。升压站设置1个8m3生活水箱、2套紫外线消毒仪、2台变频生活泵及稳压装置（依托一期工程110kV升压站的供水方式）。. 排水; 采用雨污分流，雨水通过雨水沟排至站外，生活污水经污水管道汇集至调节池，经一体化污水处理设备处理达到标准后作为升压站绿化灌溉（项目排水依托一期工程110kV升压站的排水系统）。. 依托工程; 升压站; 本项目和一期工程共用一座升压站，其供电、供水、排水均依托于一期工程110kV升压站. 施工道路; 本项目进场道路接一期工程道路，本项目无改建道路。. 事故油池; 依托一期工程110kV升压站50m3的事故油池. 危废暂存间; 依托一期工程110kV升压站的危废暂存间. 环保工程; 废水; 生活污水通过污水管道汇集至调节池，经一体化污水处理设备处理达到标准后作为升压站绿化灌溉（依托一期工程110kV升压站污水处理设施）。. 事故油池; 依托一期工程升压站事故油池（升压站设事故油池1座（50m3），收集主变压器事故油。事故油池采取铺设2mm厚且渗透系数小于等于10-10cm/s的高密度聚乙烯防渗膜防渗）. 噪声; 优先选用低噪声高效的风机设备，加强风电机组在日常运行过程中的保养和维护工作，使其在良好状态下运行；定期检查风机机械系统. 固废; 依托一期工程升压站固废处理设施（升压站内设置垃圾收集点，由当地环卫部门统一处置。检修产生的废油以及废蓄电池交由有资质的单位处理。变压器发生事故时事故油排入事故油池（50m3），交由有资质的单位处理。）. 废气; 升压站食堂油烟经油烟净化装置净化后排放. 生态保护和水土流失治理; 生态保护：优化风电机组位置，减少对植被的破坏；减少施工临时占地，避免对植被的破坏；对临时占地及时采取植树种草、合理绿化，对永久占地进行生态补偿。 水土流失治理：编制水土保持方案，制定水土保持控制目标，采取工程措施，植物措施相结合的措施控制水土流失。. 1.4.4.2依托工程 本项目与通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用升压站，同时，本项目进场道路接一期工程道路，本项目无改建道路。 一期工程已获得了湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）关于《通道侗族自治县三省坡风电场工程环境影响报告表的批复》（湘环评表[2017]48号）。一期工程总装机容量为44MW，该项目当前处于建设阶段。一期工程设有1台100MVA有载调压升压变压器。本项目与一期工程共用一座升压站。本风电场全部容量以2回35kV集电线路接入一期工程110kV升压站35kV侧，利用升压站原110kV出线接入独峰110kV变电站。 表1.4-3本项目与一期工程的依托情况 序号; 依托内容; 依托情况; 是否满足要求; 备注. 1; 供电; 依托一期工程升压站的双电源系统; 满足; 全部位于一期工程110kV升压站. 2; 供水; 依托一期工程升压站地下水井（8m3水箱）; 满足. 3; 排水; 依托一期工程升压站的一体化污水处理设施（0.5m3/h）; 满足. 4; 升压站; 依托一期工程升压站; 满足. 5; 事故油池; 依托一期工程事故油池（50m3）; 满足. 危废暂存间; 依托一期工程危废暂存间; 满足. 6; 垃圾桶; 依托一期工程垃圾桶; 满足. 7; 食堂; 依托一期工程升压站食堂; 满足. 8; 进场道路; 依托一期工程的进场道路和场内道路; 满足; /. （1）基本情况 通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）位于怀化市通道侗族自治县独坡乡境内，湖南、贵州、广西三省交界处的山脊处，地处北纬26°00'17.31"~26°08'41.57"、东经109°26'34.68"~109°32'57.42"之间；场址区东西宽约4.4km、南北长约13km，总面积约52km2，有效山脊长度约为16km，海拔高度在970m~1320m之间。 通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）设计安装22台单机容量为2000kW的机组，装机规模为44MW，风电机组以35kv集电线路接入风电场升压站内，再经升压变升压至110kv，采用一回110kv线路送至110kv独峰变电站；预计年上网电量为11191万kw·h，相应年等效满负荷利用小时为2543h，容量系数为0.29。该项目组成及建设内容见下表。 表1.4-4通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）程组成内容 工程项目; 工程规模. 风机基础工程; 风机基础; 包括22台单机容量为2000kW的风力发电机组，总占地面积0.678hm2，单个风机基础用地307.9m2，全部为永久占地. 箱变基础; 每台风机配套安装1台箱式变电站，总占地面积0.024hm2，单个箱变基础用地面积11m2，全部为永久占地. 风机安装场地; 施工安装场地22个，总占地面积6.2hm2，单个风机安装场地2818m2. 110KV升压站; 新建一座110kV升压站1座，原环评升压站中安装1台50MVA的升压变压器；为了考虑二期项目的接入情况，调整110kV升压站主变压器的规模，由通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）环评阶段的50MVA主变压器变更为100MVA的主变压器。升压站围墙内及围墙外边坡总占地面积1.03hm2，全部为永久占地。站内设置有综合控制楼（占地面积567.63m2，建筑面积1135.26m2）、35kV配电室（建筑面积292.03m2）、附属用房（建筑面积120.76m2）、水泵房（建筑面积113.0m2）、室外主变压器（1台容量为100MVA主变压器）及事故油池（50m3）、污水处理设备（处理规模0.5m3/h）. 道路工程; 设置有道路27.2km；其中利用现有道路7.07km（进行改造），新建道路长约20.13km（进场道路2.22km，场内道路17.91km）。新建道路路基宽6.0m，路面宽5.0m，共占地30.16hm2. 集电线路; 集电线路采用直埋式，电缆长度为20.7km，电缆开槽底宽0.8m，深1m，占地面积2.43hm2，全部为临时占地. 施工生产生活区; 施工临时生活办公区布置在110kV升压站附近；总占地面积0.54hm2，全部为临时占地。主要包括混凝土拌和站、砂石料堆场、综合加工厂、综合仓库、机械停放场、临时生活办公区等。. 弃渣场区; 设置3个弃渣场，总面积约为6.98hm2，全部为临时占地. 表土堆置区; 各施工区内的表土就近堆置在各自区域内，不设单独的表土堆置区. （2）110kV升压站概况 ①建设规模 一期工程拟新建一座110kv升压站，位于拟建A1号风机位北侧约610m、进场道路右侧的平地上，其中心坐标为：N26°04'04.1"、E109°29'46.1"，海拔高度899m；一期工程新建升压站原环评中安装1台50MVA的升压变压器，考虑通道县三省坡风电场二期项目的接入，将原项目升压站中的1台50MVA的升压变压器调整为1台100MVA的升压变压器。一期工程的按调整之后的规模进行建设。升压站占地面积为9450m2；升压站内建筑物主要包括综合控制楼、35kv配电室、附属用房及水泵房等。本项目主要经济技术指标见下表。 表1.4-5一期工程升压站技术经济指标表 序; 项目名称; 单位; 数量. 1; 升压站占地面积; m2; 9450. 2; 建筑物占地面积; m2; 1046.12. 3; 建筑密度; %; 11.07. 4; 总建筑面积; m2; 1661.05. 5; 容积率; /; 0.18. 6; 道路用地面积; m2; 2038.5. 7; 广场利用地面积; m2; 2507.5. 8; 围墙长度; m; 440.68. 9; 绿地面积; m2; 2000. 10; 绿地系数; %; 21.16. ②升压站平面布置 升压站总平面围墙内布置尺寸为90.0m×105.0m,升压站生活区四周为2.50m实体围墙，进站大门设置于东侧围墙。110kV升压站采用GIS户外式布置。升压站内建筑物包括综合控制楼、35KV配电室、附属用房及水泵房，总建筑面积1661.05m2。升压站地势平缓，周围无大的河流，升压站不受洪水影响。地面整平采用平坡式。 ③控制楼平面布置 综合控制楼的平面布局依据主工艺所提出的功能要求与总平面布局和其它外部条件相结合。综合控制楼为二层框架结构，其占地面积为567.63m2，建筑面积为1135.26m2，建筑高度为8.25m。一层布置继保室、交直流一体化室、蓄电池室、库房、餐厅、厨房、宿舍等；二层布置主控室、会议室、休息室、杂物间、宿舍等。综合控制楼采用框架结构，除特殊标明外墙体厚度为240mm。 ④站内给排水 a.给水 水源：升压站水源采用地下水，在升压站附近打一眼深井，供水量按不小于6.2t/h设计，满足生活及消防用水要求。井水通过深井泵加压送至升压站生活水箱及消防水池。 生活给水：升压站采用水箱结合水泵的二次加压供水方式，水箱及加压设备设置在水泵房内。生活给水系统采用成套设备，包括1个8m3生活水箱、2套紫外线消毒仪、2台变频生活泵(一用一备)及稳压装置。变频生活给水泵从生活水箱吸水，加压后通过管道送至升压站各用水点。 生活用水：生活用水包括日常用水、淋浴用水、厨房用水和未预见水。用水量约为2.7m3/d。 消防用水：只考虑室外消火栓系统，用水量按10L/s计算。确定同一时间内的火灾次数为一次，延续时间按2h计，消火栓系统一次灭火用水量为72m3。消火栓系统水压约为45m。 b.排水 升压站排水系统采用雨、污分流制，主要包括：雨水、生活污水排放和变压器事故含油废水的排放。 雨水排放：雨水排水包括屋面雨水排水、站区场地雨水排水、电缆沟的雨水排水。建筑物屋面雨水通过雨水斗收集，通过雨水立管引至地面雨水沟，站区场地雨水通过雨水口收集，通过室外埋地雨水管道排至站外。电缆沟的雨水通过管道排至站内雨水排水系统。 生活污水排放：生活污水通过污水管道汇集至调节池，经一体化污水处理设备（处理规模为0.5m3/h）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后作为升压站绿化浇灌，不外排。一期工程升压站污水处理设备处理规模能够满足通道县三省坡风电场二期项目的需要。 事故油池废水排放：当雨季或变压器发生事故时，事故油排入事故油池进行油水分离，经过隔油后的污水不会对周围环境造成污染，分离后的废水排至站内雨水系统，存入油池中的油单独收集，送有资质的单位处理。 在考虑通道县三省坡风电场二期项目的接入情况，通道新天绿色能源有限公司拟将一期工程的50MVA的主变压器变更为100MVA，两座风电场共用一座110kV升压站和共用一台主变压器。同时，将原有事故油池的设计规模调整为50m3。一期工程的污水处理站规模按调整之后的规模进行建设。 ⑤采暖 根据当地气候条件，本工程不单独设置采暖系统，而是与空调系统合并，采用冷暖型分体空调。 ⑥通风 a.主控室、继保室通过外窗自然通风； b.蓄电池室采用自然进风，机械排风的通风方式。通风量按每小时6次换气次数计算；选用BT35-11No2.8防爆轴流风机1台； c.交直流一体化室、35kV配电室采用自然进风、机械排风的通风方式，排风机作为夏季通风用同时兼作事故排风；正常时通风量按每小时10次换气次数计算；交直流一体化室选用T35-11No3.15轴流风机1台；35kV配电室选用T35-11No3.55轴流风机5台； d.SVG室采用自然进风、机械排风的通风方式，设事故排风；通风量按每小时10次换气次数计算；SVG室选用T35-11No3.15轴流风机2台，无功补偿设备散热通风由厂家配套供应通风设备及附件； e.卫生间采用通风器通风；其余房间采用自然通风； f.通风系统空气均不作循环，各房间均为独立的通风系统。 （3）通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）产排污情况 根据《通道侗族自治县三省坡风电场工程环境影响报告表》中内容，一期工程运营过程污染物产生排放情况详见下表。 表1.4-6一期工程运营过程污染物产生排放情况表 项目; 污染源; 污染物; 产生情况; 排放情况. 大气 污染物; 食堂; 食堂油烟; 2.4mg/m3，3.94kg/a; 0.72mg/m3，1.18kg/a. 水污 染物; 管理运行人员; 生活污水; COD; 350mg/L，0.147t/a; 不外排. NH3-N; 35mg/L，0.015t/a; 不外排. 固体 废物; 管理运行人员; 生活垃圾; 9.6kg/d; 0. 设备维修; 油污抹布; 少量. 变压器; 废油; 少量. 噪声; 机组运行噪声; 噪声; 100~106dB(A); 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限制. （4）通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）的建设情况 通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）已获得了湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）关于《通道侗族自治县三省坡风电场工程环境影响报告表的批复》（湘环评表[2017]48号）。该项目目前风机基础浇筑完毕，升压站施工基本完成，预计2020年10月全部并网发电。 1.5工程平面内容 1.5.1风电场机组总体布置 通道县三省坡风电场二期项目装机容量48MW，共布置24台单机容量为2000kW风电机组，项目无备用机位。本项目以WTG2000C型风力发电机组作为本风电场的风电机组。 根据调查，本项目所有风机点位均位于湖南省通道侗族自治县独坡乡境内，本项目不涉及跨界风机点位（根据黎平县国土资源局文件）。 通道县三省坡风电场二期项目各风机点位坐标见下表。风机总平面布置图见图1.5-1。 表1.5-1风电场风机点位坐标及发电量估算成果一览表 编号; 坐标; 风机海拔（m）; 平均风速（m/s）; 坡度（°）. X（m）; Y（m）. F01; 2888605; 346547; 769; 5.06; 18.9. F02; 2888293; 346681; 816; 5.16; 23.1. F03; 2888007; 346769; 820; 5.18; 21.2. F04; 2887742; 346584; 864; 5.39; 15.2. F05; 2887386; 346106; 939; 5.86; 13.5. F06; 2887011; 346055; 885; 5.30; 26.3. F07; 2886768; 346241; 898; 5.26; 16.5. F08; 2886399; 346341; 890; 5.14; 22.1. F09; 2886025; 346265; 871; 5.33; 10.3. F10; 2885700; 346059; 831; 5.12; 23.1. F11; 2885918; 350686; 940; 5.30; 19.0. F12; 2886146; 350704; 974; 5.57; 10.8. F13; 2886688; 348837; 882; 5.67; 8.2. F14; 2886781; 349261; 982; 6.24; 11.5. F15; 2887015; 349572; 995; 6.15; 17.8. F16; 2887253; 349784; 964; 5.67; 23.5. F17; 2887705; 350122; 962; 5.73; 18.6. F18; 2887910; 350372; 943; 5.8; 21.5. F19; 2888059; 350009; 903; 5.57; 22.9. F20; 2888336; 349875; 922; 5.67; 12.8. F21; 2888592; 349686; 848; 5.07; 18.6. F22; 2889123; 350043; 930; 5.50; 14.5. F23; 2888793; 349457; 882; 5.39; 12.8. F24; 2888961; 349041; 799; 5.44; 21.6. 图1.5-1通道县三省坡风电场二期项目风机布置示意图 1.5.2风机基础工程 （1）风机基础工程 本项目风机基础底部为半径9m的圆形，边缘高度为1.0m；上部为直径7m的圆柱体，高为1.4m；之间为过渡段，高为1.0m。混凝土设计强度等级为C40。基底下设100mm厚C15素混凝土垫层，承台基坑开挖深度为3.1m，开挖边坡拟采用1：0.5。 图1.5-2通道县三省坡风电场二期项目风机基础外形及尺寸示意图 （2）箱式变电站基础 本项目风机单机容量为2.0MW，采用一机一变，每台风机安装一台容量为2200kVA、电压等级为35/0.69kV的箱式变压器，箱式变电站采用天然地基，墙下条形基础，砖砌体轻度等级为MU10，M10水泥砂浆砌筑，基底设100mm厚C15素混凝土垫层。箱式变压器靠近风力发电机20m范围内布置，现场定位。采用油式风机。 （3）风机安装场地 根据单机设备制造商提供的现场道路和起重机硬化操作平台规范，整平夯实一块施工场地。本项目每台风力发电机组施工安装场地尺寸为40m×50m。在施工场地内安装风力发电机组和升压变压器。为减少风机噪音对居民点的影响，风机距离居民点大于500m。本项目施工安装场地24个，总占地面积5.28hm2，全部为临时占地。 1.5.3110kV升压站 本项目与一期工程共用一座110kV升压站，不再新建升压站，升压站位于本项目风电场东北部，风电场全部风机的电能经110kV升压站升压后送至外部电网，升压站是整个风电场的运行控制中心，同时也作为风电场工作人员办公及生活场所。 根据一期工程设计资料，一期工程110kV升压站及进站道路布置在两座风电场相邻位置，属于通道县地界，地面自然高程约为899m，升压站中心坐标N26°04'04.1"、E109°29'46.1"。一期工程升压站占地面积为9450m2，建设升压变压器、中控楼、事故油池、生活给水设施、污水处理设施（0.5m3/h）等，升压站配套的相关设施均考虑了一期工程以及通道三省坡风电场二期工程的使用规模。一期工程当前处于建设阶段。 一期工程110kV升压站在建设过程中考虑了本项目（48MW）的接入，配套新建的升压站按100MVA设计。一期工程安装1台容量为100MVA有载调压升压变压器。升压站110kV侧接线采用单母线接线方式，并预留1回110kV出线间隔位置。本项目直接接入一期工程110kV升压站100MVA主变压器，一期工程当前已经处于接近竣工阶段，届时本项目仅需接入该升压站100MW主变即可。 一期工程建设一座处理规模为0.5m3/h的污水处理站。本项目升压站管理人员需在原有基础上新增5人，根据计算，一期工程升压站污水处理设备处理规模能够容纳本项目所增加的污水量。 一期工程环评在1台50MVA主变压器的情况下一座30m3的事故油池，在实际建设过程中，在综合考虑一期工程、通道三省坡风电场二期项目接入的情况下，将50MVA的主变压器变更为1台100MVA主变压器。同时将事故油池的规模调整为50m3。 升压站内各建构筑物、污水处理站及事故油池等均在一期工程建设阶段完成，二期项目仅考虑线路的接入。 1.5.4集电线路 本项目安装风机24台，单机容量2000kW，总容量为48MW。本期工程集电线路沿道路敷设，集电线路敷设长27.8km，电缆开槽底宽0.8m，深1m，按1:0.5开挖边坡，基础开挖完成后，应将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下侧各铺100mm细砂，并在电缆上侧做盖砖保护。场内集电线路分2回分别从风机箱变送往升压站，一回集电线路接入10台风机，另一回集电线路接入14台风机，线路路径尽量靠近风机位从而方便风机变压器与集电线路连接。每回线路接入的风机如下： 第1回：由F01～F10风机组成，共10台，线路长度约为12.4km。 第2回：由F11～F24风机组成，共14台，线路长度15.4km。 1.5.5道路工程 通道县三省坡风电场二期项目道路总长度约16km，其中新建场内道路16km，无改造进场道路。 （1）对外交通运输 通道县三省坡风电场二期项目位于怀化市通道侗族自治县独坡乡县境内，湖南、贵州交界处的山脊处。场址距通道侗族自治县城区道路里程约31km。场区对外交通比较便利，东侧有G65包茂高速、北侧省道G209经过。本项目利用一期工程修建的道路接入本项目场内道路，其能够满足项目的运输需要。 本项目风机的运输路线为：G65包茂高速靖州出口下高速，经县道G209至县溪镇转县道X086，沿X086至播阳镇转县道X085，再沿X085至独坡村，最后通过乡村道路以及一期工程修建的道路接入本项目场内道路。 图1.5-3风电场场外交通示意图 （2）进场道路 本项目进场道路依托一期工程的进场道路。一期工程对独坡村至厂区之间的道路进行了改建，改建长度为7.07km。同时一期工程新建了20.13km的场内道路，场内道路路基宽度6.0m，路面宽度5.5m，路面结构采用3cm厚磨耗层、20cm厚泥结碎石，最小转弯半径为25m，纵坡控制在14%以内，最小竖曲线半径为200m，场内道路施工要求做好道路两侧的排水设施及挡墙、护坡工程，其能够满足本项目施工和设备的运输要求。 （3）场内道路 通道县三省坡风电场二期项目各风机布置比较分散，风机分布于各条山脊与山顶上，风机布置范围广，场内主干道路及至各风机分支道路布置条件一般。从一期工程修建的道路进入本项目的场内道路。风电场内的运输施工道路以“尽量利用现有道路修建”的原则，道路按照四级公路设计，设计时速不大于20km/h，路基宽度6m，面层采用山坯石，碾压成型后厚度不低于350mm；转弯半径按照不小于50m，极限转弯半径不小于35m；道路纵坡不大于8%，局部困难地段不大于12%，新建道路长度为16km。高填、挖地段采用涵管，涵管直径按1-1.2m。场内道路施工时做好道路两侧的排水设施及挡墙、护坡工程，防止山体滑坡等地质灾害。 路基防护采用设置挡土墙、路肩墙及路基护脚墙等方式。本工程风机分布于各山顶或山脊，道路所经过的山坡段地形较陡，因此应做好场内道路两旁的排水设施及挡墙护坡工程，防止山体滑坡等地质灾害。进入塔架施工区后要求道路平整，塔架的施工场地要求压实。场内施工道路从风电机组旁边通过，以满足机组设备运输和基础施工需要。 风机安装现场施工前先修筑临时施工检修道路和平整风机施工安装平台，道路走向尽量与风力发电机的排布方向一致，把道路接引到每个风力发电机组的施工安装平台。 1.6施工组织设计 1.6.1施工总体布置 施工总体布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、节约用地的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置生产生活区、施工仓库、供电供水、堆场等。风电场施工总平面布置见附图3。 (1)施工用水 施工用水包括生产用水和生活用水两部分。施工用水采用水车供应方式给水，先修建消防泵房的消防水池，同时修建2个100.0m3临时蓄水池，水量可满足施工期间用水需求。 (2)施工用电 本项目施工用电主要包括施工用电及基础施工用电两部分。采用从附近村庄引10kV线路至施工区10/0.38kV中心变，经中心变降压后引线至各施工用电点。 (3)施工通信 本项目风电场外部施工通讯线路拟就近从通道侗族自治县独坡乡引接。风电场内部通信采用无线电通信方式解决。各风电机组施工现场的对外通信，采用无线电对讲机的通信方式。 (4)地方建筑材料供应 本工程所需的砂石料、砖、水泥、钢材、木材、油料等材料可就近从通道侗族自治县等地采购。 1.6.2施工总体布置 （1）施工管理及生活区 本工程施工期的平均人数为180人，高峰人数为200人。按照场地条件，暂定于在升压站附近设置一个施工临时生活办公区。施工临时办公生活区占地面积约1000m2，建筑面积约1400m2。 （2）施工工厂、仓库布置 根据风电场场址附近的地势条件，初步考虑按集中与分散相结合的原则，把施工工厂和仓库等设施和建筑布置在升压站附近，场区内主要布置辅助加工厂、材料设备仓库、临时房屋等。 ①混凝土拌合系统 本工程大部分混凝土为二级配，本工程有24座风机基础，单座风机基础混凝土浇筑量约为450m3。混凝土系统的生产能力受控于风机基础混凝土浇筑的仓面面积和混凝土初凝时间，经计算，混凝土高峰期浇筑强度为33.0m³/h。根据风机布置及场地条件，本工程在场内中部升压站附近布置一个混凝土系统，设备铭 牌生产能力为50m3/h。在混凝土拌合站附近临时仓库区配两只100t散装水泥罐，能满足混凝土浇筑高峰期5天用量。 ②砂石料堆场 通道侗族自治县砂石料市场有足够的成品料供应，故本工程不设砂石料加工系统，仅布置砂石料堆场，位置紧靠混凝土系统布置。砂石料按混凝土高峰期5天砂石骨料用量堆存，拌合系统各配置砂石料堆场占地面积约800m2，堆高4～5m。 ③机械修配及综合加工厂 施工临时设施区内设置维修车间及综合加工厂(包括钢筋加工厂、木材加工厂)。为了便于管理，施工工厂集中布置在电源点附近。机械修配场主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构建的加工任务，大、中型修理则委托怀化市相关企业承担。 ④仓库布置 本工程所需的仓库集中布置在施工临时设施区域内，主要设有水泥库、木材库、钢筋库、综合仓库、机械停放场及设备堆场。水泥库、木材库及钢筋库分别设在混凝土系统及综合加工工厂内。 （3）施工临时设施用地 本工程临时设施建筑面积约3800m2，占地面积约6200m2。各施工临时设施建筑、占地面积详见下表。 表1.6-1施工临时设施建筑、占地面积一览表 序号; 项目名称; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）. 1; 混凝土搅拌站; /; 600.00. 2; 砂石料堆场; /; 800.00. 综合加工厂; 500.00; 800.00. 4; 综合仓库; 800.00; 1000.00. 5; 机械停放场; /; 600.00. 6; 维修车间; 400.00; 700.00. 7; 设备仓库; 700.00; 700.00. 8; 临时生活区; 1400.00; 1000.00. 9; 合计; 3800.00; 6200.00. 1.6.3施工工艺 （1）道路施工 本项目场外道路利用现有的省道、高速公路，可以满足运输要求。本项目进场道路接一期工程修建的进场道路。本项目场内共需新建道路约16km（全部为新建场内道路），改造道路0km。 ①路基工程 道路施工方式分半挖半填道路及一般填方道路。对于半挖半填道路路基施工，挖方侧需先修筑截、排水沟，填方侧修筑挡墙，根据设计断面对挖方侧开挖的土方填至回填侧，采用合适的边坡形式及坡度。路基填土应控制好土的最佳含水量，以保证路基的压实度符合有关规范要求，路基在填筑过程中，采用分层填筑压实法。一般填方道路施工时，先清除表层杂物，按照道路设计宽度进行平整压实。 施工程序为清表（表土集中临时堆放）→截、排水沟放样→开挖截、排水沟→路基填筑、边坡开挖→路基防护。 ②路面工程 由于本项目设计直埋电缆沿着道路路肩位置敷设，因此在路基填筑平整工程施工完毕后，在路肩位置布设直埋电缆工程，待直埋电缆工程施工完毕后，对场内道路进行路面工程施工。 本项目新建场内道路采用泥结碎石路面，泥结石路面结构分为面层及基层两层，面层为10cm泥结石结构，路基碾压平整后作为基层使用。本项目泥结碎石层采用灌浆法施工。施工程序为堆料及摊铺→稳压→灌泥浆→碾压→铺封层。 （2）风电机组基础施工 基础开挖前，按照图纸要求进行测量、放线，准确定位后进行土石方开挖。基础土石方开挖采用推土机或反铲分层剥离，尽量避免基底土方扰动，基坑底部留30cm保护层，采用人工开挖。基坑开挖以钢筋混凝土结构尺寸每边各加宽1.0m，为防止脱落土石滑下影响施工，开挖按1∶1放坡，风机基础混凝土强度为C40。开挖出底面经人工清理验收完成后，再浇筑混凝土垫层。在其上进行基础混凝土施工，施工需架设模板、绑扎钢筋并浇筑混凝土，其尺寸和钢筋的布置严格按照设计图纸要求进行。混凝土必须一次浇筑完成，不允许有施工接缝。混凝土施工中应用测量仪器经常测量，以保证基础埋筒的上法兰平整度为±2mm的精度要求。施工结束后混凝土表面必须遮盖养护，防止表面出现裂缝。回填土石料要求密度大于1.8t/m3，填至风机基础顶面下4cm，并设置1%的排水坡度。 风电机组基础混凝土施工工艺流程如下：浇筑仓面准备(基础环安装、绑钢筋、立模)→质检及仓面验收→混凝土运输→泵送混凝土入仓→平仓振捣→洒水养护→拆模→质量检查→修补缺陷。 （3）箱式变电站基础施工 箱式变电站采用混凝土基础。首先用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。浇筑基础混凝土时，先浇筑100mm厚度的C15混凝土垫层，待混凝土达到设计强度后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑C25基础混凝土。 （4）集电电缆施工 风力发电机到风机升压变的连接电缆采用电缆直埋敷设方式，直埋敷设的埋深为950mm，直埋电缆开槽底宽0.8m，深1m，按1∶0.5开挖边坡，沟底铺设细砂或筛过的土，且全长以砖活水泥板遮盖。 电缆沟开挖前先对表土进行剥离，将表土堆放在电缆沟一侧的施工区，然后上面堆放基坑土，以备回填。电缆沟开挖的土方堆放于开挖沟的一侧，施工为人工施工。施工至设计高程并清理槽底，确保无砾石或其它坚硬物。在沟底敷设10cm的砂层，在砂层上沿电缆全长铺设5cm厚，宽度为不小于电缆两侧各5cm的素混凝土预制板，再进行电缆埋设。电缆埋设完毕后盖上电缆沟盖板，再用砂回填将盖板盖住，摊平，分层回填基坑土和表土，人工夯实。 （5）风机机组安装 本风电场共装有24台单机容量为2000kW风电机组，风机轮毂中心高度最大为100m，叶轮直径最大为115m。 根据已建风电工程风机吊装经验及总进度安排，采用一套起吊设备进行安装。主吊设备采用1000t汽车式起重机，辅吊采用150t汽车式起重机。 风力发电机组安装程序如下：塔架下段吊装→塔架中段吊装→塔架上段吊装→机舱吊装→叶轮组合→叶轮组件吊装。 （6）箱式变电站安装 ①安装前的准备电缆应在箱式变电站就位前敷设好，并且经过检验是无电的。开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。 ②安装时靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱变结构或起吊钩的变形。箱变大部分重量集中在装有铁心、绕组和绝缘油的箱体中的变压器，高低压终端箱内大部分是空的，重量相对较轻，使用吊钩或起重机不当可能造成箱变或其附件的损坏，或引起人员伤害。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。 （7）110kV升压站施工 本项目与一期工程共用110kV升压站。一期工程处于建设阶段。其新建升压站的各建构筑物规模以及经调整后的污水处理站的规模和事故油池规模均同时考虑了本项目，本项目仅进行线路的接入，不新增其他部分的建设。 1.6.4主要施工设备 本工程主要施工机械设备间下表。 表1.6-2主要施工机械设备表 序号; 机械设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 履带式起重机; 800t; 辆; 2. 2; 液压汽车式起重机; 150t; 辆; 2. 3; 液压汽车式起重机; 50t; 辆; 6. 4; 大型平板运输车; 80t; 辆; 3. 5; 卡车式吊车; 5t; 辆; 2. 6; 加长货车; 8t; 辆; 2. 7; 混凝土罐车; /; 辆; 14. 8; 混凝土泵车; /; 辆; 3. 9; 运水罐车; /; 辆; 6. 10; 小型工具车; /; 辆; 4. 11; 反铲式挖掘机; WY80; 台; 4. 12; 履带式推土机; 132kW; 台; 2. 13; 轮胎式挖掘装载机; WY—60; 台; 6. 14; 柴油发电机; 40kW; 台; 12. 15; 柴油发电机; 200kW; 台; 3. 16; 车载变压器; 10kV—380V; 台; 2. 17; 移动电缆及支座; 380V; 台; 2. 18; 混凝土搅拌系统; /; 套; 2. 19; 插入式振捣; ZN70; 条; 10. 20; 平板混凝土振捣器; ZF22; 台; 4. 21; 钢筋拉直机; JJM—3; 台; 3. 22; 钢筋切断机; GQ—40; 台; 3. 23; 钢筋弯曲机; GJB7—40; 台; 3. 24; 钢筋弯钩机; GJG12/14; 台; 3. 25; 蛙式打夯机; H201D; 台; 5. 26; 无齿砂轮锯; /; 台; 3. 27; 电平刨; /; 台; 3. 28; 砂浆搅拌机; UJ100; 台; 3. 29; 套丝机; /; 台; 3. 30; 空气压缩机; /; 台; 3. 31; 消防水泵; /; 台; 3. 32; 电焊机; /; 台; 8. 1.7工程占地和拆迁 （1）工程占地 通道县三省坡风电场二期项目总占地面积为32.23万m2，其中永久性占地0.82万m2，临时占地31.41万m2。工程永久性占地主要为风机、箱变基础占地。临时性占地主要为风机安装场地占地、集电线路占地、弃渣场、临时施工用地以及场内施工道路占地等。项目占地面积详见下表。 表1.7-1工程施工用地一览表单位：hm2 序号; 项目名称; 永久性征用占地; 临时性征用占地; 小计; 占地类型. 荒草地; 林地. 1; 风电机组区; 风机及箱变基础; 0.82; /; 0.82; 0.82; /. 风机安装场地; /; 5.28; 5.28; 4.56; 0.72. 2; 交通道路区; /; 19.2; 19.2; 16.18; 3.02. 3; 集电线路区; /; 5.08; 5.08; 2.32; 2.76. 4; 弃渣场区; /; 0.94; 0.94; 0.83; 0.11. 5; 施工生产生活区; /; 0.62; 0.62; 0.43; 0.19. 6; 表土堆存场区; /; 0.29; 0.29; 0.29; /. 7; 合计; 0.82; 31.41; 32.23; 25.43; 6.8. （2）拆迁 本项目占地主要为灌草地、林地及交通设施用地，进场道路和场内道路不占用居民房屋，本项目分布于各山顶或山坡上，避开了居民区，风电机组距噪声敏感建筑物500m以上，本项目不涉及拆迁安置及专项改建工程。 1.8土石方工程 1.8.1土石方平衡 本项目建设土石方工程主要是场内风机及箱变基础、道路、风机施工临时用地的开挖、回填。 根据工可及水土保持报告，本工程建设共需开挖土石方25.21万m3（其中表土3.35万m3，土石方21.86万m3），填方22.08万m3（其中表土2.34万m3，土石方19.83万m3），弃方3.13万m3，无借方。土石方总平衡情况下表，土石方流向见框图1.8-1。 |

表1.8-1本工程土石方平衡表单位：万m3

| 项目分区 |  | 土石方开挖总量 |  |  | 土石方回填总量 |  |  | 本区利用 | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土石方 | 表土 | 小计 | 土石方 | 表土 | 小计 |  | 数量 | 去向 |
| 1~10#风机及场内道路 | 风机安装平台 | 3.54 | 0.46 | 4.0 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 0.6 | Z1 |
|  | 场内道路 | 3.62 | 0.43 | 4.05 | 3.16 | 0.25 | 3.41 | 3.41 | 0.64 |  |
|  | 小计 | 7.16 | 0.89 | 8.05 | 6.36 | 0.45 | 6.81 | 6.81 | 1.24 |  |
| 11~18#风机及场内道路 | 风机安装平台 | 2.84 | 0.36 | 3.2 | 2.56 | 0.16 | 2.72 | 2.72 | 0.48 | Z2 |
|  | 场内道路 | 3.31 | 0.4 | 3.71 | 2.9 | 0.23 | 3.13 | 3.13 | 0.58 |  |
|  | 小计 | 6.15 | 0.76 | 6.91 | 5.46 | 0.39 | 5.85 | 5.85 | 1.06 |  |
| 18~24#风机及场内道路 | 风机安装平台 | 2.12 | 0.28 | 2.4 | 1.92 | 0.13 | 2.05 | 2.05 | 0.35 | Z3 |
|  | 场内道路 | 2.72 | 0.32 | 3.04 | 2.38 | 0.18 | 2.56 | 2.56 | 0.48 |  |
|  | 小计 | 4.84 | 0.6 | 5.44 | 4.3 | 0.31 | 4.61 | 4.61 | 0.83 |  |
| 集电线路区 |  | 2.69 | 0.92 | 3.61 | 2.69 | 0.92 | 3.61 | 3.61 | 0 |  |
| 施工生产生活区 |  | 1.02 | 0.18 | 1.2 | 1.02 | 0.18 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |
| 合计 |  | 21.86 | 3.35 | 25.21 | 19.83 | 2.34 | 22.08 | 22.08 | 3.13 |  |

图1.8-1土石方流向图 1.8.2表土剥离与保存 1）风电机组区 本区主要是风机安装场地施工结束后需恢复植被，24个安装场地平台扣除风机基础后占地面积5.28hm2，后期恢复为草地面积4.93hm2（其中平面绿化3.52hm2，坡面绿化面积1.41hm2），覆土厚度按0.1m，需覆土0.49万m3。风机机组一般位于山坡或山顶，土层薄，平均剥离厚度0.3m，可剥离面积3.66hm2，经计算共剥离表土1.1万m3。 2）交通道路区 新建场内道路16km；总用地19.2hm2，平面绿化面积0.03hm2，边坡面积为6.58hm2，覆土厚度按0.1m，共需覆土0.66万m3。沿山脊路段土层薄，主要剥离沿山坡土层较厚的路段。剥离厚度0.1m，可剥离面积11.52hm2，经计算，共剥离表土1.15万m3。 3）集电线路区 集电线路区占地5.08hm2，后期约5.08hm2需撒播草籽绿化，覆土厚度0.1m，共需回填表土0.92万m3，剥离厚度0.3m，可剥离面积3.05hm2，经计算，共剥离表土0.92万m3。 4）弃渣场区 弃渣可利用风电机组区、交通道路区多余的表土，可不进行表土剥离；根据计算，弃渣场覆土厚度0.1m，需覆土0.09万m3。 5）施工生产生活区 施工生产生活区占地0.62hm2，表土剥离量0.18万m3。后期全部恢复为草地，覆土厚度0.3m，经计算，共需覆土0.18万m3。 根据以上分析，本项目表土需求量2.34万m3，前期共剥离表土3.35万m3，分别保存于各个区域内，便于后期绿化回填。 表1.8-2表土剥离分析表 分区; 表土需求量（万m3）; 剥离量. 剥离面积（hm2）; 剥离深度（m）; 剥离量（万m3）. 风电机组区; 0.49; 3.66; 0.3; 1.1. 交通道路区; 0.66; 11.52; 0.1; 1.15. 集电线路区; 0.92; 3.05; 0.3; 0.92. 弃渣场区; 0.09; 0; 0; 0. 施工生产生活区; 0.18; 0.62; 0.3; 0.18. 合计; 2.34; 18.85; 3.35. 表1.8-3各区表土保存情况表 序号; 堆置来源; 堆置量（万m3）; 平均堆高（m）; 占地面积（hm2）; 堆置位置. 1; 风电机组区; 0.49; 2.5; 0.2; 各个风机安装场地内. 2; 交通道路区; 0.66; 2.5; 0.33; 表土堆存场地内. 3; 集电线路区; 0.92; 2.5; 0.21; 自身区内. 4; 弃渣场区; 0.09; 2.5; 0.04; 自身区内. 5; 施工生产生活区; 0.18; 2.5; 0.07; 自身区内. 6; 合计; 2.34; 0.85. 表1.8-4表土平衡表 序号; 堆置来源; 表土剥离量 （万m3）; 表土回填 （万m3）; 废弃 （万m3）. 1; 风电机组区; 1.1; 0.49; 0.61. 2; 交通道路区; 1.15; 0.66; 0.49. 3; 集电线路区; 0.92; 0.92; 0. 4; 弃渣场区; 0; 0.09; -0.09. 5; 施工生产生活区; 0.18; 0.18; 0. 合计; 3.35; 2.34; 1.01. 1.8.3弃渣场 根据项目水土保持方案，本工程弃渣来源主要为安装平台、风机基础、箱变基础场地平整及道路的土石方开挖，总弃渣量约为3.13万m3。 根据《通道县三省坡风电场二期项目水土保持方案报告书》，本项目施工过程设置3个弃渣场，面积共计约为0.94hm2。各弃渣场基本情况详见下表。为保证弃渣场的稳定安全，需对弃渣进行防护和压坡处理，以免发生弃渣场滑坡等地质灾害。 表1.8-6弃渣情况统计表 单位：万m3 项目分区; 弃渣量规划; 备注. 数量; 弃渣场; /. Z1弃渣场; Z2弃渣场; Z3弃渣场; /. 风电机组区; 1.43; 0.60; 0.48; 0.35; /. 交通道路区; 1.7; 0.64; 0.58; 0.48; /. 集电线路区; 0; 0; 0; 0; 就地平衡. 施工生产生活区; 0; 0; 0; 0; 就地平衡. 合计; 3.13; 1.24; 1.06; 0.83; /.

表1.8-5弃渣场规划表

| 弃渣场名称 | 位置 | 地形 | 弃渣场类型 | 集雨面积（km2） | 最大弃渣高度（m） | 平均堆高（m） | 容量（万m3） | 弃渣量（万m3，自然方） | 弃渣量（万m3，堆实方） | 占地面积（hm2） | 弃渣来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1弃渣场 | 8#风机南面 | 地势平缓，坡度小10° | 缓坡型 | 0.013 | 8 | 4 | 1.67 | 1.24 | 1.29 | 0.33 | 1#~10#风机及场内道路 |
| Z2弃渣场 | 升压站北面 | 地势平缓，坡度小10° | 缓坡型 | 0.008 | 6.5 | 3.5 | 1.43 | 1.06 | 1.10 | 0.32 | 11#~18#风机及场内道路 |
| Z3弃渣场 | 22#风机南面 | 地势平缓，坡度小10° | 缓坡型 | 0.016 | 6 | 3 | 1.12 | 0.83 | 0.86 | 0.29 | 18#~24#风机及场内道路 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 3.13 | 3.26 | 0.94 |  |

1.8.4临时堆土分析 根据土石方平衡，本工程临时堆土主要包括剥离表土及各施工单元临时堆放的回填土。 （1）风电机组区：安装场内设置表土堆置区和回填土堆置区。表土堆置区堆放来自风机、箱变及安装场区占地范围剥离的原生草皮，用于相邻施工风电机组区的绿化覆土。风电机组、箱变基础开挖的土石方置于回填土堆置区进行临时堆放，部分用于基础回填，多余土石方尽可能利用于安装场及附近道路的边角填料，不能利用的就近运至弃渣场集中堆放。 （2）交通道路区：道路区开挖土石方一般及时调运至填方区，尽可能减少临时堆置，余方及时调运附近的弃渣场集中堆放。场内道路区剥离的表土运距较远的沿道路两侧设集中堆放点，表土堆放点根据地形具体布置，尽可能选择地势平坦的荒草地，用于道路后期的绿化覆土。对爬坡路段，剥离的表土可堆放在坡脚比较平缓的区域或低洼区，对距离弃渣场较近的可靠近弃渣场堆渣区上坡区域堆放，以便于统一防护，节省占地和防护工程量。方案在道路沿线布置了5处表土堆存场，占地0.29hm2，共堆置表土0.66万m3。表土堆存场详情见下表。 （3）集电线路区：集电线路电缆埋敷时剥离的表土和开挖的深层土石方沿线堆置于开挖线外侧的临时用地区，分开堆放，堆置时间短、土量少，开挖土石方全部回填，表土用于地面绿化种植，不另设弃渣场。 （4）施工生产生活区：该区内设表土堆置区，表土用作该区域的绿化种植土。 （5）弃渣区：各渣场剥离表土堆置于渣场内的表土堆置区，用于本渣场绿化覆土。 由于临时堆置的表土和回填土土体结构松散，容易受降雨和径流冲刷造成水土流失，因此，堆土前在临时堆土场的临空面应修筑临时拦挡设施，拦挡临时堆土。堆土边坡需进行平整，坡比需符合临时堆土场边坡稳定的要求，取1：2~2.5，堆高不宜过高，一般2.5m左右。遇降雨时，对临时堆土采取土工布覆盖措施，并修建排水、沉沙等设施，防止受积水浸泡。 表1.8-7表土堆存场规划表 序号; 布设位置; 表土来源; 堆置量万m3; 平均堆存高度（m）; 占地面积; 恢复方向. 小计; 荒草地. 1#堆存场; 8#风机南面; 西南进场至2#堆存场之间道路; 0.14; 2.5; 0.06; 0.06; 绿化恢复. 2#堆存场; 3#、5#风机之间; 2#堆存场至1#风机之间道路; 0.11; 2.5; 0.05; 0.05; 绿化恢复. 3#堆存场; Z2弃渣场南面; 升压站至4#堆存场之间道路; 0.11; 2.5; 0.05; 0.05; 绿化恢复. 4#堆存场; 12#、14#风机之间; 4#堆存场至5#堆存场之间道路; 0.12; 2.5; 0.05; 0.05; 绿化恢复. 5#堆存场; 18#风机东面; 5#堆存场至24#风机之间道路; 0.18; 2.5; 0.08; 0.08; 绿化恢复. 合计; 0.66; 0.29; 0.29. 1.9劳动定员及施工工期 风电场项目劳动人员主要分布在110kV升压站。本项目与通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期）共用一座升压站，本项目建成后，项目新增劳动定员5人，采用三班制，主要负责风电机组巡视、日常维护和值班。 1.10施工总进度 工程建设总工期为10个月，工程筹建期2个月，主体工程于第1年6月初开始，第二年4月底24台机组全部投产发电，竣工。 1.11工程投资 工程静态总投资37530.88万元，其中：第一部分施工辅助工程871.54万元；第二部分设备及安装工程费27860.99万元；第三部分建筑工程费4003.40万元；第四部分其它费用3701.80万元；基本预备费1093.13万元。计入建设期利息610.51万元。工程动态总投资38141.39万元。单位千瓦静态投资7818.93元/kW，单位千瓦动态投资7946.12元/kW。 1.12与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、一期工程存在的环境问题 本项目为通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）的二期项目，通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）已获得了湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）关于《通道侗族自治县三省坡风电场工程环境影响报告表的批复》（湘环评表[2017]48号）。该项目当前处于建设阶段。 根据现场调查，在施工过程中存在以下环境问题： （1）未严格按要求设置表土堆置场，表层弃土是进行生态恢复的宝贵土壤资源，因此要求与下层土层分开开挖和处置。 （2）弃渣场未按要求实施先挡后弃，未严格按照要求落实边坡坡脚筑浆、砌石挡墙及护坡，施工道路未严格落实两侧设置排水沟，不利于水土有效保持，雨季产生的泥浆水四溢会造成污染。 要求建设单位应落实环保主体责任，整改措施如下： （1）于表层土壤采取表层剥离、就近设置临时堆置点堆置，并上覆土工布以防止雨水冲刷造成水土流失。施工单位在堆渣前，需剥离渣场表土，并清除树根、草皮等，避免树根、草皮等腐烂后在原地面与堆渣体间形成软弱夹层。在堆渣过程中，遵循“先拦后弃、集中堆放”的原则，堆渣前先修筑施工截水沟及挡渣墙，截水沟及挡渣墙施工完毕后方可进行堆渣，堆渣应先上游后下游，同一区域堆放要“中间高、两边低”，以利于排水，在前一段区的渣料堆放达到设计高程时，即进行相应的水保措施，再进行下一区域堆渣，以减少弃渣裸露时间。施工结束后将表层弃土用于生态恢复。 （2）施工弃渣严禁随意倾倒，必须运至弃渣场，弃渣场须先挡后弃，并且修建排水沟等配套设施。渣面分层压实。弃土弃渣结束后，应利用废弃的土石方进行凹坑回填，弃渣平推处理，渣场内排水设施采用浆砌石排水沟（纵横间距200m）及浆砌石双孔沉砂池，下垫土工膜防渗。在渣场复垦前，先用20cm厚粘土层压实，形成隔水层，再覆盖表土50-60cm，迹地造林应根据土壤酸碱度，相应选用生长快、耐旱、耐贫瘠、抗高温、根系发达、固土作用大的树种。 二、评价区域内现有生态环境问题 根据现场踏勘可知，本项目评价区域内生态环境现状较好，评价区域内无与本项目有关的现有生态环境问题。

二、建设项目所在地环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 通道侗族自治县位于湖南省西南部、怀化市南部，地处雪峰山余脉西麓、渠水上游。东与邵阳市绥宁县、城步苗族自治县毗连，南与广西壮族自治区桂林市龙胜自治县、柳州市三江侗族自治县相邻，西与贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县交界，北与靖州苗族侗族自治县接壤。全境东西宽58km，南北长68km，总面积2239km2，占全省总面积的1.41%。 通道县三省坡风电场二期项目位于怀化市通道侗族自治县独坡乡境内，地处北纬26°04'～26°08'，东经109°27'～109°31'。场址区东西宽约5.85km、南北长约6.18km，总面积约35km2，海拔高度在450m～1000m之间。场址距通道侗族自治县城区道路里程约为31km。 2.1.2地形、地貌 通道县境地处云贵高原与南岭西端的过渡地带，东北为雪峰山余脉延伸地，西南有贵州苗岭余脉，全县地貌的大体轮廓是：以境内南部的八斗坡为长江与珠江流域的分水岭。分水岭以北，东、南、西三面较高，北部隆起，中部凹陷，地势向中、向西北倾斜，山地夹丘陵、谷地，且具有明显的带状分布规律，属长江流域，占全县总面积的93.8%；分水岭以南，地势由北向南急剧下降，地表切割深，地势起伏大，山高谷深，形成独特的山地地貌景观，属珠江流域，占全县总面积的6.2%。 场址区地貌以低中山为主，山势走向近南北向，山顶（脊）地面高程在700.00m～1050.00m左右，临近谷底高程550.00m～800.00m，场地最大高差约350.00m,山坡地形坡度一般为15°～35°，局部较陡。场址区东西宽约5.85km、南北长约6.18km，总面积约35km2，海拔高度在450m～1000m之间。场址距通道侗族自治县城区道路里程约为31km。国道G209从场区东侧约30km处通过，场区内有多条简易公路与外界相连，交通条件一般。 2.1.3工程地质 （1）地层及岩性特征 根据区域地质资料，场区范围内表部为第四系残坡积土(Qedl)。基岩为震旦系(Z1)砂质板岩、砂岩，岩性自上而下按风化程度可分2大层。地层结构特征自上而下分述如下： ①层第四系残坡积土(Qedl)：灰、灰白色粘土，呈可塑～硬塑状，具中等压缩性。表层土中含少量板岩，局部夹崩块石。推测山顶厚度一般不大于2.0m，山腰及山坡部位厚度一般1.5m～3.5m。场区普遍分布。 ②震旦系(Z1)：为砂质板岩、砂岩。据其岩性特点，可细分为全风化、强风化、中等风化3层。场区普遍分布。 ②-1层：为全风化砂质板岩、砂岩，灰黄色、灰色呈土状，可塑-硬塑，局部含碎石。 ②-2层：强风化浅灰色砂质板岩、砂岩。推测厚度约5m～8m。 ②-3层：中等风化灰色砂质板岩、砂岩。推测厚度约12m～25m。 （2）地质构造 本区虽历经多次构造运动，地质环境复杂。但场区内无区域性断裂通过。构造以低序次陡倾角断层、节理裂隙为主。出露基岩以全风化、强风化岩石为主。因场区普遍为第四系覆盖层或全风化，其构造形迹不甚清晰。 （3）水文地质条件 场址区属中亚热带季风湿润气候，四季分明。由于受域内大气影响，加之境内地形复杂，各年度降水量、气温、日照等气象要素变化无常。场区地表近东西向短浅冲沟较发育，少量冲沟常年有水流，大部分为干沟，水量受大气降水影响较大。 根据区内岩土体特征与地下水赋存条件，地下水类型可分为孔隙水、基岩裂隙水。 a)孔隙水：赋存于第四系堆积物与全风化岩土层内，埋藏深度不一，接受大气降水补给，水量小，随季节变化明显。就近排泄于沟谷或下渗至基岩裂隙中。 b)基岩裂隙水：补给来源为大气降水与上部孔隙水垂直入渗，沿节理裂隙向沟谷或地形低洼处排泄，水位与水量随季节变化有一定变幅。根据当地山塘水面高程推测，场址区地下水位埋深大于30m。工程区场地环境类型为Ⅲ类。根据本地区所处地质环境，初步判断地下水对混凝土结构及钢结构具有微腐蚀性。风机机位均处于地势较高的山脊地带，基坑风机基础一般位于地下水以上，因此地下水对基础混凝土及钢结构腐蚀性影响不大。 （4）不良地质现象 场区属低中山地貌，未发现大规模的滑坡、泥石流等不良地质体，不存在可液化土层，场地整体稳定性较好。在建设过程中，应依山就势，尽量减少岩土开挖对植被的破坏。当开挖形成一定高度的边坡时，要注意采用合适的开挖坡比并设置排水沟。 （5）场地稳定性 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)和国家标准1号修改单，工程区50年基准期超越概率10%的地震动峰值加速度＜0.05g，相应的地震基本烈度为＜Ⅵ度，地震动反应谱特征周期为0.35s，本区属区域构造稳定地区。 场区岩(土)层共分2大层：①层残坡积土、②层全风化至中等风化砂岩，厚度不一，覆盖层厚度一般不大于2.0m，山腰及山坡部位厚度一般1.5m～3.5m。场地地基土以中硬土～坚硬土或岩石为主，场地类别属Ⅰ1类。 该区水文地质条件亦较简单，推测其地下水埋藏深度大于20m，对建筑物基础施工不会产生影响。 场区地质灾害不发育，不存在大的不良地质作用和地质灾害。 综上所述，场地稳定性类别为稳定。 （6）场地适宜性 该区场地稳定。场地地基岩土体结构自上而下可分为2个工程地质层，第①层残坡积土，②层全风化至中等风化砂岩，第①层因层厚不稳定，不宜作为风电场基础持力层。 第②层全风化至中等风化砂岩，承载力均在200kPa以上，可作为风电场基础持力层，其强度可满足风机上部荷载与建筑物抗倾斜要求。 该区水文地质条件较简单，地下水埋藏深度较大，对建筑物基础与基础施工不会产生影响。 综上所述，场地适宜风电场的建设。 （7）场内道路 工程场区属低中山地貌，山坡坡度一般在15°～30°之间，无大规模的滑坡、泥石流等严重不良地质体，自然边坡稳定。场内具备运输道路的修建条件。 根据场区的地形地质条件和初拟的场内道路布置方案，场内道路主要为盘山或沿山脊布置，部分由乡村道路改造。路基主要由强风化基岩构成。因自然边坡较平缓，开挖公路亦无高陡边坡，边坡总体稳定。因边坡主要由残坡积土和全、强风化花岗岩组成，局部高陡工程边坡应作好防护、排水等处理措施。 2.1.4气候气象 本区域属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，夏无酷暑，冬少严寒，雨量充沛，降水集中，热量充足，水热同步，雾多湿重，山区气候明显，垂直差异大，受季风环流影响明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 根据通道侗族自治县气象局提供的资料，区域地面气象要素特征如下：项目区域多年年平均气温16.3℃，多年最热月平均气温（7月）26.2℃，多年最冷月（1月）平均气温5.2℃，平均气温年较差21.0℃，平均气温日较差8.5℃，历年极端最高气温37.5℃（1962年7月25日），历年极端最低气温-7.3℃（1971年1月30日）。多年年平均降水量1337.7mm，10年一遇24小时最大降雨量152mm。多年年平气压968.2hPa，1月气压最高，7月气压最低；多年年平均相对湿度83%，春季最大（为85%），夏季最小（为81%）。多年年平均日照小时1400.3h，多年年平均日照率32%，太阳总辐射101.84kcal/cm2。多年年平均无霜日298天。多年年平均雾日91天。多年年平均风速1.9m/s。本区域主导风向随季节变化明显，春、秋、冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。全年主导风向以北风为主。静风频率较高，年出现频率达25.6%。 2.1.5水文 根据相关资料，通道侗族自治县境内地表水系发达，溪河众多，有大小河流94条，河道总长度1456km，河网密度0.65km/km2，年均径流量15×108m3。 通道境内河流以八斗坡为界，分属沅水、珠江两大水系。八斗坡以南的的平等河、普头河、六田河等5条河流由北向南流入寻江，属珠江水系；八斗坡以北的播阳河（又名渠水）、长平水（又名通道河）、洋溪河、双江河等89条河流自东、南、西三面向北注入渠水，属沅水水系。 渠水系沅水一级支流，发源于贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县永从乡九龙村红头坡（海拔1033m）西麓，始称洪洲河（又名播阳河），流经中潮、德顺、洪洲，于播阳镇寨什村岩板桥进入湖南省怀化市通道侗族自治县境内，在县溪镇恭江村犁头嘴纳入长平水（又名通道河），始称渠水，于江口乡牛埂村架溪出境，流经靖州苗族侗族自治县渠阳、太阳坪和会同县连山、林城、青朗、朗江、漠滨，于洪江市托口镇汇入沅水。渠水全流域面积6772m2，干流全长285km，平均坡降0.919%，多年年平均径流量39.7×108m3，多年平均流量126m3/s，丰水期平均流量267m3/s，枯水期平均流量38.0m3/s。 本项目区内流经的主要为骆团村小溪及独坡小河，汇入播阳河后经渠水后流入沅水。境内地表径流量变化显著，年际间丰、平、枯交替明显。本项目区内雨量充沛，4-6月为最大，河水位受降水量影响明显，一般10月至翌年3月为枯水期。 根据调查，本项目8#风机东侧1.05km处为通道县独坡乡新丰村、骆团村饮用水水源保护区，本项目所在区域的骆团村、坎寨村等居民点用水均来自于此处，本项目各风机点位及场内道路均不在饮用水源及其陆域范围内，施工期通过采取围挡，禁止向饮用水源排水等措施后不会对其产生影响。 2.1.6土壤 通道县境内内成土母质以砂岩、板页岩为主，土壤呈弱酸性，类型以红壤、黄壤、山地黄壤为主。土壤质地以砂壤、壤土为主，质地松散，易风化，抗冲能力低。随着海拔的增加，土壤垂直变化比较明显，山地黄壤分布在海拔600~900m的山地。工程区土壤种类多样，主要以第四纪沉积形成的红色砂砾岩形成的黄棕壤土等。 根据湖南省通道侗族自治县林业局《通道县森林土壤理化特性调查》一文中对通道县森林土壤类型与特性，采取野外挖掘土壤剖面、观察、记载、测定和室内理化分析相结合的方法，选择了21个土壤剖面调查资料，确认了通道县的土壤类型为红壤、山地黄壤、山地黄棕壤。结果表明：这些剖面是发育较完整的a―b―c―d型，该境内的成土环境是顺向演替过程。除具有富铝化过程，生物自肥过程，黄化过程特征外，其土壤剖面形态特征也很明显。土壤有机质含量高达61.83g/kg，心土层与表土层粘粒含量的比值略大于1，森林土壤较湿，腐殖质化过程偏长，具有肥力高、质地好、通透性好，持水保土能力强等特点。区内主要为砂质页岩、页岩、沙砾岩发育的母质，地带性土壤为红黄壤、山地黄壤、山地黄棕壤。红黄壤分布在海拔300~800m；山地黄壤分布在海拔800~1100m常绿阔叶林或常绿、落叶阔叶混交林及针阔混交林中；山地黄棕壤主要分布在海拔1100m以上的山地。 2.1.7生态环境 本项目所在区域生态环境现状详见生态专题。 2.1.8压覆矿情况 根据《关于通道县三省坡风电场二期项目建设用地项目未压覆重要矿产的证明》，本项目未压覆具有工业价值的重要矿床。 2.1.9水土流失与水土保持 2.1.9.1水土流失防治分区 根据《通道县三省坡风电场工程二期项目水土保持报告》，本项目水土流失防治分区情况如下： 一级分区：风电机组区、交通道路区、弃渣场区、集电线路区、施工生产生活区、表土堆存区6个一级分区； 表2.1-1项目区水土流失防治分区表 序号; 一级分区; 面积(hm2). 1; 风电机组区; 6.1. 3; 交通道路区; 19.2. 5; 集电线路区; 5.08. 6; 弃渣场区; 0.94. 7; 施工生产生活区; 0.62. 8; 表土堆存场区; 0.29. 9; 合计; 32.23. 2.1.9.2水土流失现状 （1）水土流失现状 在湖南省人民政府《关于划分水土流失重点防治区的公告》（湘政函[1999]115号）中，本项目建设区属湘西南山地重点预防保护区，在《全国水土保持规划》(试行)分区中属于湘资沅上游国家级水土流失重点预防区。土壤容许流失量为500t/m2·a。 通道侗族自治县现有水土流失面积161.33km2，占全市总面积的7.21%，其中：轻度流失面积为93.49km²、中度流失面积为59.01km2、强度流失面积为3.37km2、极强度流失面积为3.47km2、剧烈流失面积为1.99km2，项目所在地水土流失情况见下表。 表2.1-2通道侗族自治县水土流失现状表 市县名; 总面积; 微度; 轻度以上水土流失面积. 小计; 轻度; 中毒; 强度; 极深度; 剧烈. 通道侗族自治县（km2）; 2239; 2077.67; 161.33; 93.49; 59.01; 3.37; 3.47; 1.99. 所占比例（%）; 100; 92.79; 7.21; 4.18; 2.64; 0.15; 0.15; 0.09. （2）项目区水土流失现状 根据现场调查，项目区海拔较高，风力较大，土层厚度在50cm以下，土壤以砂土为主，基岩以砂岩为主。项目区内大部分区域有植被覆盖，以低矮灌木林为主。在风力很大的区域，由于草皮遭到破坏，土壤失去保护，已经出现沙化，并呈逐渐恶化的趋势。根据分析，项目区属生态较脆弱的区域，植被一旦被破坏，土壤在水力、风力的综合作用下很容易快速流失，难以在自然状态下恢复植被原貌。因此，本项目必须十分重视水土保持工作，保护好当地十分珍贵的表土资源和植被资源，避免加剧当地生态环境的恶化。 根据湖南省2015年遥感资料及本项目现场调查数据，项目区不同地形条件下各种地类的原生土壤侵蚀模数值见下表。 表2.1-3项目区各地类原生侵蚀模数一览表单位：t/km2·a 地形地貌; 地表植被类型. 荒草地; 林地. 低中山; 1100; 500. 2.1.9.3水土保持现状 通道侗族自治县积极稳妥地推进退耕还林，加强荒山荒坡治理，提高森林覆盖率。对辖区内的矿山、砂场、砖厂等造成水土流失严重的企业进行专项整治。一是对已生产矿山企业的水土保持方案编报情况、水土保持措施落实及效益发挥情况进行了详细的调查摸底，登记造册。对未编报方案的责令其补报方案，已编报方案但未按方案要求落实的，要求其限期整改。二是对拒不编报水土保持方案的矿山企业以及乱采、乱挖、乱排、乱弃等人为破坏水土保持设施的行为进行了严肃的查处。三是加强与计划、国土、环保等部门配合，严把方案审批关，对未经水保行政部门审批水土保持方案的矿山企业，计划部门不予立项，环保部门不予审批，国土部门不予批地。四是加强对矿山企业水土保持设施建设的监督，督促企业严格落实“三同时”制度，同时依法征收水土保持规费。通过水土保持专项整治，进一步规范了矿山的开发生产秩序，人为水土流失得到了有效遏制。 通道侗族自治县在水土流失的治理过程中常用的当地适生水土保持树草种见下表。 表2.1-4项目区水土保持适地树、草种 类型; 树草种. 阔叶树种; 亮叶水青冈、多脉青冈、水青树、山矾、香椿、臭椿、黑壳楠、枫香、樟树、白栎、苦槠、桤木、杜英、木荷、等. 针叶树种; 马尾松、刺槐、资源冷杉、南方铁杉、红豆杉、长苞铁杉、福建柏、黄山松等. 灌木树种; 美丽胡枝子、麻栎、乌冈栎、紫穗槐、吊钟花、云锦杜鹃、南华杜鹃、荆条、马桑、柃木、白马骨、云南白株树、箭竹. 草种; 野古草、白三叶、多年生黑麦草、绒毛草、狗牙根、百喜草、假俭草等。. 2.2生态敏感区和生态红线情况 2.2.1生态敏感区调查 根据《湖南省主体功能区规划》以及相关资料，通道县有湖南省通道龙底自然保护区（县级）、通道万佛山自然保护区（省级）、万佛山—侗寨风景名胜区（国家级）、万佛山地质公园（国家级）、湖南通道玉带河国家湿地公园（国家级）、湖南通道麒麟山省级自然保护区（省级）6处保护区。其位置关系见图2.2-1。距离本项目最近的敏感点为项目24#风机东北侧18.3km的万佛山—侗寨风景名胜区（国家级）。 2.2.2工程与通道县生态保护红线位置关系 通道县为国家级重点生态功能区，县域面积2239km2。根据《怀化市生态保护红线划定方案》，通道生态保护红线划定面积为560km2，包括重点生态功能区和敏感区域面积为479.95km2，禁止开发区域面积为80.85km2，生态红线面积占通道县国土面积的25.16%，根据怀化市生态环境局出具的《关于湖南省通道县三省坡风电场二期工程项目生态保护红线查询说明》（具体见附件19），该工程不在《怀化市生态保护红线划定方案》的红线范围。 图2.2-1本项目与通道县主要生态敏感区位置关系图

三、环境质量状况

- 3.1建设项目所在地区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 3.1.1.1项目所在区域达标性分析 （1）评价基准年筛选 根据评价所需气象资料数据可获得性，故本次选择2018年作为评价基准年。其距今在三年内，满足时效性的要求。 （2）基本污染物环境质量现状数据 采用《2018年度通道县环境状况公报》。 （3）空气质量达标区判定 根据《2018年通道县环境状况公报》，项目所在区域空气质量现状评价见下表。 表3.1-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 75; 70; 107.1; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. CO; 年平均质量浓度; 0.7; 4; 17.5; 达标. O3; 年8h平均质量浓度; 77; 160; 48.1; 达标. 单位：ug/m3（CO为mg/m3）. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）可知，基本污染物有一项不达标，即为不达标区，由表3.1-1可知，区域PM10、PM2.5超标。因此，项目所在区域为不达标区。 3.1.2地表水环境现状监测与评价 本项目为通道县三省坡风电场二期项目，本项目范围内地表水体主要为骆团村小溪和独坡乡小河。本项目地表水环境质量现状评价引用通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）对独坡乡小河、骆团村小溪的监测，监测时间为2017年10月23日~25日。 通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）对独坡乡小河、骆团村小溪的监测时间为2017年10月，其时间在3年范围内，且从2017年10月~至今，项目周边工业企业增加量较少，独坡乡小河、骆团村小溪的水质变化不大。因此，本项目地表水环境质量监测数据引用通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）对独坡乡小河、骆团村小溪的监测符合相关要求。 表3.1-2地表水环境质量现状监测结果统计表（单位：mg/L，pH除外） 监测 点位; 项目; 监测值范围; 平 值; 标准限值; 超标率（%）; 最大超 标倍数. 独坡乡小河; pH; 7.52~8.29; /; 6~9; /; /. NH3-N; 0.098~0.115; 0.111; ≤1.0; /; /. COD; 0.59~0.81; 0.67; ≤20; /; /. BOD5; 2L; 2L; ≤4; /; /. 石油类; 0.04L; 0.04L; ≤0.05; /; /. 骆团村小溪; pH; 7.27~7.33; /; 6~9; /; /. NH3-N; 0.131~0.192; 0.160; ≤1.0; /; /. COD; 1.00~1.08; 1.03; ≤20; /; /. BOD5; 2L; 2L; ≤4; /; /. 石油类; 0.04L; 0.04L; ≤0.05; /; /. 监测结果表明，各监测断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。说明其地表水环境质量现状较好。 3.1.3声环境现状监测与评价 项目区域内无大中型工业企业的噪声污染源，声环境现状噪声污染源主要为自然环境噪声，其余为少数人类生活噪声。为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南乾诚检测有限公司对项目所在区域进行一期声环境质量监测，具体监测结果见下表。 表3.1-4声环境质量现状监测结果单位dB（A） 监测点位; 日期; 昼间; 夜间; 达标情况. 监测值; 标准; 监测值; 标准. 7#风机机位处; 2020.1.9; 41.8; 60; 39.6; 50; 达标. 2020.1.10; 41.6; 60; 38.8; 50; 达标. 11#风机机位处; 2020.1.9; 40.6; 60; 38.6; 50; 达标. 2020.1.10; 41.2; 60; 39.2; 50; 达标. 15#风机机位处; 2020.1.9; 41.6; 60; 40.8; 50; 达标. 2020.1.10; 41.2; 60; 40.2; 50; 达标. 23#风机机位处; 2020.1.9; 40.8; 60; 39.6; 50; 达标. 2020.1.10; 41.2; 60; 40.2; 50; 达标. 小寨村; 2020.1.9; 54.3; 60; 41.7; 50; 达标. 2020.1.10; 54.2; 60; 40.8; 50; 达标. 独坡村; 2020.1.9; 53.1; 60; 40.5; 50; 达标. 2020.1.10; 53.3; 60; 41.1; 50; 达标. 骆团村; 2020.1.9; 52.9; 60; 40.7; 50; 达标. 2020.1.10; 53.4; 60; 41.2; 50; 达标. 升压站; 2020.1.9; 53.2; 60; 42.4; 50; 达标. 2020.1.10; 53.7; 60; 43.0; 50; 达标. 由上表可知，项目区内代表性风机以及周边敏感区背景噪声值均较低，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准限值的要求。 3.1.4电磁环境现状监测与评价 为充分了解本工程升压站涉及区域的电磁环境值，本项目委托武汉华凯环境安全技术发展有限公司对升压站站界进行了现场监测（升压站评价范围内无环境敏感点）。监测结果见下表。具体调查评价详见辐射专题评价。 表3.1-6电磁辐射现状监测结果表 监测位置; 工频电场（V/m）; 工频磁场（μT）. 序号; 名称; 监测 结果; 标准; 达标 情况; 监测 结果; 标准; 达标 情况. 1; 升压站东南侧; 0.54; 4000; 达标; 0.017; 100; 达标. 2; 升压站西南侧; 0.59; 4000; 达标; 0.016; 100; 达标. 3; 升压站西北侧; 0.60; 4000; 达标; 0.017; 100; 达标. 4; 升压站东北侧; 0.62; 4000; 达标; 0.016; 100; 达标. 2017年8月24日，测量时相对湿度72%. 由上表可知，通道县三省坡风电场二期项目110kV升压站站址四周工频电场强度监测值为0.54V/m~0.62V/m，工频磁感应强度为0.016μT~0.017μT，工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz公众曝露控制限值4000V/m、100μT的要求。 3.1.5土壤环境现状 本项目属于风力发电项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964—2018）附录A关于土壤环境影响评价项目类别划分，本项目属于Ⅳ类项目，根据该土壤环境导则关于土壤环境影响评价工作等级划分要求，本项目无需开展土壤环境影响评价，故本次评价未进行土壤环境现状调查评价。 3.1.6生态环境现状 环评引用《通道县三省坡风电场二期项目环境影响评价生态专题报告》中的相关内容描述。 3.1.6.1景观生态系统现状 评价区林地、草地、耕地等景观类型均有分布，评价区内的生态系统在该地区经过多年发展，已形成了集农、林等人工综合的生态系统；林地是评价区内的模地，是本区域内对景观具有控制作用的生态体系部分，区域景观生态体系具有较强的生产能力和抗干扰能力，系统调控环境质量能力较强；评价区环境受人为干扰较严重。 3.1.6.2生态系统 评价区生态系统主要有自然的森林生态系统、灌丛和草地生态系统、湿地生态系统及半自然的农业生态系统和人工的城镇/村落生态系统。根据遥感解译数据，根据现场调查，评价区生态系统以森林生态系统、灌丛和草地生态系统为主，湿地生态系统、城镇/村落生态系统、农业生态系统所占面积相对较小。 3.1.6.3植物资源现状 评价区属于亚热带常绿阔叶林区域-中亚热带常绿阔叶林地带-中亚热带含华南植物区系成分的常绿阔叶林南部亚地带-湘南植被区-越城岭、南山山地植被小区。 评价区自然植被初步划分为3个植被型组、5个植被型、17个群系。分别有木荷林、钩锥林、毛竹林、刚竹林、南方荚蒾灌丛、紫珠灌丛、灰白毛莓灌丛、芒萁灌草丛、蕨灌草丛、芒灌草丛等。 3.1.6.4动物资源现状 评价区分布的陆生野生脊椎动物4纲15目44科94种；其中东洋种60种，古北种8种，广布种26种。 评价区内未发现国家Ⅰ级重点保护野生动物，国家Ⅱ级重点保护野生动物5种，湖南省地方重点重点保护野生动物60种。 3.1.6.5鸟类资源现状 评价区内共分布有野生鸟类63种，隶属于9目29科（名录见附录3-3）。其中，以雀形目鸟类最多，共46种，占评价区内野生鸟类总数的73.02%。评价区内未发现国家Ⅰ级重点保护野生鸟类分布，有国家Ⅱ级重点保护野生鸟类5种，包括赤腹鹰、松雀鹰（Accipitervirgatus）、红隼（Falcotinnunculus）、斑头鸺鹠和领角鸮（Otusbakkamoena）。湖南省地方重点保护物种有34种，包括池鹭（Ardeolabacchus）、灰胸竹鸡（Bambusicolathoracicus）、环颈雉（Phasianuscolchicus）、珠颈斑鸠（Streptopeliachinensis）、山斑鸠（Streptopeliaorientalis）、鹰鹃（Hierococcyxsparverioides）、大杜鹃（Cuculuscanorus）、四声杜鹃、噪鹃、普通夜鹰（Caprimulgusindicus）、斑姬啄木鸟（Picumnusinnominatus）、灰头绿啄木鸟（Picuscanus）、家燕（Hirundorustica）、金腰燕（Cecropisdaurica）、领雀嘴鹎（Spizixossemitorques）、白头鹎（Pycnonotussinensis）、黄臀鹎（Pycnonotusxanthorrhous）、棕背伯劳（Laniusschach）、黑卷尾（Dicrurusmacrocercus）、八哥（Acridotherescristatellus）、喜鹊（Picapica）、红嘴蓝鹊（Urocissaerythrorhyncha）、红胁蓝尾鸲（Tarsigercyanurus）、乌鸫（Turdusmerula）、斑鸫（Turdusnaumanni）、画眉（Garrulaxcanorus）、红嘴相思鸟（Leiothrixlutea）、棕颈钩嘴鹛（Pomatorhinusruficllis）、棕头鸦雀（Paradoxorniswebbianus）、暗绿绣眼鸟（Zosteropsjaponicus）、红头长尾山雀（Aegithalosconcinnus）、大山雀（Parusmajor）、麻雀（Passermontanus）和金翅雀（Carduelissinica）。 具体现场调查，详见《通道县三省坡风电场二期项目环境影响评价生态专题报告》。 - 3.2主要环境保护目标 通道县三省坡风电场二期项目评价范围内没有发现文物且不压覆重要矿产资源，评价区内也无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等生态敏感区分布。风电场建设过程中，将会对水、气、声环境产生一定污染，但时间较短且影响面小。但风电场建设将占用土地，改变土地利用格局，且永久占地是不可逆的，将对区域生态造成一定的影响。 通道县三省坡风电场二期项目所在位置位于农村地区，区域人口分布较为分散。本次评价对风机选址周边居民调查范围有所扩大，调查中发现，风机位500m范围内均无居民。本工程环境敏感保护目标参见下表。 表3.2-1环境保护目标一览表 环境要; 敏感保 目; 规模及特征; 与工程关系 特性; 影响源和时段; 保护要求. 生态环境及景观; 土地资源; 总用地面积32.23万m2，其中永久性征地0.82万m2，临时性用地31.41万m2; 风电场范围内; 施工期、运行期; 优化布置，不 占用农田，尽 量少占用土地 资源。. 野生动物; 该区域内共有动物15目44科94种; 分布分散; 施工期 运营期的风机运行; 禁止捕猎，控制施工活动范围. 重点保护野生动物; 赤腹鹰、松雀鹰、红隼、领角鸮和斑头鸺鹠共5种国家二级保护动物; 风电场及周围; 噪声、人为干扰；风机对鸟类 徙和捕食的影响; 减少植被破坏，禁止捕猎，保护珍稀保护动物不受破坏. 中华蟾蜍、泽陆蛙等60种湖南省重点保护野生动物. 重点保护植物; 中华猕猴桃; 共3株，生长良好，攀援于杉木上，生长良好，正值果琪; 与1#风机距离约295m，与场内道路距离约30m; 项目建设对保护植物无影响; 湖南省重点保护野生植物，提醒民众和施工人员注意避让和保护. 灌草植被; 评价区内主要植被主要有针叶林、阔叶林、针阔混交林、竹林、灌丛、经济林、草丛5个植被类型，17个群落; 评价范围内; 工程永久占地、施工期的工程占地、道路开挖导致地表植被破坏; 尽量减少占地，施工结束后恢复植被，减少水土流失. 进场道路沿线的自然山体; 进场道路沿线的自然山体; 进场道路沿线; 施工扰动地表，影响地形地貌景观; 优化施工，避免高挖深填. 水土保持; 扰动地表面积为32.23hm2，扰动土地整治率98.9%，水土流失总治理度98.35%; 本项目地表扰动区域; 施工期; 按水保方案及 批复，采取工 程、植被措施后扰动土地整治率达到98.9%，水土流失总治理度达到98.35%，林草植被恢复率达到99.9%，林草覆盖率达到 49%。. 自然景观; 风电场区域自然山体; 风电场范围内; 施工期、运行期; 优化施工布 置，减少占地， 及时进行植被 恢复，不影响 景观。. 水环境; 独坡乡小河; 农田灌溉和渔业用水，对水质无特殊保护要求，《地表水环境质量标准》III类标准; 距进场道路15m; 施工期; 车辆运输施工材料掉落，经过该小河段减速慢行. 骆团村小溪; 农田灌溉和渔业用水，对水质无特殊保护要求，《地表水环境质量标准》III类标准; 9#风机东侧1.2~1.5km; 施工期; 防止风机基础施工过程中材料掉落，机位施工时设置围挡. 骆团村饮用水源; 饮用水源保护区，对水质有特殊保护要求，《地表水环境质量标准》II类标准; 8#风机东侧1.05km; 施工期; 防止风机基础施工过程中材料掉落，机位施工时设置围挡，施工废水禁止随意排放. 大气环境; 独坡村; 约200户，2~3层砖混/砖木结构; 进场道路东面60m; 施工期; 洒水降尘，减少粉尘和扬尘的产生，满足《环境空气质量标准》二级标准要求. 守冲居民点; 约35户，2~3层砖混/砖木结构; 升压站东面900m. 王千沟居民点; 约10户，2~3层砖混/砖木结构; 10#风机西南侧620m. 各龙居民点; 约15户，2~3层砖混/砖木结构; 12#风机西北侧660m. 骆团村; 约200户，2~3层砖混/砖木结构; 9#风机东侧1280m. 声环境; 小寨村; 约100户，2~3层砖混/砖木结构; 进场道路东面60m; 施工期; 禁止夜间施工，满足《声环境质量标准》2类标准要求. 独坡村; 约200户，2~3层砖混/砖木结构; 进场道路东面60m. 表3.2-2本项目与通道县及黎平县已建立的生态敏感区相对位置关系一览表 名称; 与项目的相对位置关系; 距离. 万佛山-侗寨风景名胜区; 东北侧; 最近18.3km. 湖南通道玉带河国家湿地公园; 东北侧; 最近21.5km. 三省坡自然保护区; 西南侧; 最近5.02km. 太平山森林公园; 西北侧; 最近18.1km.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848—1993）Ⅲ类标准； （4）声环境：升压站和风电场附近居民（村庄）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；其他地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；交通干线两侧35m内执行4a类标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放或控制标准 | （1）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准；本项目废水处理后回用于场内绿化灌溉，不外排。 （2）废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中规定的最高允许排放浓度。 （3）噪声：运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放限值；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （4）固废：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 （5）电磁辐射：电磁环境中公众暴露限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的标准。即工频电场强度：4000V/m；工频磁感应强度：100uT。 |
| 总量控制标准 | 本工程属于生态类建设项目，施工期产生的施工废水、生活污水及建筑垃圾中污染物含量较低；营运期只有少量生活污水及固体废物产生。废水经升压站配套的污水处理设施处理达标后回用于升压站绿化，不外排。因此本项目不设置总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

- 5.1工艺流程及排污节点分析 5.1.1施工期 风电场施工工艺：修建道路、平整场地，然后进行施工建设的主体部分—风电机组安装，此外还需建一些临时性工程。施工期主要流程及产污节点见下图。 风机 施 工 风机安装 基础开挖 基础施工 场地平整 振捣器、吊机；扬尘；冲洗废水；垃圾 噪声 施工粉尘；推土机、挖掘机、钻机噪声； 施工机械冲洗废水；土石方 爆破噪声及振动、爆破废气 施工检修道路 集电线路铺设 图5.1-1施工期主要工序及产污示意图 风机安装施工工艺为：塔架安装（分三节吊装）→机舱安装→风轮安装→控制柜就位→放电缆→电气接线→连接液压管路。风机安装起吊的最大高度约100m，最大起吊重量约70t。安装平台及吊装示意图见下图。 图5.1-2安装平台及吊装示意图 （1）塔筒安装 塔筒安装前，应掌握安装期间工程区气象条件，以确保安装作业安全。安装时，先利用起重机提升下塔筒，慢慢将塔筒竖立，使塔筒的下端准确座落在基础法兰钢管上，按设计要求连接法兰盘，做到牢固可靠。上塔筒的安装方法与下塔筒相同。 （2）风力发电机组安装 风速是影响风力发电机组安装的主要因素之一，当风速超12m/s时，不允许安装风力发电机。在与当地气象部门密切联系的同时，现场设置风力观测站，以便现场施工人员做出可靠判断，确保风力发电机组安装顺利进行。 机舱安装时，施工人员站在塔架平台上，利用吊车提升机舱，机舱提起至安装高度后，再慢慢下落，机舱应完全坐在塔架法兰盘上，按设计要求连接法兰盘。转子叶片和轮毂在地面组装好后，利用起重机整体提升，轮毂法兰和机舱法兰按设计要求连接。上述作业完成并经验收合格后，移去施工设施，进行风力发电机组调试，完毕后投入运行。 （3）集线工程施工 本项目集电线路采用直埋电缆敷设方式。 直埋电缆沟与场内道路伴行敷设时，首先修建到各风机机位的检修道路，在修建道路的同时，预留敷设电缆的通道，与道路排水边沟等设施施工统筹安排。电缆穿过道路时采用穿钢管敷设，电缆保护管顶至路面不得小于1.0m，敷设完毕后，恢复原路面。 直埋电缆敷设部分将电力电缆及光缆等直接埋入，人工回填。电缆沟施工及敷设时要求认真清理平电缆沟底，防止砾石碰到电缆；直埋电缆施工要求敷设电缆后先用砂回填，将电缆盖住，铺设混凝土板后再回填碎石土，人工夯实。直埋电缆开槽开挖根据地形情况采用人工开挖反铲挖掘机开挖沟槽，基础开挖完成后，应将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下各铺细砂，并在电缆上侧做盖砖保护。 （4）道路工程 ①路基工程 项目场内道路施工方式分半挖半填道路及一般填方道路。对于半挖半填道路路基施工，挖方侧需先修筑截、排水沟，填方侧修筑挡墙，根据设计断面对挖方侧开挖的土方填至回填侧，采用合适的边坡形式及坡度。路基填土应控制好土的最佳含水量，以保证路基的压实度符合有关规范要求，路基在填筑过程中，采用分层填筑压实法。一般填方道路施工时，先清除表层杂物，按照道路设计宽度进行平整压实。 施工程序为清表（表土集中临时堆放）→截、排水沟放样→开挖截、排水沟→路基填筑、边坡开挖→路基防护。 ②路面工程 由于本项目设计直埋电缆沿着场内道路路肩位置敷设，因此在路基填筑平整工程施工完毕后，在路肩位置布设直埋电缆工程，待直埋电缆工程施工完毕后，对场内道路进行路面工程施工。 （5）爆破施工 根据现场调查，本项目场内道路及风机点位安装施工过程不可避免采用爆破施工，项目施工爆破委托有相应爆破作业资质单位编制爆破设计，并将爆破作业内容向公安部门备案。爆破过程中，由爆破作业单位负责爆破器材购买、运输、储存、发放和使用全过程的安全管理、监督，爆破作业单位的从业人员持证上岗。建设单位不在项目区域内存放爆破器材。 5.1.2运营期 风通过风力发电机组将风能转化为电能，然后通过电缆将电量先送到安装在机组附近的箱式变压器，升压后再通过电力电缆输送到与风电场配套的变电所，再次升压后通过高压线路把电送到当地的电力系统。工艺如下： 风→风力发电机→箱式变压器→变电所→高压线路→电力系统。 工程排污流程见下图。 图5.1-3本项目工艺流程及排污节点流程图 - 5.2主要污染工序 5.2.1产排污分析 5.2.1.1施工期 （1）废气 本项目对大气环境的影响主要发生在施工期，在基础土石方开挖、堆放、回填和清运过程中及建筑材料运输、装卸、堆放、取料、搅拌等过程中均可能产生扬尘污染及爆破产生的粉尘，短期内将使局部区域空气中的TSP增加；各种施工车辆排放废气的主要污染物为CxHy、CO、NOx等。同时施工垃圾堆放和清运过程也将对局部的大气环境造成一定不良影响。 ①施工扬尘 施工扬尘和粉尘量的大小与施工条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质和气象等诸多因素有关，较难确定。根据同类项目现场实测结果进行类比，风机基础开挖施工现场的TSP日均浓度在0.12mg/m3～0.16mg/m3之间，距离施工现场50m的浓度为0.014mg/m3～0.056mg/m3之间。 ②道路扬尘 项目施工期间交通运输将产生扬尘，汽车产生的道路扬尘量与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量、尘土湿度等因素有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果，下风向150m处的扬尘瞬时浓度可达到3.49mg/m3。此外物料拉运或堆放过程中，因遮盖不严密而产生粉尘污染。 ③爆破废气 修建道路石方爆破时使用炸药会释放出一定量的废气，主要为粉尘、NOx及少量CO、CO2和N2等，对大气环境具有潜在危害。其中粉尘是爆破产生量最大的污染物。但修建道路施工规模很小，爆破使用的炸药量少，爆破采用差微式爆破，工期短，对施工区周边大气环境质量不会产生较大不利影响。 ④混凝土搅拌站粉尘 混凝土搅拌站在物料输送及提升、散装水泥车卸料时均会产生粉尘。本项目混凝土浇筑总量约1.3577万m3，按每立方米混凝土水泥用量为260kg计，则水泥消耗量约为3530.02t，根据类比资料，混凝土搅拌站粉尘产生量为物料的0.5%，本项目施工期为10个月，则本项目施工期粉尘产生量约为17.65t。散装水泥筒库底和库顶呼吸孔处均设置负压收尘装置，并将收集的含尘气体经布袋除尘器（净化效率不低于99.5%）净化处理后达标排放，年排放粉尘量为0.088t/a，布袋除尘器收集的水泥粉尘返回水泥筒库作原料。 ⑤有机废气 a.燃油废气 施工车辆、打桩机、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物以及施工人员生活燃气产生的CO、THC、NOx等大气污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，随着施工的结束而消除。 根据类似项目施工现场监测结果，施工车辆为8~15吨以上的大型车辆，一般大型工程车辆污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km；THC（总碳氢化合物）：2.08g/辆·km；NOx：10.44g/辆·km。 b.装修废气 本项目和通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用一座升压站，本项目的建设仅考虑升压站的线路接入，不考虑升压站的土建施工，故本项目施工过程中无装修废气产生。 ⑥砂石堆场扬尘 本项目施工期在混凝土系统旁设置一个砂石料堆场，由于物料含水率低、风速大，在物料完全干燥或者大风天气的情况下，堆场会在风力作用下产生扬尘。根据同类项目的分析，本项目砂石堆场产生的粉尘量为1.5t/a。砂石堆场采取喷雾洒水的降尘措施后，可抑尘约70%，则项目施工期砂石堆场扬尘排放量为0.45t/a。 （2）废水 本风电场施工期产生的废水主要为施工期生产废水和生活污水 ①生产废水 本项目施工生产用水包括混凝土搅拌用水150m3/d，施工机械用水量5m3/d，场内环境保护用水量15m3/d，浇洒道路用水量7m3/d。混凝土搅拌用水后无废水产生，施工机械用水主要是用于机械设备、运输车辆的清洗，其废水产生按用水量的90%计算，则废水产生量为4.5m3/d，废水中的主要污染物为SS和石油类。场内环境保护用水量15m3/d，其废水量为用水量的20%，即3m3/d。因此，施工期合计生产废水产生量为7.5m3/d，施工废水经过简易隔油沉淀处理后回用于生产或洒水降尘，不外排。 ②生活污水 本项目施工期平均人数为180人，高峰人数为200人。考虑到本项目施工期用工多为当地民工，不在工地住宿，故本项目施工期员工生活用水按120L/人·d计，施工人员生活污水排放系数取0.8，则施工期最大污水排放量19.2m3/d。施工人员产生的生活污水主要污染物为BOD5、CODCr和悬浮物，其浓度较低，施工生活污水经化粪池处理后定期清运用于周边林地施肥。 （3）噪声 风电场工程的噪声主要包括交通运输噪声、施工机械噪声以及修建道路时进行施工爆破所产生的噪声。 交通运输噪声来自于自卸汽车等运输，属于流动噪声源，其声级范围为75～92dB(A)。但由于车辆场外运输主要利用的是现有公路，因此对公路附近居民的影响不大。场内运输主要利用场内临时和永久公路，由于场内运输车速较慢，噪声级较低，运输次数较少，故对居民点的影响不大。 本工程施工均在昼间进行，工程施工使用的机械设备在作业过程中，由于碰撞、磨擦及振动而产生噪声，其声压级约在85dB(A)～105dB(A)范围内，主要包括风机作业施工噪声、场内道路施工噪声、施工场地噪声。 爆破噪声属于瞬时噪声源，噪声强度可达130dB(A)～140dB(A)，其频率较高、传播距离远，按噪声距离衰减公式计算，经500m衰减后强度仍达86dB(A)。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物包括施工弃渣和施工人员生活垃圾、施工废水沉淀池沉渣以及施工检修过程中产生的检修废物。风电施工弃渣来自于土石方开挖，基本上属无毒害的天然风化物，其影响主要是占压土地、影响自然景观、改变土地的使用功能等。 ①施工弃渣 风电施工弃渣来自于土石方开挖，基本上属无毒害的天然风化物，其影响主要是占压土地、影响自然景观、临时改变土地的使用功能等。本项目土石方工程主要包括风机基础施工、风电机组吊装、升压站建设、施工道路工程、集电线路工程等。经计算，本项目土石方开挖总量约25.21万m3，回填总量约22.08万m3，弃方3.13万m3，无借方。经土石方平衡后弃渣3.13万m3。根据风电场范围所处位置的地形、风机布置及道路布置情况综合考虑，在风电场沿道路一侧的低洼地带设置3个弃渣场，总占地面积共计约为0.94hm2。 ②生活垃圾 施工期高峰人数达200人/d，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则施工期产生生活垃圾100kg/d。若不妥善处理，一方面将破坏周围自然环境，另一方面可能成为苍蝇、蚊虫孽生、致病以及细菌的繁衍、鼠类的肆虐场所。 ③沉淀池沉渣 施工场地、机械设备及运输车辆冲洗废水均使用沉淀池进行处理，沉淀池沉渣定期清理，产生量较少，施工期沉淀池沉渣产生量约为6.0t，运往项目弃渣场处置。 ④含油检修废物 本项目施工期不在施工营地附近进行大修，车辆设备大修均在通道县县城完成，项目施工期仅在施工营地进行小修，施工车辆小修过程中会产生少量含油废物，其属于危险废物（危废代码：HW08，900-241-08）。本项目产生的含油检修废物经收集后交由有资质的单位处理。 （5）施工生态环境影响 施工期影响生态环境的因素主要是工程占地、改变土地利用类型、对动植物、景观、生物多样性等的影响。 ①对土壤环境的影响 施工将要在工程范围内的土地上对各个风机塔位进行基坑开挖、基础浇筑等作业活动，对土壤的影响主要表现在改变局地土壤结构、影响土壤紧实度、引起水土流失等。 ②对植物的影响 施工期对沿线植被的影响主要来自临时占地（拟建风电场风机多安装于植被较为简单的山顶处，故风机的安装对区域植被结构的破坏作用并不大，而安装场地占地、施工场地占地和施工道路占地对区域植被的影响更大），主要表现在道路及临时堆放机组占地对沿线植被的破坏，这种破坏通常范围广，从山脚至山顶处均有不同程度的体现。受影响的植被类型均为本区域常见种，临时占地其作用时间较短，破坏的植被恢复的可能性较大。 ③对动物的影响： 施工阶段对地表植被干扰强烈，伴随人员活动和施工噪声，对本区域的陆生动物兽类、鸟类、爬行类等的惊扰影响。 ④对农业的影响 主要注意文明施工，缩小工作面，尽量减小临时占地对农业的影响损失，做好必要的补偿工作。 ⑤对生物多样性的影响 根据调查占地范围的生境与周边2km范围的生态环境相似，且项目建成后不会造成物种在区域内消失，对整个区域的生物多样性影响小。 ⑥施工用地与植被损毁 通道县三省坡风电场二期项目总用地面积32.23hm2，其中永久性征地面积为0.82hm2，临时性用地面积31.41hm2。占用地的植被主要是林地与草地，施工用地与植被损毁直接破坏工程区局部植被面积及动物生境，但通过采取严格的水保及植被恢复措施，对动、植物的影响很小。 ⑦景观影响 风电场建成后，本项目安装的24台风电机组与通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）安装的22台风电机组组合在一起可以构成一个非常独特的人文景观，这种人文景观具有群体性、可观赏性。 但施工期间，道路修筑、施工机械碾压及基础开挖等活动，将损坏原有地表植被，重塑地形地貌，形成裸露地表，导致水土流失，破坏生态环境和原区域自然景观的协调性，短期内会降低景观的质量与稳定性，但这些影响具有短暂性和局部性。 5.2.1.2运营期 （1）废气 本项目与通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用升压站，通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）升压站劳动定员为15人，本项目运营后，升压站新增劳动定员5人，风电场运行期间大气污染源主要为升压站食堂产生的灶台油烟，灶台油烟经油烟净化装置处理后外排。由于本项目新增人数少，其新增油烟量很少，烹饪产生的油烟经油烟净化装置处理后经专用通道由屋顶排放，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求。 （2）废水 本项目运行期废水主要为风电场运行维护人员产生的生活污水和事故或检修废水。 生活污水：风电场运行期污水主要是管理人员的生活污水，包括食堂废水、粪便污水、洗涤污水、淋浴污水等。本项目与通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用升压站。 通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）升压站劳动定员为15人，运营期废水产生量为1.8m3/d，污水处理站设计规模为0.5m3/h，能够满足本项目污水处理的需要。 本项目运行期升压站新增劳动定员为5人，其生活用水包括日常用水、淋浴用水、厨房用水，其用水量按照200L/d·人，用水量约1m3/d。污水量取用水量的80%，则运行期生活污水日排放量约为0.8m3/d，排放量较小。通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）运营期间升压站污水产生量为1.8m3/d，综合一、二期项目升压站污水产生总量为2.6m3/d，其所需污水处理设备处理规模为0.108m3/h，因此，污水处理站的规模能够满足通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）、以及本项目升压站污水处理的要求。生活污水特征污染物有BOD5、COD、SS和氨氮，浓度分别为150mg/L、250mg/L、200mg/L、25mg/L。本项目生活污水经一体化污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于升压站内绿化。 生产废水：运行期的正常情况下无生产废水排放。只在变压器发生事故或检修时可能泄漏的少量含油废水。含油废水泄漏可能会对地表水、地下水产生影响。 （3）噪声 本风电场运行期间产生的噪声主要为风电机组噪声以及110kV升压站运行噪声。 ①风电机组运行噪声 风电机组正常运行过程中，风机产生的噪声主要来自风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱、发电机等部件发出的机械噪声；液压及润滑油冷却系统噪声。 为了最大程度的利用风能，当风向改变时，风电机组偏航系统运行，通过调整浆叶的方向减小浆叶的受风面，然后启动刹车系统使浆叶完全停止运转并锁定，转向电机启动调整浆叶方位。偏航系统运行时产生的噪声主要来源于刹车系统产生的突发噪声、液压及润滑油冷却系统噪声。 根据类比分析及建设单位提供的资料，单台2MW风机在10m高度的风速为10m/s时风机噪声源强约102-106dB(A)，本风电场主要采用单机容量为2MW的风电机组。因此，本项目风机噪声源强取最大值106dB（A），考虑到本项目所在区域风速平均为4~6m/s，因而取值完全满足评价要求。液压及润滑油冷却系统噪声值约为78dB(A)；偏航系统刹车偶发噪声值约为120dB(A)。 ②110kV升压站运行噪声 变电站的110kV断路器、电抗器、变压器（冷却风扇和铁芯电磁声）、火花及电晕放电等会产生较高的连续电磁性和机械性噪声，变电站的主要噪声源为变压器，根据典型110kV主变压器运行期间的噪声类比监测数据及相关设计资料，户外式110kV主变压器1m处声压级一般约为65dB（A）。 （4）固体废物 运营期固体废物主要为运行维护人员产生的生活垃圾、风电机组产生的废润滑油及变压器更换的废蓄电池。另外事故情况下，变压器泄漏产生变压器油。 生活垃圾：本项目运行期升压站新增劳动定员5人，生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，生活垃圾产生量为5kg/d。生活垃圾主要包括日常生活产生果皮菜叶和办公产生的废纸等，收集后定期清清运。 风力发电机故障检修时，产生极少量废油，废油主要为风力发电机润滑油。风力发电机润滑油循环使用，检修过程中仅进行少量的补加工作，废润滑油的产生量约为5kg/a·台，本项目废润滑油的总产生量为120kg/a，属于危险废物，最终交由具有相应资质的单位进行处置。 废旧蓄电池：箱式变电站蓄电池是站内电源系统中直流供电系统的重要组成部分，主要担负着为站内二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障，确保继电保护、通信设备的正常运行。目前国内变电站直流系统的蓄电池大多数都是用阀控密封铅酸蓄电池，每个变电站一般两组，每组110个电池左右。蓄电池使用一段时间后，会因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素，使容量降低直至失效。变电站铅酸蓄电池使用年限不一，一般浮充寿命为8～10年左右，退役的蓄电池属于危险废物。因此，建设方须严格按照国家危废转移、处置有关规定对变压器废油和退役的蓄电池进行转移、处置，从而确保全部变压器废油和退役的蓄电池按国家有关规定进行转移、处置。 根据《国家危险废物名录》（2016年），风机检修工序中产生的废机油废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，危险特性为毒性、易燃性；废蓄电池废物类别为HW49，行业来源为非特定行业，废物代码为900-044-49，危险特性为毒性。风电机组产生的废润滑油及变压器更换的废蓄电池经专门容器收集后暂时贮存于场内危险废物暂存间内（依托一期工程的危废暂存间），委托有处理该危险废物资质的单位及时处置。暂存间防渗、防风、防雨、防流失等需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。 本项目依托通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）110kV升压站，升压站内主变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，升压站内变压器正常运行状况下，变压器油不会泄漏。只有在突发事故与检修时，可能会发生变压器油泄漏。变压器下建有主变油坑，另在主变一侧布置50m3容量事故油池，主变事故状态下需排油时，经主变下部的储油坑排至事故油池。事故废油属于危险固废，事故油为HW08废矿物油（废物代码900-220-08），经事故油池收集后用泵抽至桶内，暂存于站内危废暂存间内，定期交有资质的单位处理。 （5）生态环境 运行期施工区经土地复垦及植被恢复后，对区域生态环境造成的不利影响将得到减缓。此外，本项目建成后，可以构成新的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，对景观的影响将是有利的。 运营期该项目对生态环境的影响主要是鸟类飞翔扑撞风机使鸟类死亡；其次是对留鸟影响表现在运营期产生的噪声和紊动气流将缩小其栖息范围，减少了风机机组附近留鸟的活动范围。 （6）电磁辐射 本项目和通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用一座升压站，经调整后，通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）升压站建设1台100MVA主变压器，本项目和通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用1台主变压器。类比相似的户外式110kV变电站，产生的工频电场、磁场中，评价范围内工频电磁场较大值都出现在110kV进出线下方，围墙外工频电场强度、工频磁感应强度分别小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）50Hz频率下电场强度、磁感应强度公众曝露导出限值：4000V/m，100uT。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 风电机组基础开挖，改造道路、新建道路以及爆破过程 | TSP | 0.12mg/m3~ 0.16mg/m3 | 0.12mg/m3~ 0.16mg/m3 |
|  |  | 施工机械和运输车辆 | CxHy、CO、NOx | 少量 | 少量 |
|  |  | 混凝土搅拌站粉尘 | TSP | 17.65t/a | 0.088t/a |
|  |  | 爆破过程 | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 堆场扬尘 | TSP | 1.5/a | 0.45t/a |
|  | 水污染物 | 施工生产废水 | SS、COD、BOD5 | 7.5m3/d | 施工生产废水经隔油、沉砂池处理后回用，生活污水经化粪池处理后用于林地施肥，不外排 |
|  |  | 施工人员生活污水 |  | 19.2m3/d |  |
|  | 固体废物 | 施工弃渣 | 土石方 | 3.13万m3 | 全部堆存于弃渣场内妥善处理，不外排 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 沉渣 | 6.0t/a | 全部堆存于弃渣场内妥善处理，不外排 |
|  |  | 车辆小修 | 含油检修废物 | 少量 | 经收集后交由有资质的单位处理 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 100kg/d | 委托当地环卫部门进行统一收集处埋 |
|  | 噪声 | 施工过程 | 施工机械噪声 | 85~102dB（A） | 85~102dB（A） |
|  |  | 施工过程 | 交通运输噪声 | 75~92dB（A） | 75~92dB（A） |
|  |  | 施工过程 | 爆破噪声 | 130~140dB（A） | 86dB（A） |
|  | 生态 | 工程占用林地 | 本项目工程总占地32.23万m2。水土流失量2661t。 |  | 经采取严格的水保措施和植被恢复措施后，影响较小 |
|  |  | 水土流失 |  |  |  |
| 运行期 | 大气污染物 | 食堂 | 餐饮油烟 | 少量 | 少量 |
|  | 水污染物 | 管理运行人员生活污水 | SS、COD、BOD5 | 0.8m3/d | 生活污水一体化处理后用于站内绿化，不外排 |
|  |  | 升压站 | 含油事故废水 | 20m3 | 事故池回收，依托调整后的通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）事故油池 |
|  | 固体废物 | 管理运行人员 | 生活垃圾 | 5kg/d | 委托当地环卫部门进行统一收集处埋 |
|  |  | 风电设备维修 | 废旧蓄电池 | 220个/年 | 交由有资质的单位处置 |
|  |  |  | 废油 | 120kg/a |  |
|  | 噪声 | 机组运行轮毂处噪声 | 噪声 | 106dB(A) | 106dB(A) |
|  |  | 主变压器 |  | 65dB(A) | 65dB(A) |
|  |  | 液压机润滑油冷却系统噪声 |  | 78dB | 78dB |
|  |  | 偏航系统刹车偶发噪声 |  | 120dB（A） | 120dB（A） |
|  | 电磁辐射 | 升压站 | 工频电场 | <700 | 围墙导线下 |
|  |  |  | 工频磁场 | <100 |  |
| 主要生态环境影响： 本项目风机基础开挖、集电线路埋设、道路施工等土石方开挖活动，以及施工临时占地区域将扰动地表植被，对植被造成一定程度的破坏，并加剧水土流失程度。同时，工程建设开始后，随着工程的实施，将破坏施工区内现有野生动物的生存环境，该区域的动物不得不迁移到适宜的环境中去栖息和繁衍，使该区域的动物数量呈减少趋势。 见“《通道县三省坡风电场二期项目环境影响评价生态专题报告》”。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 7.1.1废气 （1）施工扬尘 施工期粉尘产生于施工开挖、交通运输及爆破过程等。施工开挖属间歇性污染，交通运输属流动性污染。施工扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。工程场区风速大，大气扩散条件好，有利于废气粉尘的扩散，但是多风气象也增加了场地尘土飞扬频次。若在春季施工，风速较大，地面干燥，扬尘量将增大，对风电场周围特别是下风向区域的空气环境产生污染。而夏季施工，因风速较小，加之此季降水较多，地表较潮湿，不易产生扬尘，对区域空气环境质量的影响也相对较小。 根据北京环境科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘测定结果，在风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度日平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气二级标准的1.6倍。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度超过环境空气二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍、通道县三省坡风电场二期项目场区内50m高度平均风速为5.43m/s，80m高度测平均风速为5.38m/s，风速较大，有利于扬尘的扩散。 为了减少该部分扬尘对周围环境的影响，应避免在大风干燥天气时进行路面开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，应做到随挖随填，对于弃方应及时运走，避免在施工场地长时间堆放。为了减轻施工扬尘对周围环境的影响，施工期间应在施工区域采取封闭围护或对车辆行驶路面进行洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，施工扬尘洒水抑尘的试验结果见下表。 表7.1-1施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15. 洒水; 2.01; 1.04; 0.67. 由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 在施工过程中主要采取以下措施进行防治： a.对于产生的开挖弃土应及时覆盖，实行日产日清，不得在施工场地长时间堆放； b.施工现场进行定期洒水抑尘，并对进出车辆轮胎进行清扫，确保运输车辆轮胎干净。 c.对运输渣土的车辆采取用帆布覆盖车厢的措施。 d.对于建设沿线分布着当地居民，施工期间应对施工场所利用彩钢板进行围挡，并设置扬尘粘布，减少扬尘对周围环境的影响。 e.建筑工地自基础施工阶段起，明确落实好出入口硬化和冲洗等防尘措施。 f.对施工现场进行科学管理，砂石料统一堆放，水泥设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 g.开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时清运。 采取以上措施后，施工扬尘对周边环境影响较小。 （2）道路扬尘 项目施工期间交通运输将产生扬尘，汽车产生的道路扬尘量与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量、尘土湿度等因素有关。 表7.1-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。 表7.1-2不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘监测值单位：kg/车·辆 清洁度 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.207128. 10; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341401; 0.574216. 15; 0.155167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.51214; 0.861323. 20; 0.25527; 0.42932.; 0.538191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。车辆在运输过程中，遇到居民等敏感目标时减速慢行，定期对道路进行清扫，保持路面的清洁，对道路定期洒水降尘。采取以上措施后，道路扬尘对周围环境影响较小。 （3）钻爆废气 钻爆粉尘来源于风电基础钻孔、爆破产生的粉尘。钻孔时需要水冷，产生的粉尘量较少；爆破在短时间内可产生较大的粉尘污染。 为减少施工期扬尘的产生，必须对施工区道路进行管理、养护、定时进行洒水，使路面保持平坦、无损、清洁，处于良好运行状况；运输车辆进入场区范围内后降低车速，同时可适当采取洒水降尘措施。对回填土、废弃物和临时堆料应在指定的堆放点规范堆存，场地周围采取围挡措施，防止大风引起的扬尘而造成污染。 钻爆粉尘来源于风电基础钻孔、爆破产生的粉尘。钻孔时需要水冷，产生的粉尘量较少；爆破在短时间内可产生较大的粉尘污染，环评建议在爆破之后通过洒水作业，可有效减少粉尘产生量，同时爆破为间断施工，区域环境空气质量较好，位于山地环境，环境空气稀释能力较强，植被较高，爆破粉尘不会对区域环境空气产省明显影响。 （4）混凝土搅拌站粉尘 混凝土搅拌站在物料输送及提升、散装水泥车卸料时均会产生粉尘。本项目粉尘产生量约为17.65/a。散装水泥筒库底和库顶呼吸孔处均设置负压收尘装置，并将收集的含尘气体经布袋除尘器（净化效率不低于99.5%）净化处理后达标排放，年排放粉尘量为0.088t/a，布袋除尘器收集的水泥粉尘返回水泥筒库作原料。混凝土搅拌站粉尘有组织及无组织排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限制要求。经估算模式预测，项目混凝土搅拌站粉尘有组织和无组织排放最大落地浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。故施工期混凝土搅拌站粉尘对周围环境影响较小。 （5）有机废气 a.燃油废气 项目施工期车辆运输将产生车辆废气，主要污染物为CxHy、CO、NOx。本工程使用的多为大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较轻型车辆高，因此，按照国家的有关规定，施工运输车辆必须执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆，要及时更新；燃油机械设备应选用符合国家有关卫生标准的施工机械，使其排放的废气符合国家有关标准。 按《汽车排污监管办法》和《汽车排放监测制度》要求，对施工区运输车辆进行监督管理，定期和不定期的对运输车辆排放的尾气进行监测，对未达标的车辆实施严厉的处罚措施或禁止其在施工区的使用。加之本项目施工车辆废气产生令较小，影响范围有限，故可认为其对环境的影响较小。 b.装修废气 本项目和通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用一座升压站，本项目的建设仅考虑升压站的线路接入，不考虑升压站的土建施工，故本项目施工过程中无装修废气产生。 （6）砂石堆场扬尘 本项目施工期在升压站附近设置一个砂石料堆场，由于物料含水率低、风速大，在物料完全干燥或者大风天气的情况下，堆场会在风里作用下产生扬尘。根据同类项目的分析，本项目砂石堆场产生的粉尘量为1.5t/a。砂石堆场采取喷雾洒水的降尘措施后，可抑尘约70%，则项目施工期砂石堆场扬尘排放量为0.45t/a。通过估算模式进行计算，可得砂石堆场扬尘最大浓度出现在126m处，最大浓度为0.0532mg/m3，其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表二级标准的要求，故项目砂石堆场扬尘对周围环境影响较小。 7.1.2施工期水环境影响分析 施工期废水主要是生产废水和施工人员生活污水。 （1）生产废水 施工期合计日最大生产废水排放量为7.5m3/d，施工生产废水主要是施工机械设备与运输车辆的清洗废水等，其主要污染物有SS和石油类。评价要求对施工期生产废水设置隔油沉淀池进行处理后回用于生产工序或洒水降尘，不外排。因此，施工期生产废水基本不会影响区域地表水环境。 （2）生活污水 施工期日最大生活污水排放量19.2m3/d，生活污水日排放量很小。本工程施工营地和建设管理营地建设拟考虑永临结合。项目施工期生活污水经化粪池处理后定期清运用于周边林地施肥，不外排，对周边环境影响较小。 距本项目8#风机东侧1.05km处为新丰村、骆团村饮用水源保护区，本项目场内道路、风机、弃渣场和表土场均不在饮用水源保护区陆域范围内，也与饮用水源保护区域无水力联系。为了避免施工过程中对保护区水质产生影响，环评要求施工过程中安装围挡；对施工建筑材料和施工渣土的运输加强管理防止物料洒落；严禁施工生产废水和施工生活污水随意外排。 综上，本项目施工期废水对环境影响较小。 （3）地下水环境影响分析 工程区地下水以第四纪松散堆积物孔隙潜水和基岩裂隙水为主，地下水埋深较大，项目区内也无地下水出露。本项目对地下水的影响主要是废污水通过地表渗入地下，从而污染地下水环境。 本项目施工期间拟将施工废水收集处理后全部回用于施工场地洒水抑尘或施工生产用水，生活污水化粪池内处理后作为农肥清运，避免了废污水的无组织排放，因此不会对地下水造成污染。运营期产生的生活污水收集处理后，出水定期抽出用于升压站内绿化，不外排。因此，在采取以上措施后，本项目施工期和运营期均不会对地下水环境产生污染。 综上，本项目施工期废水对环境影响较小。 7.1.3施工期固废环境影响分析 本项目产生的固体废物包括施工弃渣、施工人员生活垃圾以及沉淀池沉渣。 （1）施工弃渣 本工程建设产生施工弃渣3.13万m3，渣料产生区域分散。施工弃渣全部规范堆存于附近弃渣场。各弃渣场均位于天然缓坡地带，场区内地质条件较好，场内地势开阔，平均坡度较小，弃渣场容量大，占地面积相对较小，占地主要是林地和灌草地，后期经植物措施可恢复原土地使用功能，各弃渣场均设置截、排水沟、挡土墙、护坡等水土保持设施，可有效避免水土流失。 （2）施工期生活垃圾 施工人员生活垃圾100kg/d，生活垃圾的主要成分是有机物，易被微生物分解腐化，生活垃圾若乱堆乱放，则会为蚊子、苍蝇和鼠类的孳生提供良好场所；同时垃圾中有害物质也可能随水流渗入地下或随尘粒飘扬空中，污染环境，传播疾病，影响人群健康。施工期间建设方拟在施工区设立垃圾桶(箱)和垃圾收集站等，生活垃圾要集中定点收集，然后委托环卫部门清运处置，要求垃圾点应做好防雨、防风等措施，避免生活垃圾被雨淋或随风吹散，运送过程中除了保证车辆密封，还要在装卸过程中按规范操作。 为预防施工区生活垃圾任意堆放和丢弃而污染环境，按照《城市环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2005)的相关要求，施工期间在施工区设立移动式垃圾桶，安排专人定期定点收集生活垃圾，委托环卫部门及时清运处置。 （3）沉淀池沉渣 施工场地、机械设备及运输车辆冲洗废水均使用沉淀池进行处理，沉淀池沉渣定期清理，产生量较少，施工期沉淀池沉渣产生量约为6.0t，运往项目弃渣场处置。 （4）含油检修废物 本项目施工期不在施工营地附近进行大修，车辆设备大修均在通道县现成完成，项目施工期仅在施工营地进行小修，施工车辆小修过程中会产生少量含油废物，其属于危险废物（危废代码：HW08，900-241-08）。本项目产生的含油检修废物经收集后交由有资质的单位处理。 采取上述措施后，施工期产生的固体废物均能得到合理处置，对环境影响较小。 7.1.4施工期声环境影响分析 本项目施工营地声环境评价范围内无声环境保护目标，因此施工营地机械噪声对声环境保护目标无影响，本项目施工期噪声主要来自车辆运输、施工机械设备运行以及爆破噪声。 （1）施工机械噪声 本工程施工作业均安排在昼间，工程施工使用的机械设备在作业过程中，由于碰撞、磨擦及振动而产生噪声，其声级约在85～100dB(A)范围内。对于施工噪声的衰减计算采用的无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r)：距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L(r0)：距声源r0(m)处的噪声值，dB(A)。 根据上述公式对施工设备噪声经公式计算，预测结果见下表。 表7.1-3施工机械噪声衰减计算结果单位：dB(A) 施工 机械; 源强; 距声源距离r（m）. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300. 卷扬机; 105; 85.0; 79.0; 73.0; 69.4; 66.9; 65.0; 61.5; 59.0; 55.5. 压缩机; 105; 85.0; 79.0; 73.1; 69.4; 66.9; 65.0; 61.5; 59.0; 55.5. 汽车; 93; 73.0; 67.0; 61.0; 57.4; 54.9; 53.0; 49.5; 47.0; 43.5. 推土机; 96; 76.0; 70.0; 64.0; 60.4; 57.9; 56.0; 52.5; 50.0; 46.5. 根据上表的计算结果和工程总平面布置情况，各机位距居民点均大于500m，且居民点位于山脚下。该工程风机施工作业均安排在昼间，各设备噪声经过距离衰减、山体植被阻隔消减后，各居民点声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的昼间标准。此外，施工期的噪声影响只是暂时性的，在本项目建设结束后，施工噪声影响即可消失。因此，本项目风机安装施工不会影响附近居民的正常生活。 本项目进场道路接通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）改建进场道路，本项目无改建进场道路，故本项目不会因为道路工程的改建对道路沿线的居民产生影响。 本项目新建场内道路16km，由于各敏感目标距新建道路较远，且本项目均为昼间施工，施工期噪声影响随工程建设结束而消失。因此，本项目新建道路施工过程中产生的影响较小。 风电场的项目部布置在升压站附近，场区内主要布置辅助加工厂、材料设备仓库、临时房屋以及混凝土搅拌站等。项目部的噪声主要来自机械修配、混凝土搅拌机以及综合加工厂的机械设备。加工厂仅负责本工程的钢筋和木材加工、施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工。加工厂加工量和检修量不大，产生噪声的时间较短。升压站和项目部附近500m范围内无居民点分布，因此项目加工厂和检修机械噪声对当地居民影响较小。 综上，风机施工作业时，各声环境敏感点的声环境质量可满足环境标准要求，风机施工作业产生的噪声对周围居民生产生活无影响；风电场项目部距居民点较远，其产生的机械检修和机械加工噪声对当地居民影响较小；新建道路施工时，离道路较近居民将受到施工噪声的影响，但施工均在昼间进行，且施工期很短，因此施工噪声的影响是暂时的，将随道路施工结束而消失。施工单位应合理安排施工时间，对离居民点较近的路段进行改造时，尽量在上午8:30～11:30、下午2:30～6:30进行施工；并尽量知会受影响的居民，做好防范措施。如因工艺特殊要求，需在夜间施工而产生环境噪声影响时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上有关主管部门的证明，并公告附近居民。 （2）交通运输噪声 本工程施工使用的自卸汽车等运输工具产生的噪声源，属于流动噪声源，其声级范围为75～92dB(A)。本工程所需的建筑材料拟从通道县或怀化市内采购。本物质运输量不大且车辆场外运输道路主要是先到X084，其车流量增加不大，每天约增加6台车次，噪声增加值很小。 本项目风力发电机组设备从厂家出发经G65包茂高速靖州出口下高速，经县道G209至县溪镇转县道X086，沿X086至播阳镇转县道X085，再沿X085至独坡村，最后通过乡村道路以及通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）修建的道路接入本项目场内道路至各风机机位。本项目新建道路部分距居民点较远，交通运输噪声所带来的影响较小。交通运输噪声所产生的影响主要为场外道路， 场内和进场运输主要利用场内临时和永久公路，道路规划时尽量避开居民点，风机设备运输经过大路下村、雷动村以及棠下村居民点时会对这些路段沿线的居民正常生产生活产生一定的噪声影响。加上少量施工人员进出车辆，故施工运输车辆噪声会对当地居民有一定的干扰。由于本项目施工在白天进行，因此交通噪声干扰为白天间歇性扰民。 本项目交通噪声声源主要为线声源，施工车辆以大型车辆为主，车型较为单一，选择单车中模型进行预测，采用下式进行计算： Leq=LA+10logNVT+Klog7.5r1+a-13 LA=77.2+0.18V 式中：LA—距行驶路面中心7.5m处的平均辐射噪声级，昼间为84.4dB(A)，夜间为82.6dB(A)； N—车流量，辆/h。昼间车流量取6辆/d，夜间车流量取0； V—车辆行驶速度，昼间取40km/h，夜间取30km/h； T—评价小时数，取1； K—车辆密度修正系数，取15； r—测点距离行车中心线距离，m； a—地面吸收，衰减因子，取0。 根据上两式对施工交通噪声计算，预测结果见下表。 表7.1-4施工交通噪声衰减计算结果单位：dB（A） 交通噪声; 距声源距离r(m). 7.5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 100; 200; 300. 车辆; 63.2; 61.3; 58.6; 56.8; 54.1; 52.3; 50.8; 46.3; 41.8; 39.2. 根据居民点与道路的距离、上表的计算结果以及背景噪声值计算可知，施工交通运输期，距离道路两侧15米临路第一排居民点房屋的昼间噪声预测值为58.6dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准昼间60dB(A)的要求。本项目小寨村居民点、独坡乡居民点距离道路最近距离为60m。本项目夜间不施工，因此各声环境敏感点声环境质量能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准的要求。 为确保施工期间厂界噪声能够达标排放，本环评要求将高噪声设备远离施工场界布置；合理安排施工进度和时间，尽量缩短环境敏感点附近施工作业时间；同时依法限制夜间产生噪声污染的施工和加工作业，如因工艺特殊要求，需在夜间施工而产生环境噪声影响时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上有关主管部门的证明，并公告附近居民。该工程施工作业均安排在昼间，本项目施工期间运输车辆较少，施工期交通运输噪声具有偶发性，施工期的噪声影响只是暂时性的，本建设项目建设结束后施工噪声影响即可消失。此外，在小寨村居民点、独坡乡居民点处设置限速、慢行标识，禁止鸣笛等措施。通过采取以上措施后，本项目施工期交通运输噪声基本不会影响居民的正常生活。 （3）施工爆破 道路修建时石方爆破产生的噪声为瞬时性强声源，噪声影响范围较大，但爆破时段很短，爆炸完后，噪声即消失，居民点受其影响程度有限。爆破均在昼间进行，对周围居民夜间休息无影响。居民点附近改造道路爆破施工时，应优化施工工艺，减小施工爆破噪声；爆破作业须在上午8:30~11:30、下午2:30~6:30进行；并尽量知会受影响的居民，做好防范措施。采取上述措施后，施工爆破噪声影响较小。 7.1.5道路及集电线路施工环境影响分析 本工程道路建设充分利用通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）的进场道路，最大限度地减少了工程的土地占压和破坏，符合水土保持要求。但还需新建场内道路16km。道路施工土石方开挖量10.80万m3(不包括表土收集)，土石方回填总量9.10万m3，还需弃渣1.7万m3。集电线路施工土石方开挖总量为3.61万m3，土石方回填总量3.61万m3，无多余弃渣。受地形地质及施工工艺影响，施工中回填土石方易顺山坡滚落流失，开挖边坡因超挖或边坡过大易引发小范围的垮塌。雨季开挖和回填的裸露边坡、松散堆积体受水力侵蚀发生流失。新建公路和集电线路施工占地不涉及重要林地与水田，大多是草灌丛用地。道路施工和集电线路施工期短，施工粉尘与噪声对场区附近环境空气和声环境影响时间短。因此，道路及集电线路施工环境影响主要是水土流失，可能新增水土流失量1325t。施工期道路弃渣应分段运至规划指定的弃渣场，并严格采取水土流失防治措施。 7.1.6施工期生态环境影响分析 本次环评编制了《通道县三省坡风电场二期项目环境影响评价生态专题报告》。本章节部分内容引自该专题报告中主要结论。 （1）对土地利用的影响 本项目总用地面积32.23万m2。其中永久性征地面积为0.82万m2，临时性用地面积31.41万m2。永久占地包括风机及箱变基础；临时占地包括风机安装场地、交通道路、集电线路、弃渣场、施工生产生活区以及表土堆存场等。 永久占地中，风机及箱变基础总占地0.82万m2。临时占地中，风电机组区安装场地占地5.28万m2，交通道路区占地19.2万m3，集电线路区占地5.08m2，施工生产生活区占地0.62万m2，弃渣场占地0.94万m2，表土堆存场占地0.29万m2。 施工期间，将占压土地，扰动地表，改变土地利用现状。施工后期，临时占地应及时恢复植被；对于电缆沟，铺设前应将表层土剥离后有秩序堆放，铺设后开挖土方及时回填，回填土要逐层夯实，覆盖表层土，并恢复原有植被，不会改变土地利用现状；其他永久占地，将永久改变其土地利用现状。 （2）施工期对景观的影响分析 施工期间，道路修筑、电缆铺设、施工机械碾压及基础开挖等活动，将损坏原有地表植被，重塑地形地貌，形成裸露地表，导致水土流失，破坏生态环境和原区域自然景观的协调性，短期内会降低景观的质量与稳定性，但这些影响具有短暂性和局部性。 风电场的风电机组施工区、新建场内道路位于山脊或居民点对侧山坡，位于村道可视范围外；通过对新建场内道路进行了优化，缩短了进场道路长度，避开了居民点，经过的行人非常少，附近的居民点与施工场地有一定的距离，并均位于山脚，有树木阻挡，因此风电场的其他施工活动基本没有视觉景观影响。 （3）对动植物的生态影响分析 拟建项目施工期对该区域的植被有一定影响，主要表现在场地平整和风机基础底面开挖时将原来草皮铲除，弃土场对植被的压埋，临时占地在施工期的铲除地表植被。施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。人员、车辆及机械等活动产生的噪声及人为其它活动等活动将对工程区域及邻近区域栖息觅食的候鸟产生一定影响，同时影响候鸟的正常迁徙。但这种影响是短期的，可逆的，施工结束后，影响可基本消除。 通过工程措施和种草植树，运营期地表植被状况逐渐好转，施工结束3年左右时间后，植被状况将好于原有的自然植被系统。在施工期迁走的小动物逐渐迁回。 工程风机的架设，影响鸟类对栖息觅食地的选择，风机在运转过程中产生叶片扫风噪声和机械运转噪声，可能会驱走对噪声较敏感的鸟类，由此将减少鸟类的活动范围。但工程场址非候鸟主要栖息地，在此栖息觅食的候鸟相对较少。正常情况下，风电场对鸟类的迁徙基本不构成影响。 （4）对重点保护野生动物的影响 评价区内陆生野生脊椎动物中，未发现国家Ⅰ级重点保护野生动物分布，有国家Ⅱ级重点保护野生动物5种，湖南省重点保护动物61种。工程施工对其影响主要是噪声影响和占地影响，施工噪声干扰会使他们远离施工区，在其他地方寻找新的活动觅食场所、工程占地也会导致野生动物的栖息地和活动范围减小或者割裂。工程影响区附近的生境类似，这些野生动物很容易在其他区域寻找到新的活动场所，因此工程对其影响较小。 （5）对工程占地区生态环境的影响 工程占地区动植物均为评价区常见种，植被均为常见类型，占地对评价区内动植物及植被影响较小，仅为个体损失、植被生物量减少，根据评价区各植被类型平均生物量，本工程占地区植被损失的生物量约为2295.85t，占评价区总生物量的5.42%，变化幅度较小，因此，工程占地对占地区动植物种类、植被类型及生物量的影响较小，对评价区生态环境的影响较小。 详细分析见《通道县三省坡风电场二期项目环境影响评价生态专题报告》。 7.1.7水土流失影响评价 本节内容主要引用《通道县三省坡风电场二期项目水土保持方案报告书》中结论性内容。 7.1.7.1水土流失影响因素分析 本项目水土流失阶段划分为建设期（包括施工准备期和施工期）和自然恢复期。建设过程中场地开挖、回填、平整等施工过程必然扰动原地表，损坏原地表土壤、植被，并形成松散堆积体，易造成新的水土流失。本项目建设可能产生土壤流失影响因素及侵蚀强度分析参见下表。 表7.1-5本项目建设水土流失影响分析 项目所在区域; 施工内容及水土流失影响分析. 建设期水土流失预测分析. 风电机组; 风电机组及箱变基础开挖、回填过程中完全破坏地表植被和地面组成物质，形成大面积裸露，造成水土流失。风电机组安装场地基础开挖、回填过程中完全破坏地表植被和地面组成物质，形成大面积裸露，造成水土流失。风电机组安装场内布置于山顶或山脊上，且需承受重压，在吊装施工过程中有可能造成塌方，坡坏植被，产生大量水 流失。. 集电线路; 电缆沟开挖，松散土方临时堆置；电缆敷设完成后，临时堆置土方回填夯实，回填土堆置期间坡面松散。. 道路区; 路堑开挖，路基填筑、碾压，泥结石路面施工，水沟开挖。破坏地表植被和地面组成物质，造成大面积裸露，路堑开挖及路基填筑形成不稳定边坡，使其失去原有防冲、固土能力，产生大量的松散土方，极易造成水土流失。. 弃渣场及临时堆土场; 临时堆放的表土易造成水土流失，施工时把表土收集，集土堆放于施工及安装场地旁边 临时堆土堆内。松散土方，极易造成水土流失，主 表现为水蚀、风蚀。. 施工营地; 施工营地地基开挖、回填过程中完全破坏地表植被和地面组成物质，形成大面积裸露，造成水土流失。. 自然恢复期水土流失预测分析. 植被恢复区; 植物措施未完全发挥水土保持作用，有少量水土流失. 7.1.7.2水土流失量预测 本工程在建设期可能造成水土流失总量为2661t，其中新增水土流失总量为2335t，各区水土流失量汇总见下表。由表可知，工程建设可能造成水土流失量占比重最大的是交通道路区，其次是弃渣场区，因此本工程水土流失防治的重点是交通道路区、弃渣场区。 表7.1-6本项目新增水土流失量汇总表 预测分区; 扰动地表面积（hm2）; 水土流失总量（t）; 新增水土流失量（t）. 施工期; 自然恢复期; 小计; 占总量（%）; 流失量; 所占比例. 风电机组区; 6.10; 824; 95; 918; 34.51%; 809; 34.64%. 交通道路区; 19.20; 1121; 98; 1220; 45.84%; 1095; 46.91%. 集电线路区; 5.08; 179; 107; 285; 10.73%; 230; 9.87%. 弃渣场; 0.94; 130; 20; 149; 5.62%; 130; 5.57%. 施工生产生活区; 0.62; 35; 13; 48; 1.79%; 36; 1.56%. 表土堆场堆存区; 0.29; 34; 6; 40; 1.51%; 34; 1.45%. 合计; 32.23; 2322; 339; 2661; 100%; 2335; 100%. 所占比例; 87.27%; 12.73%; 100%; 87.76%. 7.1.7.3水土保持防治措施总体布局 根据《通道县三省坡风电场二期项目水土保持方案报告书》，本项目水土保持防治措施体系见图7.1-1。 图7.1-1水土保持防治措施体系图 7.1.7.4水土保持与生态恢复措施 根据项目建设布局情况以及水土保持防治分区的划分，本项目水土流失防治体系按各工程建设区域分别布设，布设内容主要是在主体工程设计中具有水土保持功能的工程措施、植物措施等基础上，根据本项目建设过程中各工程区域水土流失特点，危害程度，结合项目区气候特点、地形地貌类型及施工组织等要素，考虑施工期间，在各区增加工程措施、植物措施和临时措施。项目建设区分为风机机组区、集电线路区、交通道路区、弃渣场区、施工生产生活区和表土堆存场区六个防治分区。具体措施工程量为： （1）风电机组防治区 工程措施：浆砌石截水沟1235m，浆砌石排水沟3873m，浆砌沉砂池48个，场地平整4.93hm2； 植物措施：挂网喷播绿化1.41hm2，撒草籽3.52hm2； 临时措施：表土剥离11000m3，表土回填4900m3，临时排水沟3600m，临时沉砂池共计48个，临时拦挡590m，临时覆盖8400m2。 （2）交通道路区 工程措施：浆砌石截水沟5600m，浆砌石排水沟26400m，消力池16个，场地平整6.61hm2； 植物措施：挂网喷播绿化6.61hm2； 临时措施：表土剥离11500m3，表土回填6600m3，临时排水沟26400m，临时沉砂沟64个，临时拦挡2000m，临时覆盖34400m2。 （3）集电线路区 工程措施：场地平整5.08hm2。 植物措施：撒播草籽5.08hm2。 临时措施：表土剥离9200m3，表土回填5100m3，临时拦挡1000m，临时覆盖8000m2。 （4）弃渣场区 工程措施：浆砌石挡渣墙201m，浆砌石排水沟806m，浆砌石沉沙池6个，土地平整0.94hm2； 植物措施：撒播草籽0.66hm2，草皮护坡0.49hm2，植马尾松1645株； 临时措施：表土回填940m3，临时排水沟313m，临时拦挡90m，临时覆盖3100m2。 （5）施工生产生活区 工程措施：场地平整0.62hm2； 植物措施：撒播草籽0.62hm2； 临时措施：表土剥离与回填1800m3，临时排水沟430m，临时沉沙池3个，临时拦挡60m，临时覆盖500m2。 （6）表土堆存区 工程措施：土地平整0.29hm2； 植物措施：撒播草籽0.29hm2； 临时措施：临时排水沟620m，临时沉沙池10个，临时拦挡550m，临时覆盖3400m2。 7.1.7.5水土保持与生态恢复措施效果分析 水土保持措施实施后，本工程扰动地表面积32.23hm2，扰动土地治理率达98.9%，水土流失总治理独98.35%； 本项目弃渣总量3.13万m3（换算成堆实方3.26万m3），弃渣需运至3个弃渣场集中堆置，拦渣率为98.5%。 本项目林草植被恢复率为99.9%，林草植被覆盖率为49%。 土壤侵蚀目标值为500t/（km2.a），项目区水土流失允许值为500t/（km2.a），土壤流失控制比为1.0. 本项目水土保持防治效益见下表。 表7.1-7水土保持防治效益分析表单位：hm2、% 防治指标 防治分区; 风电机组区; 交通道路区; 集电线路区; 弃渣场区; 施工生产生活区; 表土堆存场区; 合计. 扰动地表面积; 6.10; 19.20; 5.08; 0.94; 0.62; 0.29; 32.23. 项目建设区面积; 6.10; 19.20; 5.08; 0.94; 0.62; 0.29; 32.23. 硬化面积; 0.82; 10.07; 10.89. 造成水土流失面积; 5.28; 9.13; 5.08; 0.94; 0.62; 0.29; 21.34. 水土保持措施防治面积; 5.13; 8.93; 5.08; 0.94; 0.62; 0.29; 20.99. 工程措施面积; 0.62; 4.58; 5.20. 植物措施面积; 4.51; 4.35; 5.08; 0.94; 0.62; 0.29; 15.79. 防治责任范围内可绿化面积; 4.51; 4.35; 5.08; 0.94; 0.62; 0.29; 15.79. 扰动土地整治率; （水保措施面积+硬化面积）/建设区扰动地表面积; 98.90%. 水土流失总治理度; 水保措施面积/建设区水土流失总面积（不含永久建筑物及硬化面积）; 98.35%. 土壤流失控制比; 项目区容许土壤流失量/方案实施后土壤侵蚀强度; 1.0. 拦渣率; 采取措施后实际拦渣量/总弃渣量; 98.50%. 林草植被恢复率; 林草植被面积/可恢复林草植被面积; 99.9%. 林草覆盖率; 林草植被面积/项目建设区总面积; 49%. 7.1.8施工期环境影响分析小结 综上所述，本项目施工期对环境的影响是短暂的、可逆的，随着施工结束而消失。建设单位应督促施工单位严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强施工期环境保护监管，使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。 - 7.2运营期 7.2.1运营期大气环境影响分析 本项目运营期职工日常生活所需能源均采用电能，产生的大气污染物主要为食堂烹饪过程中产生的油烟。 （1）评价等级判定 按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的评价分级原则，由于营运期仅升压站少量食堂油烟废气排放，由于就餐人数很少，油烟排放量很少，油烟排放最大占标率小于1%，故本项目大气环境评价等级为三级。 （2）影响分析 本风电站建成投入运行后，以风力发电，不消耗原辅材料，项目自身不产生大气污染物。电站运行期拟采用电能作为工作人员的生活能源，无生活燃料烟气产生。本项目与通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用升压站，项目运营后，升压站新增劳动定员5人，仅有很少量的油烟，食堂油烟经油烟净化装置处理后经专用通道由屋顶排放，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求，对周围环境影响较小。 7.2.2运营期水环境影响分析 本项目运营期所产生的废水为生活污水和事故废水。 （1）评价工作等级判定 本项目不涉及水文要素影响，项目运营期间废水为升压站值班员工生活污水，处理后回用不外排，根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018）“水污染影响地面水环境影响评价分级判据”，确定工程地表水环境影响评价等级定为三级B。 （2）生产废水 运行期的生产废水主要是主变压器检修或发生事故时泄漏的含油废水。本项目依托通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）110kV升压站的100MVA主变压器。主变压器配备有贮油坑和事故油池（50m3），检修或发生事故时含油废水均不会泄漏到地表。贮油坑和事故油池的含油废水作为危险废物将交由有资质的单位处理，运行期生产废水不外排，不会对项目周边水环境产生污染。 （3）生活污水 风电场运行期新增生活污水日排放量很小，约0.8m3/d。生活污水依托通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）110kV升压站一体化污水处理设备（0.5m3/h）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后用于升压站绿化，不外排，不会对周围环境产生明显影响。 7.2.3运营期声环境影响分析 （1）风电机组噪声影响分析 ①源强分析 风机运行过程中的噪声来源于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，液压及润滑油冷却系统噪声，由于风机叶片扫过面积较大，因此应作为面源处理。 根据工程分析，本次评价取风机噪声源强106dB(A)。液压及润滑油冷却系统噪声值约为78dB(A)；偏航系统刹车偶发噪声，偏航系统刹车偶发噪声值约为120dB(A)。 ②预测内容 由于风电机组间相距较远，大于200m，每个风电机组可视为一个点声源，本次评价预测内容为风机噪声正常情况距离衰减规律、偏航系统运行单个风电机组突发噪声最大预值。 ③噪声源简化及预测模式 参照声环境影响评价技术导则“8.3.2.3面声源的几何发散衰减”。本项目风轮直径115m，当r＜115/π（即＜36.6）m时，噪声几乎不衰减；当r＞36.6/π（即＞11.7）m时，类似点声源衰减特性，距离加倍衰减趋近于6dB。 本次评价噪声预测采用处于半自由空间的点声源衰减公式和多声源叠加公式对预测点进行预测。处于半自由空间的点声源衰减公式为： L(r)＝LW-20lgr-8 式中：LW：点声源的声功率级，dB(A)； L(r)：距声源r（m）处的噪声值，dB（A） 多声源叠加公式为： Lp＝10lg(10Lp1/10＋10Lp2/10＋…＋10Lpn/10) 式中：Lp：n个噪声源叠加后的总噪声值，dB(A)； Lpi：第i个噪声源对该点的噪声值，dB(A)。 ④正常情况预测结果 不考虑多个声源噪声叠加情况下，单个声源噪声影响预测结果见下表。 表7.2-1单个风机组噪声衰减计算结果单位：dB（A） 距声源水平距离r1（m）; 50; 100; 150; 200; 250; 270; 300; 350; 400; 500. 对应距声源几何距离r2（m）; 100.9; 118.4; 151.2; 191.6; 235.7; 233.4; 281.7; 329.0; 376.9; 474.1. L(r)dB(A); 57.92; 56.5; 54.4; 52.4; 50.6; 49.9; 49.0; 47.7; 46.5; 44.5. 注：r2=((r1-36.6)2+1002） 由上表可知，昼间距离50m外、夜间距离270m外的噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。昼间距离140m外、夜间距离480m外的噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。 本项目各风机点位周围500m范围内无居民点分布，项目运行噪声对居民点影响很小，各居民点声环境可维持现状水平。 ⑥偏航系统运行单个风电机组突发噪声预测 偏航系统运行时噪声来源于刹车系统产生的刹车噪声、液压及润滑油冷却系统噪声。偏航系统运行单个风电机组突发噪声最大预值见下表。 表7.2-2单个风电机组突发噪声衰减计算结果单位：dB（A） 距声源水平距离r1（m）; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500. 对应距声源几何距离r2（m）; 100.9; 118.4; 151.2; 191.6; 235.7; 281.7; 329.0; 376.9; 474.1. L(r)dB(A); 71.9; 70.5; 68.4; 66.4; 64.6; 63.0; 61.1; 60.5; 58.5. r2=((r1-36.6)2+1002） 从上表可知，不考虑敏感点与风电机组基础处高程差的情况下，昼间水平距离450m处，夜间水平距离240m处的噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区突发噪声限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）的要求。本项目风机点位周围居民点均在500m外，因此偏航噪声对周围居民点声环境质量影响较小。 为了减小偏航系统产生的刹车噪声对噪声敏感建筑物的影响，本环评建议，风电机组在运行过程中应加强偏航系统的维护保养并应尽量避免运行偏航系统，将风电机组对噪声敏感建筑物的影响降低至最小。 （2）敏感点声环境质量预测 本项目各风机点位周围500m无居民点分布，最近居民点为距离10号风机西南侧632m的王千沟居民点，共计5户，高程差约250m，且有山体阻隔，因此，本项目风机运行噪声对周围居民点影响很小，其声环境质量仍能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （3）升压站声环境影响分析 本项目110kV升压站主变1m处噪声源强为65dB（A）。主升压变压器源强及与厂界的位置关系见表7.2-3。本次环评采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声预测模式预测110kV升压站厂界噪声排放情况，预测结果见下表。 表7.2-3升压站噪声影响预测及评价结果单位：dB（A） 项目; 厂界. 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 主变贡献值; 38.2; 42.1; 39.0; 30.7. 标准值限值; 昼间; 60. 夜间; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表的预测和评价结果：110kV升压站各侧场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区噪声排放限值。根据现场调查，升压站附近最近居民均在500m外，升压站噪声对居民影响很小。 （4）噪声防护距离 根据上述预测结果，距离风电机组270m外风机噪声可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，本项目风电机组安装平台尺寸为40m×50m，故距离风电机组安装平台245m风机噪声可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；另外根据《湖南省风电场项目建设管理办法》(湘发改能源［2012］445号)要求，场址距离最近的建筑物原则上应不小于300米。环评建议以风电机组工作平台边界300m、升压站场界300m范围内的区域划定为噪声影响防护控制区，在该区域范围内，不规划建设居民住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。 7.2.4运营期固废环境影响分析 运营期固体废物主要为运行维护人员产生的生活垃圾及风电机组产生的废润滑油及变压器更换的废蓄电池。 升压站新增运行维护人员生活垃圾产生量为5kg/d，通过升压站内的生活垃圾桶进行收集，定点收集后定期送至当地垃圾转运站处，要求垃圾点应做好防雨、防风等措施，避免生活垃圾被雨淋或随风吹散，运送过程中除了保证车辆密封，还要在装卸过程中按规范操作。 风电机组产生的废润滑油及升压站事故状态下产生的废变压器油为HW08类危险废物；变压器运营工程中，直流系统需定期更换蓄电池，根据《国家危险废物名录》，废蓄电池属于危险废物，危废编号为HW49。废润滑油及废蓄电池按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行管理，最终交由有资质的单位处置。危险废物得到妥善处置，不会对环境产生不利影响。 7.2.5运营期电磁辐射环境影响分析 电磁场由升压站内的配电装置、导线等带高压的部件，通过电容耦合，在其附近的导电物体上感应出电压和电流而产生。工频电磁场是极低频率的电磁场，也是准静态场。本次评价委托武汉华凯环境安全技术发展有限公司编制了《通道县三省坡风电场二期项目电磁环境影响专题评价》，根据专题评价，项目电磁辐射影响分析结论如下。 根据类比监测结果，变电站投产运营后评价范围内工频电场强度、磁感应强度能满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）的要求，即电场强度4kV/m、磁感应强度0.1mT。 根据现场实际调查和监测，通道县三省坡风电场二期项目升压站拟建区域工频电磁场小于相关标准限值，电磁环境良好。通过工程分析、现场调查测试和类比监测，通道县三省坡风电场二期项目升压站投入运行后工程建设区域的工频电磁场能满足相应评价标准要求。 因此，从电磁环境保护的角度来看，该项目的建设是合理可行的。 具体影响分析，详见电磁环境影响专题评价。 7.2.6运营期生态环境影响分析 运营期主要指风电场范围内飞行的鸟类可能会碰撞到风力机的叶轮、输电线等处。一些体型较大或较重的鸟和一些捕食其它鸟类的猛禽及一些夜间低空飞行的鸟被认为易于和风机碰撞。 从该地区鸟类资料看，本风电场所在地区不属于候鸟的主要栖息地，也不在候鸟迁移的主要路线上，所以风电场的建设对候鸟的影响甚微。 本工程所选用的风机轮毂高度最高约为100m，风机叶片直径最长为115m，从地面到风机最高点约为157.5m，而候鸟的飞行高度远高于此，即使有候鸟在此飞过也不会撞到风机上。因此风电场建成后不会对候鸟产生不良影响。 从其它已运行的风电场的鸟类观测资料看，体型较大或较重的鸟和一些捕食其它鸟类的猛禽等大部分在当地属于不常见的鸟，与风机相碰撞的机率极低，所以风机对该类鸟的影响极小。其它一些常见类的鸟大都体型较小，飞行灵活，加之风机等障碍物目标明显，这些鸟很容易看清而避开，所以它们发生碰撞风力机的机率也很低。因此可以说鸟类与风力机碰撞的机率极小，风电场本工程的建设对该地区鸟类的影响很小。 本项目运营期对生态影响分析详见《通道县三省坡风电场二期项目环境影响评价生态专题报告》。 7.2.7鸟类迁徙通道 本项目为通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）的二期项目，项目与一期工程紧邻，其属于同一片区域。 根据《通道侗族自治县三省坡风电场工程生态影响专题报告》、怀化市通道侗族自治县林业局证明文件表明，一期不在候鸟迁徙通道范围内。 本项目与通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）紧邻，根据《通道县三省坡风电场二期项目影响评价生态专题报告》表明，通道县三省坡风电场二期工程区域不是鸟类的重要迁徙通道。同时根据项目与一期工程的位置关系，以及通道侗族自治县林业局的证明文件表明，本项目不在候鸟迁徙通道范围内。 7.2.8运营期景观影响分析 风电场建成后，本项目安装的24台2000kW风电机组与一期工程的22台2000kW风电机组组合在一起可以构成一个非常独特的人文景观，这种人文景观具有群体性、可观赏性，使人们在欣赏美丽的自然风光时，还可观赏壮观的风机群，其点缀于群山之间、山栾之上，对当地自然景观无明显的不利影响。 升压站为风力发电的配套工程，综合控制楼是升压站的核心建筑。综合控制楼为三层框架结构。综合控制楼主要分为生产和生活两个区域，建筑功能分区明确，在设计中充分体现出建筑对使用者的人文关怀。综合控制楼建筑造型现代、简约，利用建筑构架划分立面，强调建筑的纵向线条，局部采用横向长窗，采用统一、韵律、纵横对比、虚实对比的手法，营造既充分体现出现代工业建筑的特点，又与周边的环境融为一体的建筑。并在设计上强调与场内建筑物的风格统一、重点突出。 7.3对当地社会稳定风险评估 根据对风电场项目实施过程中易发生的社会风险的经验判断，并结合通道县三省坡风电场二期项目的具体情形，风电场的建设可能会诱发的异议、损失或不适等诸多社会风险及其评价主要如下： 7.3.1项目合法性、合理性 风险内容：该项目的决策是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证，是否充分考虑到时间、空间、人力、物力、财力等制约因素；建设方案是否具体、详实，配套措施是否完善。 （1）项目的建设符合国家的产业政策、国家和地区的可再生能源发展规划 《中华人民共和国可再生能源法》将风能列入可再生能源的范畴，将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，鼓励和支持可再生能源并网发电，开发利用风能符合国家能源产业政策的要求目前，《国家环境保护“十三五”规划》已通过论证，规划以解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题为重点，以深入推进总量减排、强化环境质量改善、防范环境风险和完善环境基本服务公共体系为四大战略任务。 （2）本项目符合区域经济发展需要 当地电网主要依靠省网供电，充分利用境内可开发的风能资源，建设风电场直接向当地负荷供电，对于适应区域负荷发展的需要，减轻省网的潮流输送、降低线损，提高区域电网安全性，促进区域经济、社会发展，均将产生积极的作用。 小结：项目建设是合理的，符合法律法规的要求。 7.3.2项目可能造成环境破坏的风险 风险内容：项目建设会对当地的生态等环境造成一定的破坏。 （1）地埋式一体化污水处理设备出现故障，造成污水不达标直接外排的风险。查阅相关资料，地埋式污水处理设备使用年限长，设备出现事故的概率较低。为防止污水处理设备事故处理，对地埋式污水处理设备分别设置进水口、出水口，方便对水样进行检测，有效的防止了污水的事故排放。 （2）变压器漏油风险 更换主变压器时会变压器废油属于危险废物，处置不当对环境会造成严重的危害。环评要求在场内设置危险废物暂存间，并采用专用的容器收集，定期及时地送至有资质的危险废物处置单位进行处理，严禁就地倾倒。 （3）废机油储存、运输过程风险 变压器废油产生量小，时间间隔长，通过加强监督管理，按照危险废物管理要求落实其处置，对环境不会造成严重的危害。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改订单的规定：所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施；危险废物贮存设施的地面与裙角要用坚固防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；危险废物贮存设施应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；装载危险废物的容器必须完好无损、使用标准的容器盛装危险废物；必须对所贮存的危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施更换清理；危险废物贮存设施必须按照规定设置警示牌等。环评要求场区内设置一个危险废物暂存间，暂存项目产生的废机油、油布，危险废物暂存间须设置明显的警示牌，暂存间设置在高压输电线路防护区域以外，装载废油容器必须完好无损。 根据《危险废物转移联单管理办法》的规定：危险废物产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期达到时间报告接受当地环境保护行政主管部门；危险废物产生单位每转移一次同类危险废物，应当填写一份联单，应当如实填写联单中产生单位栏目、运输单位栏目，接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收；危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。因此，项目在转移、输送废油时应严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行，运输车辆应严格按照规定进行输送。 通过从源头和整个过程对危险废物进行管理，存储、运输处理严格按照规定执行，定期送至有资质的危险废物处置单位进行处理，危险废物对环境的影响较小。 （4）水土流失风险 本项目占地、开挖的大量土石方等将对地表造成扰动，造成水土流失。施工区废弃的土石方将送至弃渣场进行临时堆存，设置挡渣墙、截洪沟、临时排水倒流系统，对风机区、道路、弃渣场等采取播撒草种、土地整治等措施，并对弃渣场在弃渣后推平覆土，进行植被恢复，有条件可以进行复耕。项目必须严格执行水土保持方案提出的各项水土保持措施，水土流失造成的影响是可以接受的。 风险评价：根据上述风险防治措施，项目造成环境影响在可以接收的范围内，其引起的社会稳定风险很小。 7.4环境风险分析 7.4.1施工期环境风险分析 （1）火灾风险分析 通道县三省坡风电场二期项目在施工阶段由于进山施工物资及人员增多，使得人为导致火灾的风险增大，森林火灾是危害森林的大敌，一场火灾在旦夕之间就能把大片森林化为灰烬。由于森林被毁，林地失去覆盖，引起水土流失，殃及水利和农业。一场森林火灾不仅烧毁林木，而且烧毁林区房屋和当地动植物；为扑救森林火灾，势必耗费大量人力物力。 森林火灾是森林资源毁灭性的灾害。引起森林火灾有三个因素：可燃物、氧气和火源。在森林里可燃物和氧气是随时具备的，造成森林火灾的重要原因是火源。发生森林火灾的火源一般有自然火源与人为火源两类，其中主要是人为火源。据统计，因人为火源引起的森林火灾占99％，因此，在施工过程中必须认真贯彻“预防为主、积极消灭”的防火方针，从预防和控制山区林地防火能力入手，防患于未然：①加强防火宣传，设置护林防火宣传牌，提高施工人员的防火意识。②加强组织领导，建立健全防火组织机构。③营造生物防火隔离带，构建防火通信网络，配备相应数量的灭火器材。 （2）爆破风险分析 本项目在施工期石方开挖施工中采用到爆破作业，在爆破器材的运输、使用过程中可能发生爆炸的风险。建设单位委托有相应爆破作业资质单位编制爆破设计，爆破作业项目向公安机关备案。 爆破过程中，由爆破作业单位负责爆破器材购买、运输、储存、发放和使用全过程的安全管理、监督，爆破作业单位的从业人员持证上岗。建设单位不在项目区域内存放爆破器材，禁止自行组织爆破。爆破器材运输根据设计按指定线路运输，并用专用车船由专业的押运人员运输爆破器材。 爆破施工前3天在作业地点张贴公告，公告内容包括：工程名称、建设单位、设计施工单位、安全评估单位、安全监理单位、工程负责人及联系方式、爆破作业时限等。爆破施工前根据爆破设计文件要求和场地条件，开展施工现场清理与准备工作。按照爆破作业设计确定爆破警戒范围，在危险区边界设有明显标志，并派出岗哨。爆破施工前对拟爆破区域进行清场，防止区域内有人员滞留，并设置警戒线，避免有人员进入爆破区域。 根据以上分析可知，本项目爆破施工符合《爆破安全规程》（《爆破安全规程》（GB6722-2011）的要求，本项目爆破风险对周围环境及人员的影响在可接受范围内。 （3）渣场失稳风险分析 本工程施工期共设置3个弃渣场。根据《通道县三省坡风电场二期项目水土保持方案报告书》中渣场的稳定分析，采取措施后堆渣体是稳定的，不会发生通过渣体的剪切破坏而导致渣体的边坡失稳，也不会发生渣体与渣场底部接触面的整体剪切破坏，导致渣体整体滑动。 施工单位应严格按照水土保持方案及工程设计要求进行挡渣坝施工，严格执行先拦后堆；弃渣堆放时，严格施工操作，配备专业人员指挥卸渣及渣体堆放，堆放到一定高度后，进行碾压，预防零星块石滑落；堆渣时严格控制边坡坡度，避免渣场出现滑坡或被暴雨洪水冲溃的可能；运行期设置水土保持监测点，对渣体稳定性进行监测，及时发现并排除险情。此外渣场根据水土保持综合治理技术规范和防洪标准的有关规定，参考同类已建工程的实践经验和安全经济兼顾的原则，确定渣场排洪设施的设计标准，并对渣场进行防护设计。因此，渣场出现滑坡或被暴雨洪水冲溃的可能性很小。 （4）水土流失风险 施工期占地区开挖、施工场地平整、施工道路建设等扰动地表，造成大面积的土壤裸露，受雨水冲击时易造成水土流失，施工期若弃渣场和表土场设置不当以及土石方开挖不规范，极易在施工期产生山体滑坡、路基塌方和渣场冲垮等灾害引发的环境风险。在发生以上环境风险的情况下，将对植物及其生境造成不利影响。同时，水土流失易导致土壤中的有机质也不断流失，从而破坏了土壤的结构，增加植被复垦工作的难度。 通过将施工区废弃的土石方将送至弃渣场进行临时堆存，设置挡渣墙、截洪沟、临时排水倒流系统，对风机区、道路、弃渣场等采取播撒草种、土地整治等措施，并对弃渣场在弃渣后推平覆土，进行植被恢复，有条件可以进行复耕。项目必须严格执行水土保持方案提出的各项水土保持措施，水土流失造成的影响是可以接受的。 7.4.2运行期环境风险分析 （1）评价等级判定 本项目涉及的风险物质主要为风机维修与运营期润滑油、变压器油，风机润滑油量很少，主要为变压器油，根据本项目涉及资料，变压器油最大量约20t，属于矿物油类物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B中关于突发环境事件风险物质及临界量相关内容，矿物油类物质临界量为2500吨。因此危险物质数量与临界量的比值（Q）为0.008，远小于1，因此环境风险潜势P为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）表1评价等级判断方法，本项目环境风险评价等级为简要分析 （2）环境敏感目标 根据调查，本项目建设内容周围500m范围无居民点分布，无地表水体分布，主要保护目标为周围森林植被及地下水环境。 （3）环境风险识别 升压站(变电站)变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，只有在发生事故时才排放。变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油。变压器油一般是无色或淡黄色，运行中颜色会逐渐加深，相对密度0.895，凝点＜-45℃，闪点不低于140℃。它的主要成分是烷烃，环烷族饱和烃，芳香族不饱和烃等化合物。发生泄漏进入环境可能对周围环境产生一定影响。 （4）环境风险分析 ①地表水风险分析 项目变压器油发生泄漏，若进入地表水体，引起地表水中石油类含量急剧上升，严重污染地表水水质，同时在地表水面形成油膜，阻隔水中的氧气对流，从而使地表水中的生态平衡产生破坏，影响地表水水生生物生存环境。 ②大气环境风险分析 项目变压器油发生泄漏，由于变压器油主要为高脂肪油类，挥发性较差，发生泄漏对周围环境空气影响有限，只要体现在发生泄漏引发火灾，对周围环境空气和生态环境产生严重的污染。 ③地下水环境风险分析 项目变压器油发生泄露，若进入土壤渗漏，矿物油类进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个油污团从山顶向山下扩散，对区域地下水环境造成污染。石油烃及其组分通过土壤向地下水的迁移，会造成地下水环境中石油烃组分的不同程度检出，降低地下水的品质。若进入水井中，可能导致其水井饮用功能丧失。 ④火灾风险分析 升压站站区电气设备如变压器、开关柜等在超负荷运转和设备故障情况下有发生爆炸和火灾的可能。因升压站的运行设施、原材料、产品及污染物中均不涉及到易燃易爆、有毒有害物质，站区无重大危险源存在。电力行业由于具备完善的光纤通信、远程控制和防误操作系统，升压站和输电线路均作防雷和接地设计，发生事故的概率极小，在全国各行业中属于危险事故发生率较低的行业。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 本项目依托通道侗族自治县三省坡风电产工程的110kV升压站，通道侗族自治县三省坡风电产工程110kV升压站在变压器的下方建立50m3的事故集油池，并在主变压器四周设置排油沟槽，相关的管道、池壁和池底均进行水泥防渗处理，以免污染物下渗对周边区域地下水环境造成影响。冷却油只在事故时排放，当含油废水汇入排油沟槽进入事故集油池后可回收利用，其余的少量废油渣及检修产生的废抹油布由危险废物部门回收，该事故应急集油池设置是合理的。危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。危险废物还应按《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）的规定进行分类管理、存放、运输和处理处置。 ②应急措施 运行人员在巡视设备中，发现变压器油发生泄漏，及时汇报和通知电力检修公司人员进行抢修，并加强对变压器油位泄漏的监视。并设好围挡、悬挂标示牌，疏散现场，并向主管生产的部门汇报；一旦发生变压器油泄漏，不得有明火靠近，并严格按照消防管理制度执行；检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合，运行人员将去对设备的监督和巡视，做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏，严防事故有外漏而造成的环境污染。 升压站一旦发生火灾事故，远程控制系统将自动跳闸，事故应急方案及时启动，可有效防止事故蔓延；另一方面升压站内不贮存有毒有害和易燃易爆物品。目前还未见到因升压站电气设备爆炸引起重大人员伤亡和财产损失的报道。升压站爆炸和火灾事故发生概率小，属于安全事故，由此引发的环境风险事故的危害很小。 因此，通过采取以上防范措施后，运行期环境风险较小。 （6）环境风险简要分析汇总 本项目环境风险影响分析汇总情况详见下表。 表7.4-1建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 通道县三省坡风电场二期项目. 建设地点; 湖南省; 怀化市; 通道侗族自治县; 独坡乡. 地理坐标; 经度; E109°29'46.1"; 纬度; N26°4'4.1". 主要危险物质及分布; 升压站内变压器油，最大量约20吨. 环境影响途径及危害后果（地表水、地下水、大气等）; ①项目变压器油发生泄露，若进入地表水体，引起地表水中石油类含量急剧上升； ②项目变压器油发生泄露，对环境空气影响有限； ③项目变压器油发生泄露，若进入土壤渗漏，矿物油类进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个油污团从山顶向山下扩散，对区域地下水环境造成污染。. 风险防范措施要求; 依托一期工程110kV升压站下方修建的50m3事故应急集油池，并在主变压器四周设置排油沟槽，相关的管道、池壁和池底均进行水泥防渗处理，以免污染物下渗对周边区域地下水环境造成影响。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）. 7.5环境效益分析 （1）节能效益，节约原煤 风电是一种清洁的能源，没有大气和水污染问题，也不存在废渣的堆放问题，有利于保护环境。本项目装机容量48MW，项目投产后，年上网电量约为9469.7万kW·h，按火力发电标煤消耗量326g/(kW·h)计，每年可节约标煤3.1万t。风力发电是清洁能源，对缓解当前的能源危机和环境压力都有着重要的意义。 （2）减排效益，减排有害气体 风力发电可减少二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物、二氧化碳等有害气体的排放以及烟尘等废气的排放。经估算，本项目建成后，相应每年可减少多种有害气体和废气排放，相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化硫(SO2)排放量约546t，氮氧化物(以NO2计)819t，二氧化碳(CO2)7.51万t，还可减少灰渣排放量约1.14万t。可见，建设本项目可以减少化石资源的消耗，有利于缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展，项目节能和环保效益显著。 （3）生态效益，使植被得到恢复 对施工后的裸露地，在采取水土保持工程措施的同时，对其植树种草，可较好地恢复临时占地区的地表植被，通过水土保持措施，可有效控制工程建设引起的水土流失。 （4）总体效益分析 本项目的开发，可产生较好的经济效益和社会效益，同时具有一定的节能减排效益。为减免工程建设可能产生的各项不利环境影响，采取了以下环境保护措施：施工生产废水及生活污水处理、大气污染控制措施、生活垃圾处理措施、生态保护措施、水土保持措施、人群健康保护，以及建设期环境监测、环境管理和环境监理等，各项环境保护投资为459万元。依据“恢复费用法”原理分析得知：报告提出的各项环保措施实施后，可以最大限度地减免工程兴建对环境的不利影响，避免因环境损失而造成的潜在经济损失。因此，本项目在环境经济上具有合理性和可行性。

八、建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工开挖、混凝土搅拌、运输车辆、道路 | 扬尘 | 加强施工管理，物料堆放和运输采用毡布遮盖，道路硬化，道路洒水，避免大面积开挖，协调施工季节。 | 基本控制了大气污染排放，对区域环境质量影响轻微。 |
|  |  | 混凝土搅拌站粉尘 | 扬尘 | 洒水抑尘、袋式除尘器处理（自带） | 达标排放 |
|  |  | 砂石堆场 | 扬尘 | 洒水抑尘、用毡布遮盖 | 达标排放 |
|  |  | 爆破废气 | 粉尘、NOx及少量CO等 | 采用微式爆破法，尽量使用少量炸药 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 施工机械和运 输车辆 | 废气 | 加强对施工机械和施工运输车辆的维护保养。 | 产生量较少，影响暂时，随施工的结束，污染也随之结束。 |
|  | 水污染物 | 施工过程 | 施工废水 | 设置隔油池、沉砂池进行澄清处理后回用，不外排。 | 对周围地表水环境影响较小 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 经化粪池处理后用于林地浇灌 |  |
|  | 固体废物 | 土方开挖 | 施工弃渣 | 设置3处弃渣场集中堆置处理、禁止随意堆弃；临时弃土及表层剥离土就近设置临时堆土场，上覆土工布以防雨水冲刷，施工结束后用于绿化覆土。 | 采取工程措施和植被恢复措施能有效防止水土流失，且工程施工结束后不会对周边环境产生不良影响。 |
|  |  | 施工检修 | 含油检修废物 | 经收集后交由有资质的单位处理 | 不会对周边环境产生不良影响 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶集中收集后定期交由环卫部门处理 | 不会对周边环境产生不良影响。 |
|  | 噪声 | 施工过程 | 施工机械噪声 | 采取高噪声设备远离施工场界布置、限制施工作业时间、村庄段道路路段设置减速墩和禁鸣标志等措施后可减小施工机械及运输噪声影响。 | 不会对周边声环境产生较大影响。 |
|  |  | 施工过程 | 交通运输噪声 |  |  |
|  |  | 施工爆破过程 | 爆破噪声 | 爆破选择在昼间进行，优化施工工艺 |  |
|  | 水土流失 | 施工扰动区 | 水土流失 | 落实《通道县三省坡风电场二期项目水土保持方案报告书》中规定的水土保持措施。 | 扰动土地整治率98.9%；水土流失总治理度98.35%；土壤流失控制比为1；拦渣率98.5%；林草植被恢复率99.9%；林草覆盖率49%。 |
| 箱式变压站运营期 | 大气污染物 | 食堂 | 食堂油烟 | 经油烟净化机处理后排放 | 对周围环境影响较小 |
|  | 水污染物 | 管理运行人员 | 生活污水 | 设置一体化污水处理设备 | 生活污水经处理后达标用于绿化 |
|  |  | 运行过程 | 检修过程含油废水 | 设置集油池进行收集后交由有资质的单位处理 | 对周围环境影响较小 |
|  | 固体废物 | 管理运行人员 | 生活垃圾 | 定期交由环卫部门统一处理 | 不外排，不会对周边环境产生较大影响。 |
|  |  | 升压站 | 废旧蓄电池 | 交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 风电机组 | 废机油 | 交由有资质的单位进行处置。 |  |
|  | 噪声 | 风机轮毂 | 噪声 | 选择低噪声机组，设置300m噪声防护距离，运行期加强风机维护。 | 风电场附近敏感点环境噪声能满足《声环境质量标准》2类标准要求 |
|  |  | 偏航系统刹车 |  | 加强偏航系统的维护保养并应尽量避免夜间运行偏航系统。 |  |
|  |  | 液压及润滑油冷却系统 |  | 择低噪声设备，加强冷却系统维修保养。 |  |
|  |  | 升压站 |  | 选择低噪声设备，加强冷却系统维修保养。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
|  | 电磁污染 | 110kV升压站 | 工频电场 | 严格按照相关设计规范要求选择电气设备，对高压一次设备采用均压措施；控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度 | 110kV升压站厂界工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中50Hz公众曝露导出限值 |
|  |  |  | 工频磁场 |  |  |
| 生态环境 |  | 严格划定施工区域界线，尽可能缩小施工作业面积，减少植被破坏，加强施工管理，施工结束后及时进行生态复垦，具体生态保护措施见生态环境影响评价专篇。 |  |  |  |

8.1施工期污染防治措施 8.1.1噪声污染防治措施 （1）施工期噪声污染控制措施 ①施工单位必须选用低噪声的施工机械和设备，从源头上降低噪声的影响。加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声。对振动大的设备使用减噪槽、减振机座等。 ②施工爆破过程中，优先采用先进爆破技术，如预裂爆破可降低噪3~10dB。 ③在各个进场路口，特别是大路下村、雷洞村以及棠下村等居民点处设置警示牌，限制车速，禁止鸣笛，提醒来往车辆减速慢行。 ④进场道路施工过程在靠近沿线敏感点一侧设置临时声屏障；在敏感路段设执勤人员，车辆在本段应适当减速行驶，并禁鸣喇叭。 ⑤加强道路养护和车辆的维修保养，禁止使用高噪声车辆。 ⑥施工单位应合理安排施工时间，严禁夜间进行爆破等源强大的施工活动，尽量避免夜间施工，防止对周围居民的噪声干扰。加强与敏感点的沟通，在施工前首先在工程影响范围内，特别是工程周边敏感目标处，以张贴公告或其他方式对施工情况发布公告，以获得谅解。 8.1.2废水污染防治措施 （1）施工废水防治措施 施工设备与车辆清洗必须集中到施工生产区进行，并在施工生产区布设沉淀池和隔油池对上述废水一并处理。收集后进入沉淀池，经沉淀隔油处理后的清水全部回用于车辆清洗或道路洒水；由于油池中分离出的油污量很小，可收集后放在专门的贮存场所，最终统一交由有资质的处置单位回收利用或合理处置，沉淀污泥干化后运至当地生活垃圾处理系统处置。 （2）施工人员生活污水防治措施 对于施工期生活污水，施工人员生活简单，生活污水中主要污染物是SS、CODCr，浓度较低，生活污水在化粪池内处理后定期清运用于周边林地施肥，不外排。 为了防止施工对周边水体造成污染，建设单位应及时清运施工弃渣，防治弃渣滚落至水库及河流，在施工期采取严格的水土保持措施，尽量不在雨季施工，运输车辆经过相关水库和河流路段时应减速行驶防止建筑材料和弃渣掉落至水库。 8.1.3环境空气污染防治措施 ①扬尘控制措施 为防止施工粉尘对环境空气质量的影响，施工作业区布置要远离居民区，并及时洒水，非雨天每天洒水不少于4次。此外，对施工区道路进行管理与养护，对进场道路和施工区道路进行硬化，使路面保持清洁，处于良好运行状况；运输车辆进入场区范围内后降低车速，同时可适当采取洒水降尘措施。对回填土、废弃物和临时堆料应按指定的堆放地堆放，场地周围采取围挡措施，大风季节在临时堆料场上面被以覆盖物，防止大风引起的扬尘污染。 大气环境保护措施效果分析见下表。 表8.1-1本项目施工期扬尘、废气处理情况 类别; 排放源; 防治措施; 预期治理效果. 扬尘; 材料的运输和堆放等作业道路硬化，道路扬尘，土石方挖掘; 加强施工管理，物料堆放遮盖布，道路硬化，道路洒水，避免大面积开挖，协调施工季节; 不会对区域环境质量产生大影响. 废气; 施工机械和运输车辆; 施工机械采用技术先进的设备，燃料采用优质燃料，避免超负荷工作，加强对施工机械和施工运输车辆的维护保养; 产生量较少，影响暂时，随施工的结束，污染也随之结束. ②汽车尾气控制措施 选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，对排烟量大的车辆安装尾气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。 严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以更新。加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。 ③钻爆粉尘 钻孔时需要水冷，产生的粉尘量较少；爆破应多打眼、少装药的方式，减少爆破振动，爆前采用喷雾洒水，即在距工作面15-20m处安装除尘喷雾装置，在打开喷雾装置之前，爆破后30分钟关闭。通过采取措施后，钻爆过程产生的粉尘较少，对环境影响较小。 ④混凝土搅拌站以及砂石料堆场粉尘 本工程新建混凝土拌合站，拌和过程中将产生扬尘污染。为将大气污染降至最低程度，本环评建议采取以下措施： a对堆场加强管理，在物料堆场设篷布遮挡，并合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定，减少可能的起尘量。 b沿线施工便道(包括临时道路)应及时进行洒水处理，施工单位应配备有足够的洒水车。另外施工便道在修建时可加铺碎石、砂子，从根本上减少扬尘的污染。 3）在进出堆场的道路上也应经常洒水(包括公路经过的敏感点的路段)，使路面保持湿润，并铺设竹把、草包等，以减少由于汽车经过和风吹而引起的道路扬尘。 d水泥、砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中时，必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。 e水泥、石灰等容易飞散的物料，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘。 8.1.4固体废物污染防治措施 本项目施工期固废废物包括施工弃渣、施工人员生活垃圾以及施工废水沉淀池沉渣。 施工期产生的弃渣和施工沉淀池产生的沉渣存放于附近专门的弃渣场，并采取水土保持措施，防止水土流失。本项目设置3个弃渣场，建议按照水利部门批复的《水土保持方案》的水保措施，落实好安全防护与生态恢复措施，下一步施工设计时尽可能对上述弃渣场场址进一步优化，减少边坡过大带来的次生环境影响。 施工人员生活垃圾主要产生在施工营地，为保持施工区环境卫生，可在施工营地配备2个垃圾桶。生活垃圾产生量不大，定期清运。 施工期施工车辆检修产生废机油，擦拭零件的抹布，以及检修含油废水经隔油池隔油处理后产生的含油污泥，均属于危险废物，需对废机油、含油抹布和含油污泥统一收集并委托具有危废处理资质的单位进行处理。 8.1.5地下水污染防治措施 ①施工废水适当处理后回用于生产，生活污水经处理后用于营地周围植被的灌溉和施工场地的洒水抑尘，减少渗入地下污水的量。 ②做好废污水处理设施基础和机械车辆清洗场所地坪的防渗措施，均采用高标混凝土硬化处理，防止废污水渗漏污染地下水。 ③对生活垃圾采取集中存放、及时清运的措施，并做好垃圾转运站的防渗措施，尽可能减少因雨水淋溶而带来的地下水污染问题。 8.1.6生态环境保护措施 通道县三省坡风电场二期项目生态环境保护措施主要从避免、消减、恢复与补偿、管理四方面进行，具体措施详见《通道县三省坡风电场二期项目生态影响评价专题报告》。 8.2运营期污染防治措施 8.2.1噪声污染防治措施 ①正常风机噪声控制措施 风电场运营期，风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。为保障风电机组运行对周围环境不产生影响，在机组招标设计时，选择低噪声机组，在风电机组控制系统中设置降噪管理系统，通过改变风轮转速和变桨系统来调整运行状态，进而降低噪声源强；运营期加强对风机的维护，使其处于良好的运行状态，避免风电机组运行对工作人员以及周边环境产生干扰。 ②偏航系统运行单个风电机组突发噪声防治措施 风电机组在运行过程中应加强偏航系统的维护保养并应尽量避免运行偏航系统，将风电机组对噪声敏感建筑物的影响降低至最小。 ③噪声防护控制措施 根据预测结果，距离风电机组270m外风机噪声可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，本项目风电机组安装平台尺寸为40m×50m，故距离风电机组工作平台245m风机噪声可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；另外根据《湖南省风电场项目建设管理办法》(湘发改能源［2012］445号)要求，场址距离最近的建筑物原则上应不小于300米。环评建议以风电机组工作平台边界300m、升压站场界300m范围内的区域划定为噪声影响防护控制区，在该区域范围内，不规划建设居民住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。 8.2.2废水污染防治措施 本项目与一期工程共用一座升压站。一期工程当前处于建设阶段。本项目与一期工程相比，新增运行管理人员5人。生活污水采用地埋式一体化生活污水处理设施处理（0.5m3/h）达标后回用于站内绿化，一期工程污水处理设备规模能够满足本项目污水处理的需要。 同时本项目升压站发生事故时产生的事故废油如果不经过措施处理直接外排对环境造成较大影响，一期工程的110kV升压站100MVA主变压器设置有50m3的事故池，避免废油泄漏引起的污染可能。 本项目的水环境保护目标主要是地表溪流。项目风机布置区无大面积水域，区域内及周边居民点较少，居民生活饮用水取水水源不在工程扰动区域，工程对水源不会产生大的影响。主要采取以下水环境管理措施：落实各项目区水土保持措施，避免在地表溪流等水域附近堆积施工弃渣；注意避免物资运输掉落。 8.2.3环境空气污染防治措施 本项目运行期职工日常生活所需能源均采用电能，产生的大气污染物主要为食堂烹饪过程中产生的油烟，油烟经油烟净化器处理后引至屋顶达标排放，对环境影响较小。 8.2.4固体废物污染防治措施 运营期产生的生活垃圾收集清运后，纳入当地生活垃圾中转系统处理。 运营期产生的危险废物包括废油、废蓄电池等，须设置危废暂存间。运营期更换的废油经密封储存罐收集后存于危废暂存间，定期送厂家回收或由具有危险废物处理资质的单位处置；升压站事故情况下会产生少量事故油，经储油坑经过排油管排入事故油池后，委托厂家回收或由具有危险废物处理至资质的单位处置。本项目事故油池为主体工程设计，容积按单台变压器最大油量的60%确定，即50m3。事故油池正常情况下需保持空置状态，保证事故情况下变压器油全部流入正常运行的事故油池。 本项目事故油池依托一期工程，本次扩建不新增变压器，事故池容积按单台变压器最大油量的100%确定，因此一期50m3事故油池能够满足要求。事故油池正常情况下需保持空置状态，保证事故情况下变压器油泄漏时能全部流入事故油池。 运营期在机组检修过程中产生的废蓄电池需集中收集，采用桶装容器盛装并按规定贴上标签，储存于危废暂存间，委托危废处理资质单位处置。 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单建设，相关规定如下： 1）储存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，与危险废物具有相容性； 2）盛装危废的容器材质和衬里要与危废相容（不相互反应）； 3）装载危废的容器内需留足够空间，容器顶部与液体表面之前保留100mm以上的空间； 4）对危险废物的容器和包装物以及危险废物储存室，必须设置危险废物识别标志； 5）定期对收集、储存危废的柜（箱）进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 6）尽量远离火源、热源、以防发生意外事故。 8.2.5地下水污染防治措施 ①项目区需要建设的化粪池按照规范化的图纸设计并施工，采取严格防渗措施，可防止其对地下水污染。 ②加强环境卫生管理，避免垃圾随意丢弃。 ③定期对风机进行检查，发现有漏油等情况应尽快采取措施，避免废油对地下水产生影响，同时对于事故油池采取严格的防渗措施。 ④对危险废物临时暂存场所地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造。 8.2.6电磁环境保护措施 严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，保证运营期升压站厂界电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）有关公众暴露控制限值的要求，工频电场执行4000V/m、工频磁场执行100μT的标准限值。 8.3生态保护措施 8.3.1工程占地生态保护措施 （1）永久占地生态影响减缓措施 ①本项目风机基础、箱变基础等永久占地施工期间应严格根据施工规范施工，严禁扩大施工范围，避免因增加施工占地进一步造成对周边地表植被破坏；拟建工程位于山头上，尽量利用植被条件较差的区域，在借土填筑路基时，做好填挖平衡；同时严格按照设计要求控制各种施工场地用地面积，防止滥用土地，以减少对植被的破坏。 ②为保护有限的表土资源，施工前对永久占地表层土进行剥离，可以用于后期风机安装场地等其他临时占地的植被恢复覆土，根据项目区实际情况，表土平均剥离厚度为20cm；剥离的表层土集中堆置区内地势较平缓的空地。 （2）临时占地生态保护措施 ①项目临时占地施工时也应严格按照施工规范进行，不得扩大临时占地施工区域，避免进一步扩大对周边区域地表植被的破坏。就近利用洼地、道路内弯堆积弃方并做好挡墙等水土保持设施，如就近没有挖方可以利用，也可选择植被比较稀疏、运输又较为方便的山坡、低丘等地，采取集中取土的措施，把修路造地和平整土地较好地结合起来。 ②本项目需要设置施工生产生活区一座，结合项目区域实际情况，设置在升压站西侧，应尽量减少施工营地的临时占地面积；施工结束后，施工营地应立即拆除、恢复原地貌，并进行植被恢复。由于在施工场地堆放各种施工材料，停放各种施工机械，为防止散落的固体废物和机械油污渗入土壤，在堆放施工材料的材料的场地都应临时铺设蛇皮布等不透水、防污染材料，防止土壤的物理污染和化学污染。 ③施工道路生态保护措施 a合理规划设计施工道路，充分利用现有地方道路，减少新增临时占地；线路穿越林地时，尽量选择在森林的边缘穿过，以避免形成新的隔离带，山体易滑坡的地方，种植一些根系发达的物种或者建好防护坡，以防止因为施工道路的修建造成新的水土流失。 b新建施工道路应在保证满足施工运输的前提下，进一步缩减施工道路宽度，减少临时占地；施工道路设置为泥结碎石路面，以便于施工结束后施工道路临时占地的清理整治和植被恢复。 ④弃渣场生态保护措施 应预先对弃渣场表土进行剥离，并集中在场内不影响施工的角落堆放，表面采用地表剥离的植被进行覆盖，坡脚采用装土编织袋或石块进行拦挡防护。对取土场拟后期复耕利用的土地先整地，覆土60cm符合复耕条件后尽快交予当地政府复种，避免地表裸露时间过长，增加水土流失。弃渣场尽可能布设在视线之外，弃渣后及时绿化和设置必要的防护设施和排水设施，恢复植被或覆土造地，防止水土流失。必须先挡后弃，严禁在指定的弃渣场以外的地方乱弃。 弃渣作业阶段，应对弃渣面分层压实。弃土弃渣结束后，应利用废弃的土石方进行凹坑回填，弃渣平推处理，渣场内排水设施采用浆砌石排水沟（纵横间距200m）及浆砌石双孔沉砂池，下垫土工膜防渗。在渣场复垦前，先用20cm厚粘土层压实，形成隔水层，再覆盖表土50-60cm，迹地造林应根据土壤酸碱度，相应选用生长快、耐旱、耐贫瘠、抗高温、根系发达、固土作用大的树种。 （3）表土生态保护措施 为保护有限的表土资源，施工前对风机安装场地、施工道路等临时占地表层土进行剥离，用于后期植被恢复覆土，根据项目区实际情况，表土平均剥离厚度为20cm，剥离的表层土集中堆置区内地势较平缓的空地。 项目各项工程施工前或开挖前，应先剥离表层土，并应设置表土临时堆场，临时堆土堆高小于3m，堆放边坡不超过1:1。对于风机安装场地施工期临时表土堆场四周应进行装土编织袋拦挡，并进行防尘网临时全苫盖，施工结束及时进行覆土绿化；对于道路及集电线路施工区，因采取分段施工、随挖随填的施工方式，堆土时间很短，不再对临时堆土采取拦挡措施，仅采取临时防尘网全苫盖措施。 8.3.2植物保护措施 8.6.2.1避让措施 生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本项目特点，建议以下生物影响的避免措施： （1）优化施工道路的布设，道路布设尽量沿山脊防火道布设，避免从成片的林地中穿过，减少植被破坏。 （2）施工活动要保证在征地红线范围内进行，施工便道及临时占地要尽量选用已有的便道，或缩小范围，以减少对草地和林地的占用。 （3）施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖以及树木的砍伐，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施。 （4）工程弃土场、施工营地、材料堆场等临时占地应当尽量选在荒地或草地，以减少对林地等地区的损害。 （5）严格控制施工场界，施工人员及机械不得进入周围分布的生态敏感区范围内，禁止越界施工。 8.6.2.2恢复与补偿措施 （1）在施工过程中应注意开挖土壤的分层堆放，以及在回填过程中的分层覆土，尽可能地减少土壤层次的混合，尤其是取土前的表层20cm左右土层，必须覆土回用以利于植被恢复。表土临时堆放场应采用周边设置挡土墙、播散草籽等生物措施防止表土发生水土流失，损失土壤肥力。待工程完工后再回填用于复耕。由于临时占地面积中耕地占一定比例，表层土的收集以及再利用是非常重要的工作，其费用应列入工程预算。 （2）对于临时占地，合理安排施工进度，缩短临时占地使用时间。由于施工人员、施工车辆及施工材料压占临时设施区改变其土壤紧实度，会影响植被的自然生长，同时材料运输过程中部分沙石、水泥洒落，施工迹地有部分建筑垃圾，因此在工程完工后应清除各种残留的建筑垃圾，对粒径大于5.0cm的碎石块用筛子进行捡选去除，在山丘区可采取人、畜力翻松。及时进行临时占地的植被恢复，以恢复其原貌。 （3）尽量压缩土石方开挖量，并尽量做到挖填平衡，减少弃渣量，最大限度减少工程开挖造成的水土流失和植被破坏。施工临时道路避开陡坡和植被覆盖率高的路段，尽量减少损坏地表面积、水土流失量及土石方挖填量，必须开挖道路时尽量减少对植被的砍伐，对有移植条件的树木要进行移植，并对道路边坡采取生态恢复措施。施工结束后及时对道路进行整修及生态恢复，保留的检修道路有条件时尽量硬化处理，减少营运期水土流失量，其他临时交通道路要及时覆土绿化，绿化树种可以选择当地常见的乔灌木树种，优先选用施工期移栽的树木。 （4）施工结束后及时拆除临时设施，并进行恢复。所有污水处理沉淀池均用土石填埋，其上覆土20～30cm并种植灌草。对施工区形成的裸地要及时采取工程措施，可绿化的土地要全部进行绿化。场地内建筑垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场，防止工程弃渣挤占植被生存空间。 （5）对被工程占用的林地，建议林业部门根据当地林业发展规划，积极协助业主单位利用农田、道路和宜林地进行造林补偿，保证现有林地面积不减少。 8.6.2.3生态环境管理措施 （1）强化水土流失的综合治理，做好水土保持规划，增加资金和劳力投入，与植树造林相结合。绿化草种、树种的选择：在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种的选择应对各地区的地形、土壤和气候条件经过详细的调查以当地优良乡土树种为主，如种植本地的高山杜鹃、高羊茅草籽、盐肤木、算盘子、五节芒、蕨、芒等，以达到水土保持和绿化的作用。同时还可以适当引进新的优良树种草种，保证绿化栽植的成活率。 （2）防止外来入侵种的扩散。目前防止外来物种入侵的方法主要有植物检疫、人工方法防治、化学方法防治、生物防治、综合防治等。结合工程特点，建议采取以下措施防止外来物种的入侵：加大宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向施工人员利用召开宣传会，设置宣传栏和宣传横幅的形式进行宣传；在临时占地的地方要及时绿化等。 （3）要采取有效措施预防森林火灾。在工程建设期，更应加强防护。在施工区、临时居住区及周围山上竖立防火警示牌，划出可生火范围，严格控制用火；设立专人进行专项检查和监督，并配置一定的灭火装置备用。以预防和杜绝森林火灾发生。 （4）开展生态监测和管理，工程建设施工期、运营期都应进行生态影响的监测或调查。 8.6.2.4对国家重点保护植物的保护措施 在生态保护措施经费中设立保护物种预留经费。对已知名木古树可能受到施工影响的，增设围栏等保护措施；在征地前联系当地林业部门项目征地范围进行调查，如发现其它重点保护野生植物或古树名木，应根据林业部门的要求及时采取相应措施，如移栽保护和就地保护等；加强对施工人员发现、识别重点保护植物的宣传教育工作，在施工期注意对现有名木古树的避让、保护，严禁损害国家重点保护野生植物，施工过程中若发现国家重点保护植物，应立即停工并上报林业部门，并根据当地林业部门的要求采取相应保护措施。 8.6.2.5生态公益林保持措施 根据通道侗族自治县林业局出具的《关于通道三省坡风电场二期工程建设项目使用林地的选址意见》，本项目选址范围内不涉及公益林地，没有I级保护林地。生态公益林的维护和改善对评价区生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性等具有极其重要的作用。为此，应该采取有效措施加以保护： a)优化工程布置，尽量少占用生态公益林，避免占用公益林集中区。工程确实需要生态公益林，需经同级人民政府同意，报原批准机关审核批准后，按有关规定办理用地审核、林木采伐审批手续。公益林生态效益补偿按照《湖南省森林生态效益补偿基金管理办法》执行。森林生态效益补偿基金主要用于生态公益林林权权利人在管护中发生的营造、抚育、保护和管理等费用支出和效益补偿。 b)确因工程建设必须征用、征收或者占用生态公益林林地的，用地单位应当向所在地的林业行政主管部门提出申请，经审核后，按照管理权限报上级林业行政主管部门审核，再由国土资源行政主管部门依法办理土地征占用审批手续，并按照规定标准缴纳森林植被恢复费或采取异地补偿的方式进行保护。同时，建议与林业行政主管部门沟通，将施工道路纳入林区防火、营林道路，可加强对生态公益林的管护。 c)在施工期内，应当加强对生态公益林的保护，制止破坏林地、林木的行为、清除可能的火灾隐患，做好病虫害预防工作；对发生严重的病虫害、火灾或其他自然灾害，应当立即报告当地政府和林业行政主管部门，采取措施进行防治。 d)在施工期应加强施工管理，保护植物的生境条件，杜绝对征地范围以外的林地产生不利影响的任何行为。施工结束后，应以乔、灌、草结合的方式对临时占地范围内的公益林植被进行恢复。 e)在施工期应加强施工管理，保护植物的生境条件，杜绝对征地范围以外的林地产生不利影响的任何行为。施工结束后，应以乔、灌、草结合的方式对临时占地范围内的公益林植被进行恢复。 8.3.3陆生动物保护措施 8.6.3.1生态影响的避让与减缓措施 （1）通过开会、发放宣传册、在施工场所树立宣传牌等方法，提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。组织施工人员学习《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁施工人员捕猎野生动物，特别是国家重点保护动物和湖南省重点保护动物。 （2）夜间灯光容易吸引鸟类撞击。施工期在迁徙强度大的季节，如春秋两季，要严格控制光源使用量，对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，并派专人进行夜间巡视。尤其是在有大雾、暴雨或强风的夜晚，应该停止施工。在鸟类非迁徙季节竖立和组装风电机。 （3）运营期在迁徙强度大的季节，如春秋两季，如果碰到有大雾、暴雨或大风的夜晚，风电场室外的照明尽量最小化，不要使用钠蒸汽灯，禁止长时间开启明亮的照明设备。建议使用声控灯，给需要照明的设备加装必要的遮光设施，防止灯光外泄；室内建议使用隔光效果好的窗帘。 （4）对没有达到会影响飞机飞行高度的风机机身上一律不准设光源。根据风机的具体高度和所处的位置以及航空部门评估后的结果，认为确实需要安装防撞灯的，应考虑安装白色闪光灯，不要安装红色的闪光灯，而且要安装尽可能少的灯，亮度也尽可能小，闪烁次数也尽可能小。 （5）在风机的叶片上涂上能吸引鸟类注意力的反射紫外线涂层和鲜艳颜色，如红色、橙色等提高鸟类的注意力，避免白天鸟类撞击风机。 （6）鸟类和兽类大多是晨、昏(早晨、黄昏)或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，晨、昏和正午避免高噪音作业，尽量避免夜间施工。 （7）施工期间加强表土堆存场、弃渣场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 8.6.3.2生态影响的恢复与补偿措施 工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。每个风机和集电线路施工完成后，在临时占地及其附近合理绿化，种植本地土著的灌木为主，尽快恢复动物生境。 工程完工后，应即时恢复自然植被、掩盖施工痕迹，保护生态环境，使之与自然环境和风景相协调。在植被恢复措施中，同时应关注主要植草、乔灌木的比例,尽量使其比重协调,避免区域内某一物种的锐减或锐增，减少对生态稳定性的影响。建议选择当地容易恢复的优势植物种类进行植被恢复，如马尾松、杉木、杜鹃、檵木、山苍子、芒、丝茅等。 8.6.3.3生态影响的管理措施 （1）对风电场进行不少于一个周期(即一年中，夏季、冬季以及春季或秋季)的鸟类通过量和死亡率监测。收集区域内迁徙鸟类的路线、高度、觅食、停歇等活动特征以及鸟机撞击、鸟类回避距离、方向等重要的监测数据，深入研究风电场对迁徙鸟类的实际危害程度，以便制定风电场科学管理的制度。一旦发现与夜间迁徙候鸟或白天集群迁徙活动的猛禽撞击率较高的风机应重点关注并采取相应保护措施，如设置鸟网防止撞击，应急停机措施等。 （2）监测风电场内和周边地区昆虫、两栖爬行动物、以及鼠类状况，避免在风电场吸引啮齿目动物的到来，因为它们是猛禽类的食物；应关注风电场内及周边地区昆虫的数量，因为它们是绝大多数鸟类的食物。 （3）监测评价区内重点保护动物，特别是国家重点保护的猛禽类的情况，以掌握其种类、数量、栖息地、捕食范围等的变化情况。 （4）加强鸟类迁徙时段内鸟类观测、保护措施。 8.6.3.4重点保护野生动物保护措施 评价区内的重点保护动物主要为低山丘陵地带林缘和旷野活动的种类，工程对其影响主要是风机对鸟类迁徙和捕食的影响、人为捕捉的影响、噪声及占用生境的影响等。因此对这些野生动物的主要保护措施主要为防止鸟类撞击风机，如在风机叶片上涂吸引鸟类注意的颜色、夜间尽量减少灯光的使用等；对施工人员进行宣传教育，如发放这些国家重点保护动物的图册以便施工人员识别，严禁施工人员捕杀野生动物、破坏动物巢穴，减少生境占用和破坏；严禁高噪声设备在夜间施工等，施工结束后，要尽快做好周围生态环境的恢复工作。 8.6.3.5鸟类保护措施 风力发电场的建设与其他工程项目一样，或多或少地对环境造成影响，为了最大限度的降低风电场对鸟类的影响，建议通道县三省坡风电场二期项目采取以下措施。 （1）建设期将集电线路实行地埋式 风电场建设涉及到集电线路的架设，采用直埋式电缆，以降低或杜绝对鸟类的影响。 （2）营运期控制风机运行时间 利用专业人员监测候鸟行动，密切注视2-3月和9-10月的迁徙鸟类。遇到候鸟迁徙，立即通知风机管理部门，停止发电，待迁徙鸟类通过以后，再重新启动发电。 （3）建设期做好生态修复建设 在风电场建设期间，环境受到了一定程度的破坏。随着电场的建成运营，必须对原来的地表进行修复，按照原来的面貌重建。不能修复的，建议另选区域进行绿化建设，以代偿损失，使那些失去觅食、隐蔽、筑巢、繁殖等条件的鸟类，找的新的出处。 （4）建设和营运期均需重点保护珍稀鸟类 调查发现通道县三省坡风电场二期项目范围内有隼形目、鸮形目等营养级别较高的国家Ⅱ级保护鸟类5种，即赤腹鹰、松雀鹰、红隼、斑头鸺鹠和领角鸮。这些物种虽然有较强的规避能力，但是建议采用积极有效的措施对它们的食物、隐蔽所和繁殖场进行保护，施工过程严格控制施工场界，不得越界施工，禁止破坏施工场界外的植被，运营过程联合林业部门加强宣传和督查，防止人为进入林地区域进行生态破坏。

九、项目产业政策和选址可行性

9.1项目与国家产业政策、发展规划及当地规划相符性分析 9.1.1与国家产业政策相符性分析 （1）与《产业机构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，风力发电未被列入鼓励类、限制类和淘汰类，因此属于允许类；对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制及禁止类用地项目。因此本项目符合国家产业政策。 9.1.2与国家有关风电发展规划的符合性 （1）与《中华人民共和国可再生能源法》符合性分析 风能属于可再生能源，根据《中华人民共和国可再生能源法》中“第十三条国家鼓励和支持可再生能源并网发电”。明确将风力发电作为优先发展的可再生能源，积极鼓励风电开发。因此本项目符合《中华人民共和国可再生能源法》的相关要求。 （2）与《可再生能源中长期发展规划》符合性分析 随着化石资源（石油、煤炭）的大量开发，不可再生资源保有储量越来越少，开发风电成了降低国家化石资源消耗比重的重要措施之一。从现有的新能源开发技术和经济性看，风能开发具有一定的优势，且随着风电机组国产化进程加快，风电机组的价格将进一步降低，风电的竞争力将大大增强。因此，风电是目前国家发展新能源战略的重点项目。 根据我国《可再生能源发展中长期发展规划》，2010年到2020年，风电是我国可再生能源重点发展领域之一，通过大规模的风电开发和建设，促进风电技术产业进步和产业发展，实现风电设备制造自主化，尽快使风电具有市场竞争力。在经济发达的沿海地区，发挥其经济优势，在“三北”(西北、华北北部和东北)地区发挥其资源优势，建设大型和特大型风电场，在其他地区，因地制宜的发展中小型风电场，充分利用各地的风能资源。 本项目的建设，将会减少化石等不可再生资源的消耗，带动地区相关产业如建材、交通、设备制造业的发展，对扩大就业和发展第三产业将起到促进作用，从而带动和促进地区国民经济的全面发展和社会进步。随着风电场的相继开发，风电将为通道侗族自治县及至湖南开辟新的经济增长点，对拉动地方经济的发展，保持经济的快速增长起到积极作用。 因此本项目的建设符合《可再生能源中长期发展规划》的相关要求。 （3）与《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》符合性分析 根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》（国办发[2014]31号）指出：“…大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重…实施新城镇、新能源、新生活行动计划。…发展风能、太阳能、生物质能、地热能供暖。…明确页岩气、煤层气、页岩油、深海油气、煤炭深加工、高参数节能环保燃煤发电、整体煤气化联合循环发电、燃气轮机、现代电网、先进核电、光伏、太阳能热发电、风电、生物燃料、地热能利用、海洋能发电、天然气水合物、大容量储能、氢能与燃料电池、能源基础材料等20个重点创新方向…”本项目为风力发电项目，符合《计划》提出的大力发展的方向。因此，本项目的建设符合《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》的相关要求。 （4）与《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》的符合性分析 《意见》指出：“发展绿色产业。……加快核电、风电、太阳能光伏发电等新材料、新装备的研发和推广，推进生物质发电、生物质能源、沼气、地热、浅层地温能、海洋能等应用，发展分布式能源，建设智能电网，完善运行管理体系。……”本项目属风电项目，是《意见》中指出需加快发展的项目。因此，本项目的建设符合《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》的相关要求。 （5）与《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》符合性分析 《办法》要求：“风电场工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域。…风电场工程建设项目实行环境影响评价制度。…加强环境影响评价工作，认真编制环境影响报告表。…建设单位在项目申请核准前要取得项目环境影响评价批准文件。项目环境影响评价报告应委托有相应资质的单位编制，并提交‘风电场工程建设项目环境影响报告表’。”本项目本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，不涉及省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域。认真实行环境影响评价制度，符合《办法》要求。 （6）与《可再生能源发展“十三五”规划》符合性分析 《可再生能源发展“十三五”规划》指出，加快开发中东部和南方地区风电。加强中东部和南方地区风能资源勘查，提高低风速风电机组技术和微观选址水平，做好环境保护、水土保持和植被恢复等工作，全面推进中东部和南方地区风能资源的开发利用。结合电网布局和农村电网改造升级，完善分散式风电的技术标准和并网服务体系，考虑资源、土地、交通运输以及施工安装等建设条件，按照“因地制宜、就近接入”的原则，推动分散式风电建设。 本项目风电场属于低风速型风电场，充分利用当地风能资源，建成后一并并入区域电网，送出条件有保障，为国家风能建设指标贡献一部分力量，因此该项目建设符合《可再生能源发展“十三五”规划》要求。 （7）与《风电发展十三五规划》符合性分析 根据《风电发展“十三五”规划》，“十三五”期间将风电作为推动中东部和南方地区能源转型和节能减排的重要力量，以及带动当地经济社会发展的重要措施。根据各省（区、市）资源条件、能耗水平和可再生能源发展引导目标，按照“本地开发、就近消纳”的原则编制风电发展规划。落实规划内项目的电网接入、市场消纳、土地使用等建设条件，做好年度开发建设规模的分解工作，确保风电快速有序开发建设。“十三五”期间要保证2000万千瓦以上的年度增长规模，创造一个具有良好发展前景的战略性新兴产业；要保证到2020年实现2.5亿千瓦的累计装机，兑现我国应对气候变化减排的承诺目标。本项目纳入2017年湖南省风电开发建设方案，区域风能资源丰富，可充分利用进行风力发电，促进节能减排，带动当地经济的发展，项目建设后就近并入电网，项目建设符合《风电发展“十三五”规划》要求。 综上所述，本项目建设符合国家风电相关发展规划要求。 （8）与国家环境保护规划的符合性 风电是国家重点扶持的清洁可再生能源，风电场的生产过程是将当地的风能转变为机械能、再转变为电能的过程，整个工艺流程中，不产生大气、水体、固体废物等方面的污染物，也不会产生大量的噪声污染。从节约煤炭资源和环境保护角度来分析，本风电场的建设具有明显的社会效益及环境效益，有利于区域的节能减排，缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展。 （9）与《全国生态功能区划》（修编版）的符合性分析 根据《全国生态功能区划》(修编版)，根据各生态功能区对保障国家与区域生态安全的重要性，以水源涵养、生物多样性保护、土壤保持、防风固沙和洪水调蓄5类主导生态调节功能为基础，确定63个重要生态系统服务功能区（简称重要生态功能区）。 根据《通道县生态保护红线划定方案》，通道县三省坡风电场二期项目不在生态红线范围内，风电场建设不属于有损区域主导生态功能和不符合生态保护方向的建设项目，本项目建设与《全国生态功能区划》(修编版)要求不相违背。 9.1.3与湖南省行业发展规划相符性分析 （1）与《湖南省主体功能区划》的符合性分析 《湖南省主体功能区规划》提出湖南省能源开发的方向为：大力发展风能、太阳能、生物质能等新能源，布局建设一批风电场，积极推广太阳能和生物质能应用。因此，本工程建设符合湖南省主体功能区规划能源开发政策。 《湖南省主体功能区划》在对全省国土空间进行综合评价的基础上，以是否适宜或如何进行大规模高强度工业化城镇化为基础，以县级行政区为基本单元，将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。根据《湖南省主体功能区划》，项目所在地通道县属于省级重点生态功能区；风电场作为清洁能源而且强度不大，因而建风电场是可行的。 本工程位于怀化市通道县独坡乡境内，项目所在区域未涉及自然保护区、森林公园等环境敏感区域，而且风力发电项目属于公共基础设施项目，利用风能发电，惠民利民，符合国家产业政策。项目新建场内道路16km，将对当地的交通起到一定的改善作用；电力系统拟并入升压站，其建成后将为通道县的农业和其它产业的发展提供电力补充。本项目的建设有利于促进当地旅游业的发展。因此，本工程建设与《湖南省主体功能区划》相协调。 （2）与《湖南省新能源产业振兴实施规划(2010-2020年)》的符合性分析 根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省新能源产业振兴实施规划(2010-2020年)》的通知(湘政办发[2010]2号)，风力发电是全省新能源产业发展的重点之一，到2020年全省风力发电规划达到65万kW。因此，本项目的建设建设符合湖南省新能源产业振兴实施规划。 （3）与湖南省风电发展规划的符合性分析 根据湖南省发展和改革委员会关于印发《关于下达2017年全省风电开放建设方案的通知》(湘发改能源[2017]292号)，2017年湖南省风电开发建设方案共规划45个项目、总装机231.5万千瓦。 通道县三省坡风电场二期项目为湖南省2017年风电开发建设方案中的重点建设项目，总装机4.8万千瓦。因此，本项目建设符合《关于下达2017年全省风电开放建设方案的通知》(湘发改能源[2017]292号)。 （4）与《湖南省公益林管理办法》符合性分析 根据《湖南省公益林管理办法》第二章第十一条指出“禁止在国家级公益林地开垦、采石、采沙、取土，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设占用、征收公益林地。除国务院有关部门和省级人民政府批准的基础设施建设项目外，不得占用、征收一级国家级公益林地”。本项目属于风电开发的基础建设项目，根据通道县林业局出具的通道县林业局关于通道县三省坡风电场二期项目选址的证明，本项目范围不涉及一级保护林地、国家一级生态公益林，本工程在按照管理办法取得林业主管部门征占林地的相关手续后，并在施工过程中采取本报告中所提的生态保护和恢复措施以减轻对公益林的影响，同时加强施工人员的宣传教育和环保意识培养，禁止施工人员对林木乱砍乱伐。在落实以上条件后，本项目的建设不违背《湖南省公益林管理办法》中相关管理要求。 （5）与《湖南省风电场项目建设管理办法》的符合性分析 根据湘发改能源[2012]445号文中第五章“分散式接入风电开发”，第二十条规定“项目场址应避开军事、自然环境保护、文物保护、噪声控制等敏感区域，并与交通、通讯和管线等基础实施保持合理距离。场址距离最近的建筑物原则上应不小于300米，噪声控制应符合国家相关标准限值”。 本项目场址不涉及军事、自然环境保护、文物保护、噪声控制等敏感区域，且本项目最近居民点距风电机组工作平台的距离在500m以外（大于300m）、升压站站址半径300m范围内无居民点分布。因此，本项目符合《湖南省风电场项目建设管理办法》。 9.1.4与地方发展规划的符合性分析 （1）与《怀化市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》符合性分析 本项目位于怀化市通道县独坡乡境内，根据《怀化市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“大力发展风能、太阳能、生物质能、地热能和水电、沼气等清洁能源，打造区域性重要新能源基地，努力扩大新能源应用领域，成功创建国家新能源示范城市”。本项目的建设符合《怀化国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相关要求。 本项目已取得通道县住房和城乡规划建设局颁发的《建设项目选址意见书》，符合当地城乡规划要求。 根据通道县林业局出具的《关于同意通道县三省坡风电场二期项目选址的复函》，本项目符合国家产业政策和林地征占用审核审批范畴，该局原则上同意本项目的选址范围。 9.1.5与《湖南省生态保护红线划定工作方案》符合性分析 湖南省环保厅关于印发《湖南省生态保护红线划定工作方案》的通知，总体目标：通过生态保护红线的划定与保护，推动重点生态功能区、重要生态系统、主要物种及其繁衍地、栖息地得到有效保护，水土流失得到有效控制，区域生态环境安全得到有力保障。为全省生态保护与建设、自然资源有序开发和产业合理布局提供重要支撑，逐步形成具有湖南特色的生态保护空间格局。 根据《生态保护红线划定技术指南》，结合湖南实际，全省生态保护红线包括四个部分：重点生态功能区生态保护红线（水源涵养功能区生态保护红线、水土保持功能区生态保护红线、生物多样性保护功能区生态保护红线），生态敏感区生态保护红线（水土流失敏感区生态保护红线、石漠化敏感区生态保护红线），禁止开发区生态保护红线（世界文化自然遗产、国家级自然保护区、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园等），其他特定区域生态保护红线（省级市级县级自然保护区、省级风景名胜区、省级森林公园、省级地质公园、省级以上湿地公园、生态公益林、一级二级保护林地、饮用水源保护区等）。 根据《通道侗族自治县生态保护红线划定方案》，通道县三省坡风电场二期项目场址范围不在生态保护红线范围内（见附件18），风电场建设不属于有损区域主导生态功能和不符合生态保护方向的建设项目，本项目建设与《生态保护红线划定技术指南》和《湖南省生态保护红线划定工作方案》要求相符。 本项目各风机点位及场内道路均不在通道侗族自治县生态红线范围内，项目所在区域为人工经济林，不属于保护林地。项目所在区域基岩主要为板岩及砂岩，表层有0.5-3.0m厚粘土，不属于生态难易恢复的区域和生态脆弱区域。在严格执行本报告和水土保持报告提出的各种环境保护措施的前提下，本项目对生态红线内的生态环境影响较小。建议建设单位在开工前再次与当地环保部门核实本项目与生态红线位置关系，确保项目不进入生态红线范围内。因此项目建设与湖南省通道侗族自治县生态红线控制相符。 9.1.6与行业发展规划符合性分析 9.1.6.1与《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》符合性分析 国家林业和草原局《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》林资发〔2019〕17号中相关内容，为规范风电场项目建设使用林地，减少对森林植被和生态环境的损害与影响，提出了相应的建设要求，本项目与该规范相关建设要求符合性分析，详见下表所示。 表9.1-1与《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》建设要求符合性分析一览表 类别; 具体要求; 本项目情况; 符合性分析. 风电场建设使用林地禁建区域; 自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带，为风电场项目禁止建设区域。; ①项目占地不涉及上述生态敏感区（附件10）②根据通道侗族自治县环境保护局证明文件，本项目不占用鸟类主要迁徙通道和迁徙地（见附件10）③项目区域不涉及沿海基干林带和消浪林带; 符合. 风电场建设使用林地限制范围; 风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等，禁止占用天然乔木林（竹林）地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地。; ①项目占用内林地为一般商品林地（附件14）②本项目所在区域年降水量达到1479.6mm③根据通道侗族自治县林业部门证明，本项目范围内属于一般商品林林地，不涉及占用一级国家公益林和国家二级公益林④本通知下发之前本项目已经已经核准; 符合. 本通知下发之前已经核准但未取得使用林地手续的风电场项目，要重新合理优化选址和建设方案，加强生态影响分析和评估，不得占用年降雨量400毫米以下区域的有林地和一级国家级公益林地，避让二级国家级公益林中有林地集中区域。. 强化风电场道路建设和临时用地管理; 风电场施工和检修道路，应尽可能利用现有森林防火道路、林区道路、乡村道路等道路，在其基础上扩建的风电场道路原则上不得改变现有道路性质。; 风电场施工和检修道路新建；进场道路依托一期工程道路，不新增进场道路。; 符合. 风电场新建配套道路应与风电场一同办理使用林地手续，风电场配套道路要严格控制道路宽度，提高标准，合理建设排水沟、过水涵洞、挡土墙等设施；; 建设单位承诺，风电场新建配套道路和风电场一同办理使用林地手续；场内道路路面宽4.5m，路基宽5.5m，结构层厚度为0.2m，根据地形情况设置排水边沟和挡土墙; 符合. 严格按照设计规范施工，禁止强推强挖式放坡施工，防止废弃砂石任意放置和随意滚落，同步实施水土保持和恢复林业生产条件的措施。; 采用半挖半填施工，弃渣及时进入渣场堆存，同步按照水保方案实施水土保持措施; 符合. 吊装平台、施工道路、弃渣场、集电线路等临时占用林地的，应在临时占用林地期满后一年内恢复林业生产条件，并及时恢复植被; 临时占地施工完成后期按照水保方案和生态防治措施方案全部恢复植被; 符合. 根据上述分析，本项目符合风电场建设使用林地禁建区域、风电场建设使用林地限制范围及风电场道路建设和临时用地管理要求，因而符合《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》建设要求。 9.1.6.2项目选址与湖南省发展和改革委员会、湖南省环境保护厅关于进一步规范风电发展的通知（湘发改能源[2016]822号）的符合性分析 湖南省发展和改革委员会、湖南省环境保护厅于2016年10月21日发布了《关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源〔2016〕822号），要求加强环境保护“„„禁止在世界文化与自然遗产地，省级以上（含省级）自然保护区、风景名胜区、森林公园，经省人民政府批准的生态保护红线一级管控区、Ⅰ级保护林地、一级国家公益林地规划建设新的风电项目。严格控制在湿地公园、地质公园、旅游景区、鸟类主要迁徙通道、天然林和单位面积蓄积量高的林地以及基岩风化严重或生态脆弱、毁损后难以恢复的区域建设风电项目。„„”根据通道县县林业局和环保局的证明文件，本项目所在区域不在生态保护红线一级管控区、Ⅰ级保护林地、一级国家公益林地等以上区域内。 （1）与《关于进一步规范风电发展的通知》中禁止、限制区域具体分析如下表。 表9.1-2本项目与湘发改能源[2016]822号文符合性分析 管理要求; 类别; 本项目场区情况; 相对项目位置关系/备注; 确认依据. 禁止建设区域; 世界文化与自然遗产地; 无; /; 《湖南省怀化市主体功能区规划（2014-2020年）》、 通道侗族自治县环保局证明文件、《通道县生态保护红线划定方案》、怀化市环保局证明文件. 省级以上（含省级）自然保护区; 无; /. 省级以上（含省级）风景名胜区; 无; /. 省级以上（含省级）森林公园; 无; /. 生态保护红线保护区; 不在生态红线管控区内; /. Ⅰ级保护林地; 无; /; 林业局证明文件. 一级国家公益林地; 无; /. 严格控制区域; 湿地公园; 无; /; 《湖南省主体功能区规划》、通道侗族自治县环境保护局证明文件. 地质公园; 无; /. 旅游景区; 无; /. 鸟类主要迁徙通道; 无; 风电场工程与区域鸟类迁徙主要通道最近距离为130km; 生态调查报告，通道侗族自治县环境保护局证明文件. 天然林和单位面积蓄积量高的林地; 无; /; 林业局证明文件. 基岩风化严重地区; /; 表层为第四系残坡积土，为灰、灰白色黏土，呈可塑~硬塑状，具中等压缩性，表层土中含少量板岩，局部夹崩块石; 《通道三省坡风电场二期工程建设场地地质灾害危险性评估报告》。. 生态脆弱、毁损后难以恢复的区域; 项目区属微度脆弱区，区域地质条件良好，植被恢复较容易; 本项目所在区域生态环境不敏感。本项目所在区域植被易恢复。; 湖南省生态脆弱性总体评价图，. 通道县三省坡风电场二期项目区域不涉及世界文化与遗产地，省级以上（含省级）自然保护区、风景名胜区、森林公园、I级保护林地以及国家公益林地等禁止风电建设区域。本项目所在区域为一般商品林地，不属于保护林地。 本项目风电场所在区域不涉及湿地公园、地质公园、旅游景区等严格控制风电建设区域；项目不在鸟类迁徙通道内；本项目所涉区域涉及的林地均为人工商品林，不属于天然林。项目所在区域基岩主要为板岩及砂岩，表层有0.5-3.0m厚粘土，不属于生态难易恢复的区域和生态脆弱区域。 本项目风机最高点位于15#风机处，海拔高度约995m，最低点为1#风机，海拔高度约769m，风电场自然坡度小于30°，坡度较平缓且风机塔位地基岩土层为石英砂岩、板岩等，地基表层分布一定的土质层，不涉及花岗岩、变质灰岩，生态易于恢复。 根据通道侗族自治县林业局出具的《关于通道三省坡风电场二期工程建设项目使用林地的选址意见》（附件20），项目选址范围不涉及公益林地，没有I级保护林地，不涉及世界文化与遗产地、风景名胜区、森林公园和自然保护区等自然保护地域，项目选址不在“湘发改能源[2016]822号《湖南省发展和改革委员会湖南省环境保护厅关于进一步规范风电发展的通知》”中规定的新建风电场禁止区内，不在通道县林地保护利用规划中的“禁止开发区”内。 （2）地质岩性影响分析 本项目建设区涉及的砂质板岩/砂岩，不属于花岗岩、变质岩等生态难易恢复的区域和生态脆弱区域。根据本项目地质灾害报告，各风机及箱式变电站岩层主要为强风化细砂岩、板岩、长石砂岩，岩石力学强度较高。在岩石风化强的区域，岩石风化后生成的土壤粗砂含量较多，产生较多裂隙，能够积蓄水分，地面上能够生长比较茂盛的植物，项目建设过程中严格落实水土保持方案措施后，区域植被生态恢复能达到预期效果。 （3）石漠化影响分析 根据《岩溶地区水土流失综合治理技术标准》（SL461-2009）基岩裸露率＜30%为无明显石漠化、潜在石漠化，根据现场调查，本项目所在区域区域基岩裸露率＜30%，仅轻微石漠化现象。项目建成后，在严格落实各项植被恢复措施的情况下，不会造成区域石漠化现象发生。 （4）生态脆弱性影响分析 根据湖南省主体功能区划，生态脆弱性分为极度脆弱、重度脆弱、中度脆弱、轻度脆弱、微度脆弱，共五级。依据湖南省生态脆弱性总体评价图通道县属于生态微度脆弱，属于脆弱程度较轻，抗干扰能力强。 微度脆弱 图9.1-1生态脆弱性总体评价图 根据《环境科学学报》中对中国县域单元生态脆弱性时空变化研究，指出对于轻度和微度脆弱区则应坚持以生态建设和环境保护为主，禁止污染型产业发展，有序引导人口转移，发展生态旅游业和高技术产业。 本项目属清洁能源项目，项目期运行期基本无污染物产生，建成后不但可给当地提供了一定的就业机会，而且风电场本身也可成为旅游景点。因此，本项目与轻度与微度脆弱区的规划和管理基本契合。 根据《通道下三省坡风电场二期项目建设场地地质灾害危险性评估报告》及调查分析，项目风机岩性及生态脆弱性评价详见下表。 表9.1-3项目风机岩性及生态脆弱性评价一览表 位置; 岩性及边坡类型; 风化程度; 生态脆弱性; 石漠化; 生态影响; 生态恢复措施. 风机及对应箱式变电站及升压站; 15#风机属中山地貌，其余风机属低山地貌，位于山顶，山脊两侧山坡坡度25~30°。; 地层岩性为砂质板岩、砂岩，山顶残坡积层较薄，工程岩组类型为坚硬-较坚硬类，表层为松散残坡积层，一般0-2m，植被较发育。; 微度脆弱性; 不会造成石漠化; 1-2年可恢复到预期效果，恢复速度比乔木层快，对区域生物影响相对较小。; 保留和恢复表土，覆盖狗牙草等. 道路; 强风化细砂岩、板岩、长石砂岩，斜向坡，切坡上方为15°～35°斜坡; 岩性为砂质板岩、砂岩，工程岩组类型为坚硬-较坚硬。山顶残坡积层较薄，一般0-2m，植被发育; 微度脆弱性; 不会造成石漠化; 1-2年可恢复到预期效果，恢复速度比乔木层快，对区域生物影响相对较小。; 保留和恢复表土，覆盖狗牙草等. 根据上表可知，风机塔位地基岩土层为砂质板岩、砂岩等，地基表层分布一定的土质层，没有涉及花岗岩、变质灰岩，且当地雨水丰富，采取适当措施后，植被恢复条件较好。 根据上述分析可知，项目符合《关于进一步规范风电发展的通知》中相关要求。 9.1.6.3与《关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》符合性分析 根据湖南省林业厅发布的《关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》（湘林政〔2018〕5号）中相关内容，自本通知施行之日起，对相关区域提出禁止风电项目建设要求。具体禁建区域及本项目符合性分析如下表所示。 表9.1-4与《关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》建设要求符合性分析一览表 类别; 具体禁建区域; 本项目情况; 符合性分析. 风电场建设使用林地禁建区域; 生态保护红线区域; 根据怀化市环境保护局出具的文件，项目不涉及生态保护红线，具体见附件; 符合. 世界自然遗产地、国有林场、重要湿地、省级以上森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区; 根据通道侗族自治县林业局文件（附件20），本项目不涉及以上保护区; 符合. 县级以上人民政府规定并发布的鸟类迁徙通道; 根据通道侗族自治县林业局出具的文件（附件20），本项目区域不涉及鸟类迁徙通道; 符合. 海拔800米以上且坡度36度以上、母岩为强风化花岗岩、砂岩或石灰岩区域; 根据表1.5-1，本项目风机点位海拔450m-1000m，坡度12.8°-26.3°；地质评估报告，区域主要为砂质板岩、砂岩，不涉及强风化花岗岩、砂岩或石灰岩区域; 符合. 各县市（区）最高峰或地标性山峰地域; 根据通道侗族自治县林业部门证明，项目区域不是区域最高峰活地标性山峰地域; 符合. 根据上表分析可知，本项目区域不属于湘林政〔2018〕5号中的禁建区域，且本项目已于2017年6月核准备案，因此，项目建设符合《关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》（湘林政〔2018〕5号）要求。 根据通道侗族自治县林业局出具的《关于通道三省坡风电场二期工程建设项目使用林地的选址意见》（附件20），项目选址内无鸟类主要迁徙通道，母岩风化缓慢，地质条件稳定；不属于通道县最高峰或地标性山峰低于。选址特征符合《湖南省林业厅关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》（湘林政[2018]5号）的相关要求。 9.1.7与生态红线的协调性分析 根据《通道县生态红线划定方案》以及《黎平县生态红线划定方案》，本项目各风机点位及施工道路均不在生态红线范围内，详见附图9~附图10。 因此在严格执行本报告和水土保持报告提出的各种环境保护措施的前提下，本工程对生态红线内的生态环境影响较小。同时建设单位承诺在开工前再次与当地环保部门核实本项目与生态红线位置关系，确保项目不进入生态红线区。因此项目建设与湖南省通道县生态红线控制不相冲突。 9.1.8与湖南省19个重点生态功能区准入清单的符合性分析 根据湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（湘发改规划〔2018〕972号），通道侗族自治县属于水源涵养型重点生态功能区。本负面清单涉及国民经济6门类16大类26中类38小类。其中禁止类涉及国民经济2门类4大类4中类5小类；限制类涉及国民经济6门类12大类22中类33个小类。通道县产业准入负面清单(D电力、热力、燃气及水生产和供应业)见表9.1-5。根据文件要求，本次风电场属于通道县产业准入负面清单中的限制类。因此工程建设需要和该通知相协调，通道县风力发电属于通道县现有主导产业，通道县对于风力发电项目管控要求为“①新建项目不得占耕地、林地、草地、湿地等区域。②禁止在河道和湖泊管理范围内新建风力发电项目。③现有项目对生态造成破坏的，立即治理恢复。”本项目是2017年核准项目，2019年湖南省发展和改革委员又以《关于同意隆回金石桥风电场二期工程等11个项目核准文件延期的批复》准予通道县三省坡风电场二期工程延期。本项目已取得了通道侗族自治县林业局的选址意见（附件20），其同意本项目的选址。 表9.1-5通道县产业准入负面清单（D电力、热力、燃气及水生产和供应业） 序号; 门类; 大类; 种类; 小类; 产业存在状况; 管控要求; 备注. 限制类. 30; D电力、热力、燃气及水生产和工业业; 44电力、热力生产和供应业; 441电力生产; 4412水力发电; 现有一般产业; 禁止新建无下泄生态流量引水式水力发电项目，现有此类项目2019年底前完成生态化改造或关闭退出; 《知道目录》限制类. 31; D电力、热力、燃气及水生产和工业业; 44电力、热力生产和供应业; 441电力生产; 4414风力发电; 现有主导产业; 1、新建项目不得占用耕地、林地、草地、湿地等区域；2、禁止在河道和湖泊管理范围内新建风力发电项目；3、现有项目对生态造成破坏的，立即治理恢复; 《指导目录》鼓励类. 9.2项目选址合理性及风电场装机规模可行性分析 （1）风能资源条件 根据收集的测风资料和统计分析成果，风电场各可布机位点50m高度处平均风速4.82m/s，风功率密度为121.5W/m2；100m高度年平均风速为5.52m/s，年平均风功率密度为183.1W/m2。根据《风电场风能资源评估方法》(GB/T18710-2002)风功率密度等级评判标准，本风电场风功率等级为1级。通道县三省坡风电场二期项目区域主风向和主风能方向均为NNE和SSW，风向和风能分布规律基本一致；年有效利用小时数较高，满发小时数一般；风速风能的频率分布较为集中，属低风速型风场。 根据《风电场风能资源评估方法》和《风电场风能资源测量和评估技术规定》有关装机规模的要求，确定本项目单机2MW总装机24台风电机组的规模较为合理。 （2）工程地质条件 场址区地貌以低中山为主，山势走向近南北向，山顶（脊）地面高程在700.00m～1050.00m左右，临近谷底高程550.00m～800.00m，场地最大高差约350.00m，山坡地形坡度一般为15°～35°，局部较陡。场址区东西宽约5.85km、南北长约6.18km，总面积约35km2，海拔高度在450m～1000m之间。山顶分布着大小不一的小山峰，山峰多成浑圆状，坡顶主要为低矮灌木丛与杂草，植被覆盖率较高。坡脚主要为耕地、水田及村庄。场区无区域性断裂通过，不良地质现象不发育，地质条件较好。 根据《通道县三省坡风电场二期项目建设场地地质灾害危险性评估报告》结论表明：除部分路段外地质灾害危险性小，工程建设场地适宜性总体为基本适宜，对地灾危险性中等的区域采取切实、可靠和有效的工程防治措施。湖南省国土资源厅《关于通道县三省坡风电场二期项目建设用地未压覆重要矿产的证明》，表明：三省坡风电场二期项目建设用地影响范围内没有已探明的具有工业价值的重要矿产组资源，也没有设置探矿权和采矿权。因此，该建设项目未压覆具有工业价值的重要矿床。 本项目场区内无区域性断裂通过。无规模较大的塌陷、泥石流、溶洞等存在，不良地质现象主要为岩体的不均匀化、溶沟和溶槽等岩溶现象和覆盖层或基岩全、强风化层边坡局部塌陷等。自然边坡基本稳定。地下水位低于风机基础，对基础影响不大。 依据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，拟建工程区50年基准期超越概率10%的地震动峰值加速度为0.05g，相应的地震烈度为Ⅵ度，地震动反应谱特征周期为0.35s，区域构造稳定性好。 按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，本工程地基土类型为中硬土～坚硬土，属对抗震有利地段。风电机组场地覆盖层厚度一般不大于2.0m，山腰及山坡部位厚度一般1.5m～3.5m。建筑场地类别为II类。不存在可液化土层，设计地震分组为第一组，设计特征周期为0.35s。场地稳定，适宜本工程建设。 （3）环境敏感性 项目占地未涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的区域，不在国家划分的水土流失重点治理区及县级以上人民政府规划确定的和已建立的水土保持重点试验区和监测站点区。 拟建项目区域位于通道县三省坡乡一带的山上，根据通道县环保局、林业局出具相关意见以及与湖南省主体功能区划核对，风电场占地均不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化或自然遗产地、森林公园、地址公园、重要湿地、文物保护单位等环境敏感区。通道三省坡风电场不涉及候鸟迁徙窄通道。 （4）环境影响可接受性分析 该风电场建设不占用基本农田，通道三省坡风电场二期项目各风机布置比较分散，各风机占地面积小，风机分布于各山顶或山脊上。风机周边500米范围内无固定居民点，符合湖南省发展和改革委员会《湖南省风电场项目建设管理办法》湘发改能源[2012]445号的要求。 综合分析，本风电场选址地质条件稳定，均未涉及通道县境内敏感区，不存在环境制约因素，在切实做好施工开挖弃渣的挡护、施工迹地的生态恢复措施，对环境的不利影响将得到有效控制，场址选择符合《风电场场址选择技术规定》中环境保护要求，选址可行。 9.3弃渣场选址合理性分析 根据《通道县三省坡风电场二期项目水土保持方案报告》，通道县三省坡风电场二期项目设置3座弃渣场，总弃渣量为3.13万m3，共占地0.94hm2，渣场容量满足堆存弃土石渣的要求，主要环境特征详见上表1-11。 （1）环境可行性 根据上述弃渣场主要环境特征一览表可知，弃渣场均位于场内道路周边，均没有居民点分布，各弃渣场在严格执行项目水土保持方案提出的各项水土保持措施及本评价提出的环保措施后，各弃渣场的堆渣产生的水土流失影响较小，且项目弃渣场占地属临时占地，本次项目施工期结束，会对弃渣场进行地表植被恢复，恢复其原地形地貌。 综合上述可知，项目各弃渣场在施工期堆渣过程中不会对居民点安全以及生态环境构成危险。 （2）占地类型 项目拟选定的3个弃渣场全部位于风电规划区域范围内，均可通过主体工程场内现有道路到达，弃渣场类型主要为缓坡型、沟道型，未占用耕地，占地范围内主要的植被类型主要为草地，部分为林地和荒草地，这样的渣场有利于防护，具有防护措施工程量小的特点。因此，拟建项目弃渣场选址可行。 （3）行洪 所选渣场选址区域不涉及地表水体的汇水范围，其选址为缓坡型、沟道型渣场，易于防护，渣场占地草地、灌木林为主，堆渣结束后，可采取植被恢复措施进行恢复。因此，从环境的角度，渣场选址可行。 （4）规划符合性分析 渣场符合《开发建设项目水土保持技术规范》中弃渣场选址的要求，各弃渣场地表抗侵蚀能力较强，土壤侵蚀基本上属于轻度～中度水力侵蚀。从各项因素分析，弃渣场选址是适宜的，运输、运距及容量均能满足工程需要。 综上所述，本工程弃渣场选址可行。 9.4表土堆置场合理性分析 根据《通道县三省坡风电场二期项目水土保持方案报告》，项目设有5个表土堆存场，均避开了河道、水库，渣场下游无重要的基础设施、集中居民点和工业企业，基本为利用山间谷地的山坳，根据现场调查，项目占地主要为灌草，无保护植物及古树，不占用生态公益林，不涉及生态红线，项目选址合理。 9.5道路选线合理性分析 （1）进场道路选线合理性 本项目为通道县三省坡风电场二期项目，本项目将在通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）建成后进行建设，项目充分利用一期工程所新建和改建的进场道路，本项目无新、改建进场道路。 （2）场内道路选线合理性 本工程风电场各风机主要分布于各山顶或山脊上。场内新建道路长度为16km。新建道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，场内新建道路设计标准为：路基宽5.5m，路面宽4.5m，采用3cm厚磨耗层，20cm厚泥结碎石路面结构。本风电场采用特种运输，平曲线和最小转弯半径应满足风电机长叶片运输要求，考虑最小转弯半径为25m，纵坡最大控制在14%以内，最小竖曲线半径为200m。场内道路施工要求做好道路两侧的排水设施及挡墙、护坡工程，防止山体滑坡等地质灾害。在道路施工建设过程中若能严格执行《通道县三省坡风电场二期项目水土保持方案报告书》中的有关水土保持措施后，工程建设可能引发的水土流失可通过采取预防保护措施减免。 依据地质灾害危险性评估结论，项目区域地质灾害危险性中等，施工道路主要从山体表面经过，山体削切工程量不大，主要为清除山体表层土壤，对山体地质构造破坏影响较小，因而不会引发区域地质环境的改变，同时建议施工过程尽量避免爆破施工，个别岩石山体确需爆破施工的，采取定点爆破方式，减少对山体振动，从而避免引发施工地质灾害影响。场内道路施工要求做好道路两侧的排水设施及挡墙、护坡工程，防止山体滑坡等地质灾害。场内交通道路中风机进场道路前期作为临时便道，主要用于施工机械进场，后期保留4.5m宽作为永久道路，作为风电场检修道路。 根据现场踏勘，项目可研规划的进场道路、场内道路可满足工程施工运输要求。根据分析，本项目充分利用现有或规划建设道路，施工活动通过严格控制在征地红线范围内，对地表及植被的扰动和损坏较小，道路施工对环境及地质构造影响较小，因而施工道路选线合理。 9.5集电线路路径合理性分析 集电线路敷设共有电缆敷设、架空线敷设、架空线/电缆混合敷设等三种方式，综合考虑风电场的地形、环境、气候等条件，本工程采用直埋电缆的集电线路。 本工程集电线路全部采用35kV直埋电缆方案。集电线路分2组线路，第1回：由F01～F10风机组成，共10台，线路长度约为12.4km。第2回：由F11～F24风机组成，共14台，线路长度15.4km。场内35kV线路总长度为27.8km。 本工程集电线路直埋电缆电缆沟长度27.8km，直埋电缆开槽底宽0.8m，深1m，按1∶0.5开挖边坡，基础开挖完成后，应将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下侧各铺100mm细砂，并在电缆上侧做盖砖保护。 项目集电线路采用直埋，主要将集电线路直埋电缆敷设于场内道路路肩位置，距离周围居民点较远，减少集电线路开槽对植被的破坏。集电线路按照边剥离、边开挖、边敷设、边回填的原则先剥离表土再进行开挖，表层土与回填土分别堆放于沟槽两侧并进行临时防护，待完成电缆铺设后即回填堆土、回覆表土并实施绿化措施。由于施工过程较短，且埋于地下，不会对周围景观环境产生明显影响。 经现场勘察，集电线路征地范围内无明显保护敏感问题；地埋电缆基本上沿道路埋设，沿道路开挖，最大限度的减少了对生态的破坏；在落实水保提出的植被恢复措施的情况下，水土流失将会等到控制。从环境保护的角度集电线路选线合理。 9.6风机布置合理性分析 （1）风机布置原理周边居民 通道县三省坡风电场二期项目的风机均位于山脊上，远离居民点，风机点位距离最近居民点均大于500m，根据环境影响预测结果，风机点位施工运营产生的环境影响对周围居民影响很小。 （2）风机占地范围生物量损失较低 风机点位布置均位于山脊或附近，根据调查，本风电场范围内尽管植被覆盖率较高，以人工杉木为主，但在各山脊植被主要以灌木丛、草丛为主，部分山脊为人工种植杉树林。因而风机点位造成的生物量损失较小。项目评价区内主要植被类型为针叶林、阔叶林、针阔混交林、竹林、灌丛、经济林以及草丛等，而根据现场踏勘可知，本工程临时占用的土地类型均在最大程度上避开植被发育较好区域，占用的土地类型区域植被都呈现了明显的次生特点，拟建项目施工过程中的施工活动不可避免的造成地表扰动，产生水土流失，对区域地表植被造成破坏。但随着施工期的结束和水土保持工程的实施，区域范围内植被的恢复等措施均可将区域范围内因施工产生的各类不利影响降至最低。 （3）风机选址位于湖南省境内 本项目位于通道县独坡乡境内，通道县独坡乡为湖南、贵州以及广西交界处。 本项目所在区域位湖南省通道县和贵州省黎平县交界附近。本项目共有5台风机处于省界线附近，其中1#风机平台距省界线最近距离138m；21#风机平台距省界线最近距离为112m；22#风机平台距省界线最近距离为93m；23#风机平台距省界线最近距离为95m；24#风机平台距省界线最近距离为79m。通道县国土局以及贵州省黎平县国土局已出具相关文件，本项目所有风机均位于湖南省通道侗族自治县独坡乡境内。 （4）鸟类及生态恢复性 项目的施工及运营产生的各类环境影响在采取相应措施后对周边的敏感点影响较小；拟建项目不涉及鸟类重要的迁徙通道，通常不会对迁徒候鸟产生伤害。项目评价区内主要植被类型为针叶林、阔叶林、针阔混交林、竹林、灌丛、经济林以及草丛等，而根据现场踏勘可知，本工程临时占用的土地类型均在最大程度上避开植被发育较好区域，占用的土地类型区域植被都呈现了明显的次生特点，拟建项目施工过程中的施工活动不可避免的造成地表扰动，产生水土流失，对区域地表植被造成破坏。风机基座选址范围内表层均有0.5～4.0m以上土质层，且当地雨水丰富，采取适当措施后，风机基座周边植被恢复条件较好。随着施工期的结束和水土保持工程的实施，区域范围内植被的恢复等措施均可将区域范围内因施工产生的各类不利影响降至最低，采取适当措施后，风机基座周边植被恢复条件较好。随着施工期的结束和水土保持工程的实施，区域范围内植被的恢复等措施均可将区域范围内因施工产生的各类不利影响降至最低。 此外，拟建项目风机布置未压覆重要矿产资源，不涉及军事设施、文物古迹等，无重大的环境制约因素，因建设施工活动造成的影响可通过采取相应的措施予以减缓。 综上所述，本项目风机布置合理。 9.7升压站选址合理性分析 本项目与通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用一座升压站，一期工程升压站安装1台100MVA的主变压器，待一期工程升压站建设完成后，本项目仅考虑线路的接入，不增加主变压器。 一期工程升压站站址选择时考虑现场地形地貌和工程的具体区位情况，结合工程气象、水文资料和具体施工条件的难易程度，充分利用现有地形，因地制宜，降低工程难度。升压站站址考虑交通便利，方便检修巡视进出场；升压站的布设考虑了二期项目的介入，并尽可能缩短场内的集电线路，从而降低集电线路的投资、减少集电线路的电能损耗。 经现场勘察，升压站的选址位置交通便利，尽可能地缩短了的集电线路，充分利用现有地形，实现土石方平衡，且升压站站址周围500m范围内无民房，远离居民。从环境保护的角度升压站选址合理。 9.8依托可行性 通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）已获得了湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）关于《通道侗族自治县三省坡风电场工程环境影响报告表的批复》（湘环评表[2017]48号）。该项目当前处于建设阶段。 本项目升压站依托通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）110kV升压站以及进程道路。本项目仅考虑线路的接入，不新增主变压器和110kV升压站的各项目设施。本项目与一期工程的依托情况见下表。 表9.8-1本项目与通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）依托情况 依托内容; 依托情况; 当前建设情况. 进场道路; 依托一期工程的进场道路和部分场内道路; 已建设完成. 110kV升压站; 依托一期工程的110kV升压站; 正在建设. 主变压器; 依托一期工程的100MVA主变压器，本项目仅考虑线路的接入; 正在建设. 环保工程; 废水; 依托一期工程110kV升压站的废水处理装置（0.5m3/h）; 已完成. 事故池; 依托一期工程主变压器的事故池（50m3）; 正在建设. 危废间; 依托一期工程的危废暂存间; 正在建设. 生活垃圾; 依托一期工程的垃圾桶; 正在建设. 餐饮油烟; 依托一期工程食堂的油烟净化装置; 正在建设. 生活设施; 依托一期工程的各项生活设施; 正在建设. 通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）当前处于建设阶段，所有进场道路和场内道路基本修筑完成。本项目当前处于环评阶段，待本项目开工阶段，一期工程的所有进场道路和场内道路已全部修筑完成。因此，本项目进场道路依托一期工程的进场道路和部分场内道路可行。 此外，一期工程升压站当前处于建设阶段。本项目依托一期工程升压站，一期工程升压站建设有1座100MVA主变压器，通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）的建设规模为44MW，本项目的建设规模为48MW，因此，其有足够的接纳能力能够满足本项目的需要，本项目仅须考虑线路的接入。因此，本项目依托一期工程110kV升压站的100MVA主变压器可行。 此外，本项目依托110kV升压站的污水处理设施、事故池、危废暂存间、生活垃圾桶以及各项生活设施。本项目建成后，仅在一期工程的基础上增加5人，作为风电场运行期的管理。一期工程110kV升压站当前处于建设阶段，其站内的污水处理设施、事故池、危废暂存间、生活垃圾桶以及各项目生活设施也处于正在建设阶段。该部分设施的建设均考虑了二期项目新增5人劳动定员的需要。因此，本项目依托一期工程110kV升压站的污水处理设施、事故池、危废暂存间、生活垃圾桶以及食堂可行。 综上所述，本项目依托一期工程110kV升压站的100MVA主变压器、升压站内的环保设施、各项生活设施以及进场道路和部分场内道路可行。

十、环境监测及环境管理

项目开工前成立以建设单位为责任主体的环境管理结构，配备相关专业的专职或兼职人员，接受国家和地方环保部门的监督，对于施工期所产生的环境问题应建立报告制度，并及时得到处理，使环境问题得到有效控制。地方水土保持与环保部门本着属地原则负责监督管理。 10.1环境监测 环境监测由建设单位委托有资质的单位进行。 - 水质监测 施工期：本项目在施工期施工营地会产生生产废水和少量生活废水，经处理后用于场地绿化和降尘，正常情况下无废水外排。 运行期：在正常情况下，风机运行不会产生生产废水，仅在设备或装置损坏情况下可能有少量泄漏油排放。变压器底部设置小型集油池，可避免漏油污染。运行期管理人员生活污水采用一体化污水处理设备进行处理，处理后的水质需达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4(二类污染物)一级标准，故运行期须进行生活污水处理达标监测。生活废水处理后回用于厂区绿化，因此运行期拟定监测断面1个：在生活污水处理系统出水口布置1个。 水质监测项目为水温、pH值、SS、粪大肠菌群、DO、CODCr、BOD5、总氮、总磷、氨氮、石油类等11项。 监测频次为每季度监测1次，每年监测4次。施工期监测3次，运行期监测2年。监测方法按水污染监测调查与有关饮用水监测规定的方法进行。 （2）大气环境监测 大气环境影响主要发生在施工期，运行期产生影响的影响较小。因此，环境空气质量监测只考虑施工期，在骆团村设置1个大气环境监测点，监测项目为TSP、NO2、PM10。施工期间，共监测2次，冬季、夏季各监测1次。监测方法按国家环保部规定的大气监测方法进行。 （3）声环境监测 施工期在小寨村、独坡村以及骆团村各设置1个监测点，监测项目为等效声级。施工期间，各季度分别监测1天，共4次。由于本项目只在昼间施工，故每一测点仅在昼间测量。 本项目风机周边500m范围内无声环境敏感点，因此运行期不对声环境进行监测。 （4）生态环境跟踪监测 监测内容主要包括工程区域内国家重点保护野生动物(重点为鸟类)的种类、数量、居留情况、生态特点、栖息、有无迁徙鸟类、迁徙时间情况调查，以及国家重点保护野生植物的损坏及保护措施落实情况调查。 监测方法主要采取收集资料、实地调查、公众访问等方式进行。 监测时间：运行期1年。 （5）电磁场监测 施工期：本项目施工期无电磁辐射产生，故施工期不设电磁辐射监测点。 运营期：本工程完成后，正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次。按相关规范在升压站围墙外进行电场强度、磁感应强度监测。 （6）水土保持监测 根据经批复的《湖南省通道县三省坡风电场二期项目水土保持方案报告书》的要求执行。 10.2环境管理 本项目不单独设立环境管理机构。建设单位应在管理机构内配备必要环境管理人员，负责环境保护管理工作。 10.2.1建设期环境管理 鉴于建设期环境管理工作的重要性，施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查。建设期环境保护监理及环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本项目施工期的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 （6）在施工计划中应适当计划设备运输道路,以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。 （7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （8）监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。 （9）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门和水保主管部门。 10.2.2运营期环境管理 根据项目的环境特点，建设单位宜配备相应的环境管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本项目主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： （1）制定和实施各项环境管理计划。 （2）建立工频电场、工频磁场和噪声环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地环境保护行政主管部门申报。 （3）掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地环保主管部门申报。 （4）检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。 （5）不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。 （6）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 表10.2-1通道县三省坡风电场二期项目环境管理任务表 管理内容; 任务; 时间安排; 业主职责. 组建项目环境管理机构; 负责环境保护管理工作; 工程建设起始时组建，至项目竣工验收完成; 设立环境管理机构，配备必要的专职和兼职人员. 水质保护; 施工生产废水采取沉淀加隔油池处理，施工生活污水采用化粪池处理清运，运营期生活污水依托通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）升压站污水处理设备处理；定期清运污泥；施工期水质监测; 与主体工程同时开工建设，并尽快实施；生产废水处理主要是施工期，生活污水包括施工期和运营期; 负责有关事务安排，支付费用，监督进展情况。. 大气环境; 洒水降尘，每天4次；施工期大气质量监测; 设备和汽车投入运行前; 负责有关事务安排，支付费用，监督实施。. 声环境; 夜间进场道路禁止运输，昼间进场道路运输应减速慢行、禁止鸣笛；夜间禁止爆破；场内永久道路采用泥结碎石路面；运送材料应采用密闭式较好的运输车辆；对施工区及运输道路进行洒水抑尘；施工期、运营期噪声监测。; 设备和汽车投入运行时; 负责有关事务安排，支付费用，监督进展情况。. 生活垃圾; 放置垃圾桶，生活垃圾定期清运送至指定的生活垃圾中转站; 工程投入施工至运行. 施工弃渣; 弃渣场的拦挡、护坡、拦截排水沟等工程措施，后期迹地恢复等植物措施，覆绿期的洒水、除虫等管理措施; 施工期至运行. 风险防范; 依托通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）升压站事故池; 运营期. 危险废物; 依托通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）升压站危废暂存间; 运营期. 生态保护; 采用宣传栏、挂牌等措施加强野生动物和保护植物保护的教育宣传力度；复核调查工程区重点保护物种；严格实施植被恢复措施；将工程支付与生态保护结合进行; 施工期、运营期; 负责有关事务安排，支付费用，监督进展情况. 环境监理; 环境监理的组织实施和监督; 施工阶段. 环境监测; 施工期环境监测、竣工环保验收期环境监测、生产运营期环境监测的组织实施; 施工阶段、验收阶段和运营阶段. 人群健康; 定期调查，疫情防控，卫生清理; 施工期; 审查进度，监督进展情况. 环保验收; 根据验收调查结果，提交验收报告，组织环保验收; 施工期结束，正式运营期前; 负责有关事务安排，支付费用，监督进展情况. 10.3环境监理 （1）监理目的 对本项目通过环境影响评价文件审批后在设计、施工、试生产（运行）、验收各阶段环境保护设施及配套采取的环境保护措施落实情况进行全过程监督与督促。 （2）监理模式 本项目环境监理单位受建设单位委托，以驻场、旁站或巡查方式实行本项目的环境监理。 （3）监理内容 环境监理单位根据本项目从设计、施工、试生产（运行）到竣工环境保护验收各个环节环境保护设施措施落实情况，开展如下环境监理工作。 ①设计阶段的环境监理 a.环境监理单位依据环境影响评价文件及审批文件对环境保护设施设计文件内容进行全面核对，并出具核对意见，随环境保护设施设计文件一同上报建设项目环境影响评价文件审批机构。上报后的环境保护设施设计文件和核对意见不得擅自变更。因特殊情况确需变更的，须向环境影响评价文件审批机构提出申请，经同意后重新上报。 b.审核施工合同中环境保护条款、施工单位环境管理计划和施工组织设计中的环保 措施，核实工程占地和准备工作。 c.督促建设单位本项目环境影响评价文件及其审批文件抄送至当地环境保护行政主管部门。 ②施工阶段的环境监理 a.环境监理单位根据本项目类别、规模、技术复杂程度等因素现场派驻项目监理机构或满足专业工作要求的监理人员，建立工程环境监理日志、巡视及旁站记录、环境监理会议纪要、环境监理定期报告和专题报告等环境监理档案，监督和记录环境保护设施建设情况，及时纠正与环境影响评价文件及审批文件不符的问题，并向环境保护行政主管部门报告。 b.环境监理单位督促建设单位在建设项目施工前向当地环境保护行政主管部门报告施工进度安排。 c.环境监理单位依据环境影响评价文件及审批文件，督查本项目施工过程中各项环境保护措施的落实情况，及时纠正与环境影响评价文件及审批文件不符的问题。本项目施工阶段主要环境监理要点见下表。 表10.3-1本项目环境监理一览表 项目; 环境监理要点. 风机位置; 24台风电机组的实际建设位置与噪声敏感建筑物的距离不小于300m. 道路; 施工临时道路路面宽不得大于5m，施工结束后恢复至4m宽路面。. 集电线路; 风力发电场区内35kV集电线路采用直埋电缆。. 废水; 施工废水通过隔油池、沉砂池进行澄清处理后回用于洒水抑尘；施工生活污水经旱厕处理后用于植被浇灌。. 废气; 施工营地的施工场地采取洒水抑尘和堆场临时遮盖等措施；对施工机械定期进行检修保养。搅拌站粉尘采取布袋除尘处理，砂石堆场采取洒水和遮盖处理. 噪声; 选用符合国家有关环境保护标准的施工机械，昼间尽量在上午8:30～11:30、下午2:30～6:30进行施工；禁止夜间爆破，采取低噪声工艺和设备，禁止夜间运行高噪声设备；高噪声设备远离场界布置；道路施工应尽量缩短高噪声施工作业、机械设备的使用时间，靠近居民路段应禁止夜间施工，昼间尽量在上午8:30～11:30、下午2:30～6:30进行施工；并尽量知会受影响的居民，做好防范措施。对施工场地可能造成噪声超标的区域进行噪声跟踪监测； 加强各种运输车辆的维修和保养，同时加强道路养护，在靠近居民路段设减速警示牌和禁鸣标志，行驶速度应低于20km/h。尽量在上午8:30～11:30、下午2:30～6:30进行运输作业，禁止在夜间进行运输活动，同时针对可能出现的交通噪声扰民，需预留环保资金. 固废; 设置3处弃渣场集中处理弃渣、不得随意堆弃；表土就近设置临时堆土场，上覆土工布，或弃渣场设置临时表土贮存区，施工结束后表土用于植被恢复；生活垃圾采用垃圾桶收集后定期清交由环卫部门处理。. 生态; 升压站周围园林绿化；风机叶片艳化；制作保护动植物图片宣传册和宣传栏，施工过程中发现保护植物，应及时上报并采取移栽等措施，同时做好记录。按照本报告提出的重点保护植物和古大树的保护措施逐条落实；在进行道路施工时，尽量利用现有道路，控制道路的宽度在环评文件要求的道路宽度范围内，修建临时排水沟并及时绿化；严格控制风机点位占地面积和禁止弃渣往红线外随意倾倒；表土保存，临时堆土做到百分之百苫盖，减少水土流失；土石方挖填是否平衡，防止弃渣产生新的水土流失；避让林地，避免砍树，最大限度地减少生态环境破坏，监理国家重点保护野生动植物保护措施的实施情况。监督环评报告及设计中的各项生态恢复和补偿措施是否得到落实. 水土流失; 按照本项目水土保持报告提出的要求，完成本工程水保的工程措施、植物措施和临时措施. 环境风险; （1）加强防火宣传，提高施工人员的防火意识。 （2）加强组织领导，建立健全防火组织机构。 （3）设置防火隔离带，构建防火通信网络，配备相应数量的灭火器材。 （4）委托有相应资质的爆破作业单位负责爆破器材购买、运输、储存、发放和使用，并严格按照《爆破安全规程》（GB6722-2011）进行爆破作业。. ③竣工环境保护验收阶段的环境监理 a.协助建设单位完成本项目配套环境保护设施竣工验收。 b.监督竣工环境保护验收期间建设单位正常运行和维护本项目的环境保护设施。 10.4竣工环保验收情况 建设项目竣工后，建设单位应当按照“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）”中“《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》”要求，可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作，自行或委托有能力的技术机构编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。本次环评要求建设单位严格按照上述环境管理中各项法律法规的规定认真履行法律义务，把环保验收工作真正落到实处，杜绝违规行为的发生。 此外，环评要求，建设单位在完成竣工环境保护验收之前，需编制本项目的突发环境事件应急预案，并报通道县环保部门备案。 竣工环境保护验收相关内容下表。 表10.4-1环境保护“三同时”验收一览表 时段; 项目; 治理措施; 治理效果; 备注. 施工期; 风机位置; 24台风电机组的实际建设位置与噪声敏感建筑物的距离不小于300m。; 各风电机组周边300m范围内无噪声敏感建筑物。; 查看本项目施工期环境监理报告. 道路; 施工临时道路路面宽不得大于5m，施工结束后恢复至4m宽路面。; 弃用路面及时进行植草复绿。. 水环境; 施工废水通过隔油池、沉砂池进行澄清处理后回用于洒水抑尘；施工生活污水经化粪池处理后用于林地灌溉。; 对周边地表水影响较小. 大气环境; 洒水降尘，每天4次；定期清扫路面；临时堆场覆盖土工布及时维修保养施工机械；采用微式爆破法进行爆破; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放限值要求。. 声环境; 采用低噪声工艺和设备，禁止夜间运行高噪声设备；居民点附近道路新、改建时，合理安排施工时间，并提前告知附近居民；村庄路段设置减速墩和禁鸣标志。; 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固体废物; 施工弃渣就近贮存于3个弃渣场、禁止随意堆弃；临时弃土及表土就近贮存于临时堆土场，上覆土工布，施工结束后用于植被恢复；生活垃圾采用垃圾桶收集后定期交由环卫部门处理; 统一处置，不外排。. 生态环境; 在施工期间加强对施工人员动植物保护意识教育。对扰动区域新发现的保护植物进行保护。; 避免或减少对野生动植物的影响；临时占地植被已恢复。. 生态公益林：涉及占用公益林的征地范围内，进行生态补偿; 符合生态公益林征用规范，生态补偿费用得到落实. 选择扰动区域易种植的常见种或优势种进行植被恢复，如杉木、篌竹、芒萁等。; 生态景观与周边环境无明显差异。. 水土保持; 按照水土保持报告要求落实水土保持措施并进行植被恢复。; 工程措施和植物措施均已采取，临时占地植被已恢复。. 施工爆破; 委托有相应资质的爆破作业单位负责爆破器材购买、运输、储存、发放和使用，并严格按照《爆破安全规程》（GB6722-2011）进行爆破作业。; 避免爆破扰民。. 环境风险; 加强防火宣传，提高施工人员的防火意识。加强组织领导，建立健全防火组织机构。设置防火隔离带，构建防火通信网络，配备相应数量的灭火器材；主变压器设置1座50m3的事故油池；通过采取弃土置于弃渣场临时堆存，表土场和弃渣场设置挡墙、截洪沟和临时排水沟，风机区、道路以及弃渣场撒播草籽，及时进行植被恢复降低施工期水土流失、山体滑坡、路基塌方等灾害引发的环境风险; 环境风险控制在可接受的水平。. 环境管理与监测; 落实本报告表第10.1、10.2节环境监测及环境管理措施。; 及时报告施工期所产生的环境问题，并得到及时得到处理，使环境问题得到有效控制。. 运行期; 水环境; 项目生活污水依托一期工程一体化污水处理系统处理（0.5m3/h）后用于绿化或道路洒水，不外排。检修含油废水通过一期工程事故油池收集后外运处理; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准回用，不外排。依托通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）110kV升压站的污水处理设备）. 声环境; 选择低噪声机组，设置300m噪声防护距离，运行期加强风机维护。依托一期升压站; 升压站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；声环境保护目标满足. 固体废物; 生活垃圾采用垃圾桶收集后定期交由环卫部门处理；废润滑油、蓄电池等交有资质单位处置。报废设备、配件统一回收，检修垃圾交由环卫部门处理；升压站设置危废暂存间1座，建筑面积为30m3; 妥善处置，不外排。依托通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）110kV升压站的危废暂存间. 生态环境; 设置候鸟迁徙视频监测点，优化风机叶片、生态恢复措施植物群落特征协调性。; 避免或减少对野生鸟类的影响，减少对区域景观生态环境影响. 环境风险; 加强防火宣传，提高施工人员的防火意识。加强组织领导，建立健全防火组织机构。设置防火隔离带，构建防火通信网络，配备相应数量的灭火器材。变压器事故油池; 环境风险控制在可接受的水平。变压器事故油池依托道侗族自治县三省坡风电场工程110kV升压站的事故油池. 电磁环境; /; 满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）的要求. 环境监测; 声环境监测、生态环境和水土保持监测。; /.

十一、环保投资估算与环境损益分析

11.1环保投资估算 本项目环境保护投资费用由环境保护费用和独立费用两部分组成。环境保护费用包括水环境、大气环境、生态环境、水土保持、生活垃圾处理和环境监测等费用；独立费用由项目建设管理费、勘测设计费、监理费、竣工验收费和其他费用组成。 依据国家有关标准、定额，并结合地方标准和市场物价水平，计算得到本项目环保投资2890.81万元，其中水保投资2378.81万元，已有环保投资53万元，扣除已有投资和水保投资，本项目新增环保投资459万元，占总投资的1.20%。其费用构成见下表。 表11.1-1环境保护投资概算表单位：万元 项目; 治理措施; 实施时间; 投资(万元); 备注. 水环境; 生产废水隔油沉淀池处理1套; 施工期; 10; 新增. 生活污水化粪池1套; 施工期; 3; 新增. 生活污水采取成套污水处理设备处理; 运营期; 20; 依托一期. 废油设事故油池; 运营期; 3; 依托一期. 大气环境; 洒水降尘，每天2次，临时堆场覆盖土工布及时维修保养施工机械。; 施工期; 15; 新增. 声环境; 禁止夜间爆破、禁止鸣笛、限制车速，合理安排施工作业时间、部分地区设立施工围挡; 施工期; 6; 新增. 固体废物; 生活垃圾经收集后定期清运; 施工期、运营期; 5; 新增. 废机油、废蓄电池等交有资质单位处置。; 运营期; 5; 新增. 检修废弃件收集、处理; 运营期; 2; 新增. 危废暂存间; 运营期; 5; 依托一期. 生态; 升压站周围园林绿化; 施工期; 25; 依托一期. 陆生动、植物保护; 运行初期; 30; 新增. 鸟类环境保护; 施工期、运行期; 150; 新增. 水土保持; 工程措施与临时措施，植被恢复（按项目水保方案）; 施工期和运行初期; 2378.81（纳入水保投资）; 新增. 人群健康; 定期调查，疫情防控，卫生清理; 施工期; 5; 新增. 管理监 测费用; 环境监测费用; 主要包括施工期的水、气、声、水土保持监测和生态调查; 40; 新增. 项目建设管理费用; 环境工程、水土保持监理；施工期间环境管理; 20; 新增. 勘察设计费用; 包括环境影响评价、环保设计等; 70; 新增. 环境监理费; 含水土保持监理; 20; 新增. 验收费用; 环保竣工验收; 30; 新增. 施工期排污费; 施工期; 8; 新增. 不可预见费; 10; 新增. 基本预备费; 30; 新增. 合计; 2890.81; 已有+新增. 扣除水保; 512; 已有+新增. 459; 新增. 11.2环境效益分析 11.2.1环保措施效果分析 本工程的环境保护措施主要包括水环境保护、生态环境保护、水土保持、大气和声环境保护、生活垃圾处理等措施。措施实施效果分析见下表。 ##### 表11.2-1通道三省坡风电场二期项目风电场环保措施效果分析表 项目; 采取措施前影响分析; 影响程度; 采取的环保措施 措施内容; 采取措施后 影响分析; 效果. 施 工 期; 水环境; 施工期生产废水、生活污水对水环境水质有影响，污染物主要是SS、COD、石油类; -1D; 生产废水采取沉淀加隔油池处理；生活污通过化粪池处理; 生产废水回用，生活污水处理后用作农田灌溉; 0C. 大气 环境; 施工期的爆破及机械设备和车辆运行产生的有害气体和TSP对运输道路两侧居民有影响; -2D; 洒水降尘，控制源强，优化施工工艺; 减小对大气环境的污染; -1D. 声环境; 机械设备和车辆运行噪声对运输道路两侧居民有影响; -2D; 采取低噪声工艺和设备，禁止夜间爆破、禁止大声鸣笛、限制车速; 减小对道路两侧居民的影响; -1D. 生活 垃圾; 生活垃圾乱堆乱放对水质和环境卫生有影响；施工弃土随意丢弃对环境有影响; -1D; 生活垃圾定期清运，施工弃土运送至弃渣场; 基本减免影响; 0C. 生态环境; 施工占地、弃渣，对区域植被和动物生境有影响; -2D; 加强施工人员的环保意识教育和宣传；核实调查、恢复措施; 有效减少植被破坏，保护国家重点保护动物; -1D. 开挖、回填、弃渣会新增水土流失; -3D; 工程防护，植被恢复; 减少水土流失; -1D. 运 行 期; 水质; 变压器泄油和生活污水，主要污染物有COD、石油类; -1C; 采用施工期的处理设施; 处理后用于绿化; 0C. 注：“-、+、±”分别表示环境影响性质为不利、有利、中性；“C、D”表示影响时间为长期、短期；“0、1、2、3”分别表示影响程度为无影响、弱、中、强。 11.2.2环境效益分析 11.2.2.1环境负效应 （1）施工期 项目施工期10个月，施工期主要环境污染物为施工扬尘、噪声、施工废水、植被破坏、水土流失等。施工期间基础施工挖、填方工程、施工材料、弃土等运输产生的扬尘对区域大气环境质量会产生不利影响，施工噪声对区域声环境也会带来一定影响，施工用地与植被损毁直接破坏工程区局部植被面积及动物生境、造成水土流失。因此，环评要求施工期应采取有效的环境保护措施，严格做到文明施工，尽量减少施工期对周围环境的影响。 总的来看，施工期对环境的影响是短暂的，可逆转的。 （2）运营期 运营期风电场是将当地的风能转变为机械能、再转变为电能的过程，在整个工艺流程中，不产生较大的大气、水、固体废弃物等方面的污染物，也不会产生大的噪声污染。 11.2.2.2环境正效应 （1）节能效益，节约原煤 风电是一种清洁的能源，没有大气和水污染问题，也不存在废渣的堆放问题，有利于保护环境。本风电场工程装机容量48MW，项目投产后，每年可提供上网电量为9469.7万kW·h，按火力发电标煤消耗量326g/(kW·h)计，每年可节约标煤3.10万t。 （2）减排效益，减排有害气体 风力发电可减少二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳等有害气体的排放以及烟尘等废气的排放。经估算，其中减少二氧化硫(SO2)排放量约546t，氮氧化物819t，二氧化碳(CO2)7.51万t，烟尘68 t，还可减少灰渣排放量约1.14万t。可见，本风电场工程可以减少化石资源的消耗，有利于缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展，项目节能和环保效益显著。 （3）生态效益，使植被得到恢复 施工前，将临时占地区原有土地的植被和表层土一起移到别处，加以养护，待施工结束后，再将植被和表层土覆盖到原处，并采取水土保持工程措施，对其植树种草，可较好地恢复临时占地区的地表植被。 对施工后的裸露地，在采取水土保持工程措施的同时，对其植树种草，可较好地恢复临时占地区的地表植被，本方案实施后扰动土地治理率达到98.9%，水土流失治理程度达到98.35%，拦渣率达到98.5%，土壤流失控制比达到1.0，林草植被恢复率为99.9％，林草覆盖率为49％。项目各项指标均能达到或超过预期的治理目标，治理效益是显著的。 （4）总体效益分析 通道县三省坡风电场二期项目的开发，可产生较好的经济效益和社会效益，同时具有一定的节能减排效益。 为减免工程建设可能产生的各项不利环境影响，采取了以下环境保护措施：施工生产废水及生活污水处理、大气污染控制措施、生活垃圾处理措施、生态保护措施、水土保持措施、人群健康保护，以及建设期环境监测、环境管理和环境监理等，新增各项环境保护措施直接投资为459万元。依据“恢复费用法”原理分析得知：报告提出的各项环保措施实施后，可以最大限度地减免工程兴建对环境的不利影响，避免因环境损失而造成的潜在经济损失。因此，本工程在环境经济上具有合理性和可行性。

十二、结论与建议

- 12.1结论 12.1.1项目概况 通道县三省坡风电场二期项目位于湖南省通道县独坡乡境内。项目总投资38141.39万元，设计安装24台单机容量为2000kW的风力发电机组，总装机规模为48MW，预计年上网电量为9469.7万kW·h，年等效满负荷小时为1973h，容量系数为0.225。通道县三省坡风电场二期项目和通道侗族自治县三省坡风电场工程（一期工程）共用一座110kV升压站。本项目升压站仅考虑线路的接入。 12.1.2环境质量现状 监测数据表明项目区域内的环境空气、地表水环境、声环境及电磁环境质量均符合相应的环境质量标准要求。 （1）环境空气质量现状 根据收集的通道县环境空气质量公报，本项目所在的行政区域属于不达标区。项目属于农村地区，周边无工业企业，项目所在区域的环境空气质量良好。 （2）地表水环境质量现状 监测结果可知，各监测因子pH、COD、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群等评价因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量现状良好。 （3）声环境质量 监测结果可知，各监测点昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量现状良好。 （4）电磁环境质量现状 监测结果可知，项目所在地电磁环境质量符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中标准限值。 12.1.3环境影响评价结论 12.1.3.1施工期环境影响评价结论 ①大气环境影响评价结论 本项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、道路扬尘、车辆废气、砂石堆扬尘及爆破废气，通过采取加强施工管理、物料堆放和运输采用毡布遮盖、道路硬化和洒水、避免大面积开挖、、针对爆破废气可采用微式爆破法等措施后，施工期对周围环境的影响较小。 （2）水环境影响评价结论 项目施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。施工废水经简易隔油池、沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘和绿化用水。施工生活污水经化粪池处理后用于林地灌溉。故本项目施工期对水环境影响较小。 （3）固体废物环境影响评价结论 工程施工期固体废弃物包括施工弃渣和施工人员生活垃圾两类。施工弃渣以及沉淀池沉渣规范堆存于弃渣场，生活垃圾均集中定点收集，妥善处置，对区域环境影响较小。 （4）声环境影响评价结论 本工程施工期噪声主要来自车辆运输及施工机械设备运行。运输车辆在通过居民聚居点时应适当减速行驶，禁止鸣笛。且场内道路离集中居民点较远，故对居民点的影响不大。 各风机位距离居民点大于500m。施工噪声通过距离衰减、山体阻隔、植被吸收后，可确保施工场界噪声达标排放。 （5）生态环境影响评价结论 施工期造成一定的水土流失，采取《通道县三省坡风电场二期项目水土保持方案报告书》中所列的水土保持及生态恢复措施后，水土保持措施均达到了预期的治理标准，防治效果均能达到或优于防治目标的要求，防治效果显著。 施工期对项目所在地的生态环境造成一定程度的破坏，评价范围内植被面积因永久占地略有缩小，生物量也略有减少，但以人工林和灌草丛为主体的生态系统有较强的自我调节能力，本项目建成投运后本区域内的生物多样性及生态稳定性不会发生明显改变。不会影响本项目所在区域的地形地貌、植物群落结构及动物的活动，对评价范围内自然体系的景观质量和生态景观格局影响不大。 12.1.3.2运行期环境影响评价结论 （1）大气环境影响评价结论 本项目运营期废气主要为升压站食堂产生的食堂油烟较少，食堂油烟经油烟净化装置处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准后排放，对周围环境空气影响较小。 （2）水环境影响评价结论 本项目运行期产生的废水为工作人员的生活废水和生产废水。生产废水主要为变压器检修或发生事故时的含油废水，含油废水经事故油池收集后交由有资质的单位处理。生活污水经一体化污水处理设备（0.5m3/h）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的一级标准后用于升压站绿化。故本项目运行期对周围水环境影响较小。 （3）固体废物环境影响评价结论 本项目运行期产生的固体废物主要有生活垃圾、废机油、检修垃圾及报废设备、配件以及废蓄电池。本项目产生的废机油和废蓄电池交由有资质的单位处理；项目产生的报废的设备和配件统一回收；生活垃圾和检修垃圾交由环卫部门处理。故本项目运行期固体废物对周围环境影响较小。 （4）声环境影响评价结论 风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风产生的噪声和机组内部机械运转产生的噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。各风机周边居民距离风机至少有500m以上，经预测，风机运行噪声不会影响周边居民的正常生活。 环评建议以风电机组工作平台边界300m、升压站场界300m范围内的区域划定为噪声影响防护控制区，在该区域范围内，不规划建设居民住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。 （5）生态环境影响评价结论 ①工程建成和运行后，评价区植被面积因工程永久占地略有缩小，生物量也略有减少，但以针叶林和灌草丛为主体的生态系统有较强的自我调节能力，工程实施和运行后本区域内的生物多样性及生态稳定性不会发生明显改变。 ②工程施工造成破坏的植被绝大部分在工程完成后容易自然或人工恢复，不会对植物的物种数量、植被类型及多样性造成明显影响。 ③工程施工对工程沿线及其周边区域的资源性野生动物生境将造成一定的负面影响，但工程完成后这种影响随之消失。 ④本项目评价区所在区域不涉及重要的鸟类迁徙通道。对鸟类的迁徙“走廊”不具有阻断效应，对鸟类迁徙影响较小。 ⑤项目施工及运行基本上不会影响工程涉及区域的地形地貌、植物群落结构及动物的活动，对评价区自然体系的景观质量和生态景观格局影响不大。同时，该风电场建成后，高高耸立的风机能增强山顶的景观效果。 ⑥工程建设对沿线周边区域地表水流的水质影响范围有限，由此涉及的生态环境影响很小。 ⑦工程路线布设较为合理，占地主要为马尾松林地、竹林地和灌丛地，工程建设不存在重大的环境制约因素，从生态影响角度评价，本项目建设可行。 12.1.4环境监测及环境管理 项目开工前成立以建设单位为责任主体的环境管理结构，配备相关专业的专职或兼职人员，对于施工期所产生的环境问题及时向环境保护主管部门报告，并及时得到处理，使环境问题得到有效控制。 施工期对升压站附近大气环境、声环境进行监测，对施工扰动区进行水土流失监测；运行期在升压站附近进行声环境监测。 委托有资质的单位进行环境监理、生态跟踪监测、水土保持监测。 12.1.5公众参与 本项目公众参与期间，建设单位均未收到反馈意见。 12.1.6政策规划性分析 本项目选址符合林资发〔2019〕17号《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》、湘发改能源[2016]822号《省发改委、省环保厅关于进一步规范风电发展的通知》、湘林政〔2018〕5号《关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》管理要求。项目符合国家产业政策、《可再生能源“十三五”发展规划》、《风电发展“十三五”规划》、《湖南省主体功能区规划》中关于风电发展的相关规定，项目选址不存在环境制约因素。 12.1.7总结论 通道县三省坡风电场二期项目符合国家产业政策及相关规划要求，符合风电相关行业规范，项目建成后有利于促进当地经济发展，在落实本报告提出的环境及生态保护措施的前提下，项目的建设不会改变区域现有环境质量，对生态环境的不利影响可得到有效控制；公众未对本项目建设提出反对意见。因此，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。 - 12.2建议 （1）建设方在施工过程中必须严格按照评价提出的环境保护措施，对施工区可移栽的阔叶林树木尽量移栽，若发现珍稀保护植物必须采取避让、减缓、补偿、重建等生态保护措施。先砌挡墙，固定护坡、同时绿化，弃渣必须入场妥善堆存，加强生态保护与水土流失防治。 （2）建议委托有专业资质的单位开展项目区域内及周边绿化设计及景观设计工作；要求每个风机台坪设立临时表土堆场，表土用于风机台坪复土恢复植被；着重做好弃渣场撇洪沟的修建，确保渣场稳定与安全。 （3）风电塔下面的建设施工用地等破坏、裸露地面必须进行平整和植树种草绿化，绿化品种宜选用当地植物；至各风机位道路设置于临主道背面一侧，以减少对生态景观的破坏。 （4）建设方应严格执行国家“三同时”政策，做到环保治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；本项目建成经验收合格后，方可投入使用。 （5）风电机组运输时，采用液压举重车等先进的运输设备以适应转弯半径小的路段，尽量减少对现有道路的改造。 （6）建设单位应向当地政府部门提出将以风机平台为边界的300m范围划为噪声影响控制区并提出控规要求，避免在噪场影响控制区内新建居民住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。 （7）要求在本项目施工期结束后，建设单位将临时工程及时拆除。