附表                   2025年第四季度城镇饮用水末梢水检测结果            第1页共2页

| 指 标 | 监测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、微生物指标 | 一完小 | 通道汇兴烟酒行 | 城东加油站 | 内环路廉租房 | 广东石磨肠粉 | 自来水公司办公楼 | 二完小 | 城北加油站 | 通道职业技术总校 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 大肠埃希式菌（MPN/100mL） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2、毒理指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 镉（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 铬（六价，mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 铅（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 汞（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 氰化物（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 氟化物（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 硝酸盐（以N计，mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 一氯二溴甲烷（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 二氯一溴甲烷（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 三溴甲烷（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

附表              2025年第四季度城镇饮用水末梢水检测结果                 第2页共2页

| 1、微生物指标 | 一完小 | 通道汇兴烟酒行 | 城东加油站 | 内环路廉租房 | 广东石磨肠粉 | 自来水公司办公楼 | 二完小 | 城北加油站 | 通道职业技术总校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三卤甲烷（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 氯酸盐（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 游离氯（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 铁（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 锰（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 铜（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 锌（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 氯化物（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 硫酸盐（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 总硬度(mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 色度（度） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 浑浊度（NTU） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 臭和味 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| pH | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

报告单位:   通道县疾病控制中心        单位负责人:蒋华       报告人:尹慧珍           日期: 2025 年11月06日